ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «СИБЭЛС»

Допуск  уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета

количества и качества электрической энергии

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующих сметам

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «СИБЭЛС»

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявка на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета заявителя | Содержание заявки: Реквизиты заявителя. Местонахождение энергопринимающих устройств, номер договора, метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока. Контактные данные, плановые дата и время проведения процедуры допуска | Письменно. |  | п.153 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 2 | Согласование даты допуска прибора учета в эксплуатацию | Рассмотрение заявки потребителя о дате и времени проведения процедуры допуска и согласование их. Согласование с заявителем иных сроков, отличных от плановых даты и времени проведения процедуры допуска Уведомление гарантирующего поставщика, собственника приборов учета и собственника энергопринимающих устройств о дате и времени проведения процедуры допуска, с указанием сведений содержащихся в заявке. | Письменное предложение о новой дате и времени. Письменно. | Не позднее 7 дней со дня получения заявки. В течение трех дней со дня получения заявки. | п.153 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 3 | Техническая проверка | Условие –осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). Содержание: 1.Допуск к работе: 2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям в части его метрологическим характеристик. 3. Проведение технической проверки (инструментальной) 4. Установка контрольных одноразовых номерных пломб и знаков визуального контроля |  | Не позднее месяца, следующего за датой подачи заявки заявителем. | п.154 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 4 | Составление Акта допуска приборов учета в эксплуатацию | Условие –отсутствие замечаний в ходе выполнения 3 этапа. Содержание: Составление Акта о проведении установки (замены) элементов узла учета электрической энергии и проверки схем их подключения в электроустановках до и выше 1000В. Направление копии актов лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Письменно | По окончании технической проверки В течении 2 рабочих дней со дня поведения технической проверки | п.152-153 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |