ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «СИБЭЛС»

Снятие контрольных показаний приборов учета.

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): наличие договора на энергоснабжение.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка плана-графика проведения контрольного снятия показаний приборов учёта. | 1. Разработка плана-графика проведения контрольного снятия показаний расчетных приборов учета (контрольное снятие показаний). С учетом того, что контрольное снятие показаний осуществляется не чаще 1 раза в месяц. 2. Доведение плана-графика проведения контрольного снятия показаний до сведения сбытовой организации. | Письменно. |  | п.169 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 2 | Доведение графиков до сведения потребителей. | Направление собственнику энергопринимающих устройств, в границах которых установлен расчетный прибор учета, уведомления о необходимости обеспечения допуска, содержащего дату и время проведения контрольного снятия показаний, указанных в плане-графике проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска. | Письменно. | За 5 рабочих дней до планируемой даты проведения. | п.170 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 3 | Визуальный осмотр узла учета потребителя перед снятием контрольных показаний прибора учета. | Условие этапа – осуществление потребителем допуска сотрудника сетевой организации к электроустановке. Содержание этапа: 1. Допуск к электроустановке. 2. Проверка наличия и целостности пломб на элементах узла учета. 3.Проверка правильности вращения счетного механизма или наличия мерцания индикатора. 4.Проверка целостности кожуха электросчетчика. 5.Проверка целостности электропроводки к счетчику. | Визуально. | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета. |  |
| 4 | Проведение снятия контрольных показаний приборов учета. | Условие этапа – отсутствие нарушений при визуальном осмотре узла учета потребителя. Содержание этапа: Заполнение бланка Акта контрольного снятия показаний приборов расчетного учета электрической энергии с указанием № договора, наименования потребителя, данных электросчетчика и показаний. | Письменно. Акт контрольного снятия показаний приборов расчетного учета электрической энергии. | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета. | п.171 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 5 | Составление Акта об отказе в доступе. | Условие этапа – недопуск потребителем представителя сетевой организации к электроустановке. Содержание этапа: Составление Акта об отказе в доступе, в котором указывается дата и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств. | Письменно. Акт об отказе в доступе. | В день недопуска потребителем представителя сетевой организации к электроустановке. | п.170 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 6 | Повторное составление Акта об отказе в доступе. | Условие этапа – повторный недопуск потребителем представителя сетевой организации к электроустановке. Содержание этапа: Составление Акта об отказе в доступе. | Письменно. Акт об отказе в доступе. | В день повторного недопуска потребителем представителя сетевой организации к электроустановке. | п.170 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 7 | Направление документов. | Передача сбытовой организации, в случае если она не участвовала при проведении контрольного снятия показаний, копии акта контрольного снятия показаний или об отказе в доступе. | Письменно. | В течение 3 рабочих дней после составления Акта. | п.171 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |