ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «СИБЭЛС»

Составление и выдача актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

Потребитель: юридические и физические лица

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ФГУП "ПСЗ" и выявление безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление факта неучтенного (безучетного, бездоговорного) потребления электроэнергии. | Условие этапа – наличие доступа на объект. Содержание этапа: 1.Обследование питающей объект линии, токоприемников. 2. Проведение замеров параметров электрической сети (в случае бездоговорного потребления электроэнергии). 3. У потребителя – проверка (инструментальная) узла учета электрической энергии. | Визуальный осмотр и проверка с использованием переносных измерительных приборов. | В день проведения проверки. | п.192 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 2 | Составление Акта о неучтенном (безучетном, бездоговорном) потреблении электрической энергии. | Условие этапа – наличие выявленного безучетного либо бездоговорного потребления электроэнергии. Содержание этапа: Составление по факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии акта о неучтенном потреблении электроэнергии. Подписание составленного акта. | Письменно. | В день выявления безучетного либо бездоговорного потребления электроэнергии. | п.193 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 3 | Ограничение режима электропотребления. | При выявлении фактов бездоговорного потребления электрической энергии, в отношении лиц, его осуществляющих, вводится в установленном порядке полное ограничение режима потребления электрической энергии. | Отключение токоприемников. | В день выявления бездоговорного потребления электроэнергии. |  |
| 4 | Выполнение расчета объема безучетного электропотребления для юридических и физических лиц. | Расчет объема безучетного потребления электрической энергии для юридических лиц производится по максимальной разрешенной договором мощности. Для потребителей категории «население» расчет объема производится по мощности всех энергопринимающих устройств. | Письменно. | Расчет объема осуществляется сетевой организацией в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии. | п.195 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 5 | Выполнение расчета объема бездоговорного электропотребления. | Объем бездоговорного потребления электрической энергии в зависимости от категории потребителя, допустившего бездоговорное потребление электроэнергии, определяется за период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии, но не более чем за 3 года. | Письменно. | Расчет объема осуществляется сетевой организацией в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о бездоговорном потреблении электрической энергии. | п.196 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 6 | Выполнение расчета стоимости неучтенного (безучетного, бездоговорного) потребления электроэнергии. | По физическим лицам, не использующим электроэнергию для коммерческой деятельности, расчет стоимости объема безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии производится по тарифу, действующему на момент составления акта, по соответствующей группе потребителей. По юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, расчет стоимости объема безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии производится по расчетной нерегулируемой цене, в соответствии с указаниями законодательства РФ. | Письменно. | Расчет стоимости объема осуществляется сетевой организацией в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии. | п.195, 196 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 7 | Взыскание стоимости неучтенного (безучетного, бездоговорного) потребления электроэнергии. | 1. Передача расчета объема безучетного потребления электрической энергии вместе с актом о неучтенном потреблении электроэнергии сбытовой организации, обслуживающей потребителя. Стоимость объема безучетно-потребленной электрической энергии включается сбытовой компанией в выставляемый потребителю счет на оплату стоимости электрической энергии. 2. Оформление счета для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления. Направление счета вместе c актом о неучтенном потреблении электрической энергии лицу, осуществившему бездоговорное потребление, способом, позволяющим подтвердить факт получения. | Письменно. | Срок оплаты безучетного потребления электроэнергии – с даты получения, но не позднее даты, определенной договором энергоснабжения. Срок оплаты бездоговорного потребления электроэнергии – с даты получения в течение 10 дней. | п.195, 196 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |