ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «СИБЭЛС»

Проведение замеров на объектах потребителя и сетевой организации.

Потребитель: Субъекты электроэнергетики, собственники или иные законные владельцы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств, кроме населения.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): обязанность субъектов электроэнергетики регулярно проводить замеры потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах электроэнергетики.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение задания. | Определение параметров и объектов замера. | Письменно. |  | п.135 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 2 | Проведение контрольных замеров. | Проведение необходимых замеров. |  | 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря. | п.135 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 3 | Предоставление результатов замеров. | 1. Анализ проведенных измерений. 2. Оформление результатов. 3. Передача заинтересованным лицам. | Письменно. | В течение 10 рабочих дней со дня проведения замера. | п.135 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями). |