Приложение №1

к договору №-2026 от «»                  2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства

ООО «СИБЭЛС»

1. Характеристика энергообъектов:

1.1. Цель выполнения работ

Цель выполнения работ - проведение капитальных ремонтов кабельных линий 10/0,4кВ для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей и определения возможности и условий дальнейшей эксплуатации для обеспечения бесперебойной работы электроустановок Заказчика и выполнения требований нормативно-технической документации.

1.2. Общие положения

Работы выполняются в условиях бесперебойной работы объектов без остановки технологического процесса. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией производства работ, указанные действия производятся по согласованию с Заказчиком или его уполномоченным представителем из числа административно-технического персонала. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объектов или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте производства работ Заказчика. Исполнитель самостоятельно организовывает согласование производства работ со всеми заинтересованными организациями.

1.3. Документы, подтверждающие квалификацию Исполнителя

1) Копии сертификатов, лицензий, свидетельств и иных документов,

подтверждающих квалификацию Исполнителя по всем видам работ, указанных в данном

техническом задании;

2) Наличие производственной базы;

3) Оригинал справки, подтверждающей наличие у Исполнителя обученного квалифицированного персонала на выполнение данного вида работ с указанием персональных квалификационных данных по специалистам, аттестованным в органах Ростехнадзора, с приложением копий трудовых книжек или трудовых договоров, документов о профильном образовании, удостоверений групп допуска по электробезопасности, протоколов проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках для организации электроэнергетики, оформленных в комиссии Ростехнадзора;

1.4. Нормативно-техническое сопровождение

Работы по проведению капитальных ремонтов должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами:

1) СТО 34.01-23.1-001-2017, РД 34.45-51.300.97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

2) ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

3) ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

4) Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979);

5) ППБ 01-03, «Правилами пожарной безопасности»;

6) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

7) СНИП 3.05.06-85, «Электротехнические устройства», в части электроустановок и электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно;

8) Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики;

9) Правилами благоустройства территории и порядком проведения земляных работ, действующими на территории муниципального образования, где проводятся работы в рамках исполнения договора.

10) Иными, в том числе предусмотренными Договором.

1.5. Сроки и время выполнения работ

Общий срок оказания Услуг устанавливается с даты заключения договора до 31.12.2026 г.

Все работы выполняются в соответствии с временем, согласованным с Заказчиком с понедельника по воскресенье в период с 00.00 до 24.00 часов.

1.6. Состав и качественные характеристики работ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию:

1) Дефектная ведомость (Приложение №3 к Договору);

2) Ведомости смонтированного оборудования;

3) Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2 экз.;

4) Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 2 экз.;

5) Акт приемки объекта;

6) При возникновении дополнительных работ, не учтенных Дефектной ведомостью, Подрядчик обязан заблаговременно в письменном виде предупредить об этом Заказчика.

1.7. Перечень основных работ, выполняемых в процессе капитального ремонта:

1) Работы по капитальному ремонту кабельных линий должны включать разрытие мест повреждения (ручное и механизированное), вывоз грунта с мест раскопок, монтаж соединительных и концевых муфт, прокладку КЛ, подсыпку песком, укладку полнотелого кирпича, обратную засыпку котлованов;

2) При проведении земляных работ должна обеспечиваться сохранность существующих подземных инженерных коммуникаций, объектов благоустройства и зеленых насаждений;

3) Место проведения земляных работ должно быть обеспечено ограждениями, дорожными знаками, указателями, освещением и другими мероприятиями в соответствии с нормами, действующими на соответствующей территории. При проведении земляных работ в местах движения транспорта и пешеходов должна быть обеспечена безопасность их движения;

4) Зафиксировать на фото каждый этап скрытых работ;

5) В местах проведения земляных работ на застроенных территориях извлекаемый грунт, а в зимний период и снег, находящиеся в зоне проведения работ должны быть вывезены. Складирование грунта и снега на период выполнения работ в месте проведения работ запрещены;

6) Контуры вскрытого асфальтобетонного покрытия должны иметь прямоугольную форму;

7) В месте проведения ремонтных работ необходимо обеспечить общий порядок, а также охрану материалов, оборудования, техники от начала до завершения ремонтных работ;

8) В течение суток после окончания земляных работ необходимо вывезти механизмы, остатки материалов и изделий, мусор с места их проведения.

9) Электротехнические испытания лабораторией;

1.8. Виды и объемы необходимых работ

Согласно Дефектным ведомостям.

1.9. Требования к качеству выполняемых работ

1.9.1. Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

1.9.2. На этапе подготовки к выполнению работ по ремонту:

1) Наличие необходимого для выполнения работ комплекта нормативной и технологической документации;

2) Наличие необходимого количества обученного и аттестованного в установленном в отрасли порядке персонала;

3) Проведение входного контроля применяемых при ремонте запасных частей и материалов;

4) Наличие необходимой для выполнения работ технологической оснастки, средств малой механизации, инструмента, грузоподъемных механизмов (тали, лебедки и т.д.), съемных грузозахватных приспособлений (универсальных стропов и т.д).

1.9.3. На этапе выполнения работ по ремонту:

1) Выполнение согласованной номенклатуры и объемов работ по ремонту, в том числе уточненных по результатам дефектации;

2) Соблюдение согласованных сроков выполнения работ по ремонту;

3) Выполнение ремонтным персоналом требований НТД на ремонт объекта и его составных частей;

4) Выполнение необходимых мероприятий и соблюдение требований правил безопасности и охраны труда, пожарной безопасности;

5) Соответствие выполненных технологических операций, включая контрольные, требованиям технологической документации;

6) Применение при выполнении работ сертифицированных и прошедших метрологическую экспертизу средств контроля и измерений, установленных в нормативной и технологической документации;

7) Применение при выполнении работ необходимой технологической оснастки, приспособлений и инструмента, предусмотренных технологической документацией, и соответствие их параметров паспортным данным;

8) Соответствие квалификации ремонтного персонала установленной в технологической документации или другой документации, по которой производится выполнение ремонта и нормативных документах Ростехнадзора;

9) Своевременное обеспечение выполняемых работ материалами и запасными частями в соответствии с согласованными условиями;

10) Соблюдение дисциплины, распорядка, действующего на энергообъекте, чистоты и санитарно-гигиенических норм.

1.10. Соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 (ред. от 30.07.2014) "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования

охраны труда" Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Исполнителя или лицо его заменяющее.

Работы в действующих электроустановках должны проводиться в полном соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

В соответствии с правилами Исполнителю предоставляется право выдачи наряда, распоряжения для выполнения работ в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с правилами, работы, проводимые Исполнителем на электрооборудовании объектов Заказчика по нарядам и распоряжениям, регистрируются в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям ведется Исполнителем и может быть проверен в любое время административно-техническим персоналом Заказчика.

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

| Заказчик: ООО «СИБЭЛС» Генеральный директор ______________ Д.Р. Геворкова | Подрядчик: ________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Приложению №1 Техническое задание

к договору №-2026 от «»                  2026г.

Перечень объектов для производства работ:

  - Кабельные линии 10кВ:

| № п/п | Дис. № | Объект | Протяженность КЛ, км. | Дата ввода в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КЛ-10 кВ от ТП-353 яч.№3 ввод в ТП-3402 яч.6 | 3402 г. Новосибирск,ул. С. Гвардейцев, 82. | 1,17 | 2012 |
| 2 | КЛ-10 кВ от ТП-114 яч.№7 ввод в ТП-3402 яч.3 |  | 0,2 | 2012 |
| 3 | КЛ-10 кВ от ТП-118 яч.№7 ввод в ТП-3402 яч.7 |  | 0,058 | 2012 |
| 4 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты КЛ ТП-4259 яч.4 ввод в ТП-3344 яч.1 | 3344 г. Новосибирск,ул. Д.Давыдова, 2 (25 лет Октября, 8) | 0,075 | 2008 |
| 5 | КЛ-10 кВ от ТП – 34 яч.6 ввод в ТП-3344 яч.6 |  | 0,1 | 2008 |
| 6 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты КЛ ТП-33 яч.6 ввод в ТП-3344 яч.2 |  | 0,09 | 2008 |
| 7 | КЛ-10 кВ от ТП - 5053 яч.3 ввод в ТП -3322 яч.3 | 3322 г. Новосибирск,ул. Танковая, 25/1. | 0,132 | 2008 |
| 8 | КЛ-10 кВ от ТП - 5054 яч.3 ввод в ТП -3322 яч.8 |  | 0,193 | 2008 |
| 9 | КЛ-10 кВ от РП - 5003 яч.13 ввод в ТП -3322 яч.4 |  | 0,323 | 2008 |
| 10 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты КЛ ТП-5056 яч.4 до ТП-3322 яч. 7 |  | 0,14 | 2008 |
| 11 | КЛ-6 кВ от РП-1060 яч.12 до ТП-3025 яч.2 | 3025 г. Новосибирск, ОГСК в пойме реки Каменка. | 0,89 | 1986 |
| 12 | КЛ-6 кВ от ТП-1382 яч.2 до ТП-3025 яч.1 |  | 0,4 | 1986 |
| 13 | КЛ-10 кВ Ф-11320 ПС Волочаевская от оп.№25/13 до ТП 5Н-142 | 5H-142 г. Новосибирск, 1 км северо-западнее с.Каменка. | 0,116 | 2012 |
| 14 | КЛ-10 кВ Ф-11320 ПС Волочаевская от оп.№25/13 до ТП 5Н-149 | 5H-149 г. Новосибирск, 1 км северо-западнее с.Каменка. | 0,9 | 2013 |
| 15 | КЛ-10 кВ от ТП 5Н-149 до ТП 5Н-150 | 5H-150 г. Новосибирск, 1 км северо-западнее с.Каменка. | 0,405 | 2013 |
| 16 | КЛ-10 кВ от ПС 220 кВ Тулинская яч.7 (ф.10-51б) до РП-3490 яч. 16 | 3490 г. Новосибирск, ул. Петухова - Акатуйская. | 0,72 | 2012 |
| 17 | КЛ-10 кВ от ПС 220 кВ Тулинская яч.23 (ф.11-257) до РП-3490 яч. 1 |  | 0,82 | 2012 |
| 18 | КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Сварная яч.22 (ф.10-291) до РП-3490 яч. 24 |  | 1,945 | 2012 |
| 19 | КЛ-10 кВ от РП 3490 яч. 18 до ТП-3162, яч.8 | 3162 г. Новосибирск, ул. Петухова - Акатуйская. | 0,44 | 2012 |
| 20 | КЛ-10 кВ от РП-3490 яч. 13 до ТП-3162, яч.5 |  | 0,44 | 2012 |
| 21 | КЛ-10 кВ от ТП-3162 яч. 7 до ТП-3350, яч.3 | 3350 г. Новосибирск, ул. Петухова - Акатуйская. | 0,215 | 2015 |
| 22 | КЛ-10 кВ от ТП-3162 яч. 6 до ТП-3350, яч.6 |  | 0,215 | 2015 |
| 23 | КЛ-10 кВ от РП-3490 яч.19 до ТП-3354, яч.6 | 3354 г. Новосибирск, ул. Петухова - Акатуйская. | 0,355 | 2013 |
| 24 | КЛ-10 кВ от ТП-3350 яч.8 до ТП-3354, яч.8 |  | 0,375 | 2013 |
| 25 | КЛ-10 кВ от ТП-3350 яч.7 до ТП-3354, яч.7 |  | 0,375 | 2013 |
| 26 | КЛ-10 кВ от ТП–293б яч.6 до ТП–302ба яч.3 | 302ба НСО г.Бердск, ул. Красная Сибирь, 107 | 0,28 | 2010 |
| 27 | КЛ-10 кВ от ТП 302ба, яч.4 до муфты М2 |  | 0,34 | 2012 |
| 28 | КЛ-10 кВ от РП-10 яч.1006 до ТП – 302ба |  | 0,42 | 2010 |
| 29 | КЛ-10 кВ от ТП-278 яч.3 до ТП-310 яч.6 | 310 НСО г.Бердск, ул. Красная Сибирь, 134 | 0,115 | 2010 |
| 30 | КЛ-10 кВ от ТП-278 яч.4 до ТП-310 яч.5 |  | 0,115 | 2010 |
| 31 | КЛ-10 кВ от ТП 310, яч.9 до муфты М1 |  | 0,62 | 2012 |
| 32 | КЛ-10 кВ от муфты М3 до ТП-115ба | 115ба НСО г.Бердск, ул. Красная Сибирь, 33 | 0,12 | 2012 |
| 33 | КЛ-10 кВ от муфты М4 до ТП 115ба |  | 0,12 | 2012 |
| 34 | КЛ-10 кВ от ТП – 293 яч.6 до ТП – 328б яч.4 | 328б НСО г.Бердск, ул. Красная Сибирь, 136 | 0,673 | 2011 |
| 35 | КЛ-10 кВ от ТП-233 яч.5 до ТП - 328б яч.8 |  | 0,4 | 2011 |
| 36 | КЛ-10 кВ от ТП-233 яч. 4 до ТП - 328б яч.3 |  | 0,39 | 2011 |
| 37 | КЛ-10 кВ от ТП-297 яч. 4 до ТП - 328б яч.7 |  | 0,44 | 2011 |
| 38 | КЛ-10 кВ ф.11-262 от СМ со стороны ПС 220 кВ Тулинская до ТП – 3771 яч.3 | ТП-3771 г. Новосибирск, ул. Петухова, 14 | 0,035 | 2014 |
| 39 | КЛ-10 кВ ф.11-268 от СМ со стороны ПС 220 кВ Тулинская до ТП- 3771 яч.4; |  | 0,035 | 2014 |
| 40 | КЛ-10 кВ от ТП–219 яч.10 до ТП-4432 яч.3 | ТП-4432 г. Новосибирск, ул. Галущака, 5 | 0,46 | 2008 |
| 41 | КЛ-10 кВ от РП-9-230 яч.16 до ТП-4432 яч.6 |  | 0,62 | 2008 |
| 42 | КЛ-10 кВ от РП–9-380 яч.18 до ТП-4038 яч.4 | ТП-4038 г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 92/2 | 1,517 | 2016 |
| 43 | КЛ-10 кВ от ТП–9-4037 яч.7 до ТП-4038 яч.3 |  | 0,04 | 2016 |
| 44 | КЛ-10 кВ от ТП–9-4037 яч.4 до ТП-4038 яч.8 |  | 0,04 | 2016 |
| 45 | КЛ-10 кВ Ф.11-178 яч.14 ПС Дзержинская от СМ до яч. 5 ТП-4874 | ТП-4874 г. Новосибирск, ул. Крылова, 36 | 0,38 | 2008 |
| 46 | КЛ-10 кВ ТП-9-1355 яч.№7 от СМ до яч.№3 ТП-4874 |  | 0,38 | 2008 |
| 47 | КЛ-10 кВ ТП-9-1202 яч.№4 от СМ до яч.№4 ТП-4874 |  | 0,38 | 2008 |
| 48 | КЛ-10 кВ ТП-3023 яч.№8 от СМ до яч.№6 ТП-4874 |  | 0,38 | 2008 |
| 49 | КЛ-6 кВ от яч. №2 РУ-6 кВ ТП-4456 до соединительной муфты в сторону ТП-272-Ю яч.1 | ТП-4456 г. Новосибирск, ул. Королева, 10/1 | 0,505 | 2016 |
| 50 | КЛ-6 кВ от яч. №6 РУ-6 кВ ТП-4456 до соединительной муфты в сторону ТП-647-Ю яч.1 |  | 0,505 | 2016 |
| 51 | КЛ-6 кВ от яч. №3 РУ-6 кВ ТП-4456 до ТП-432-Ю яч.17 |  | 0,94 | 2016 |
| 52 | КЛ-10 кВ ТП 5117 яч.№6 до яч.№8 ТП-4001 | ТП-4001 г. Новосибирск, ул. Пятницкого, 10 | 0,44 | 2015 |
| 53 | КЛ-10 кВ ТП 5124 яч.№1 до яч.№7 ТП-4001 |  | 0,23 | 2015 |
| 54 | КЛ-10 кВ ТП 5124 яч.№6 до яч.№4 ТП-4001 |  | 0,23 | 2015 |
| 55 | КЛ-10 кВ ТП 477 яч.№3 до яч.№3 ТП-4001 |  | 0,45 | 2015 |
| 56 | КЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 от оп.№10/2 до ТП 1Н-434 | ТП 1Н-434 НСО, Новолуговской сельсовет, СНТ "Иня-2" | 0,48 | 2013 |
| 57 | КЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 от ТП 1Н-434 до оп.№10/3 | ТП 1Н-584 НСО, Новолуговской сельсовет, СНТ "Иня-2" | 0,02 | 2008 |
| 58 | КЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 от оп.№10/19 до ТП-1Н-584 | ТП 1Н-584 НСО, Новолуговской сельсовет, СНТ "Иня-2" | 0,02 | 2008 |
| 59 | КЛ-10 кВ от яч.№5 ТП-39ба до яч.№6 ТП-341ба | ТП-39ба г. Бердск, ул. Лунная | 0,177 | 2015 |
| 60 | КЛ-10 кВ от ТП-4445 яч.1 до СМ в сторону РП-1680 яч.7 | ТП-4445 г. Новосибирск,ул. Ипподромская, 16/1. | 0,073 | 2018 |
| 61 | КЛ-10 кВ от ТП-4445 яч.3 до СМ в сторону ТП-1683 яч.2 |  | 0,073 | 2018 |
| 62 | КЛ-10 кВ от ТП-4445 яч.2 до СМ в сторону ТП-1683 яч.6 |  | 0,089 | 2018 |
| 63 | КЛ-10 кВ от ТП-4445 яч.4 до СМ в сторону РП-1680 яч.14 |  | 0,091 | 2018 |
| 64 | КЛ-10 кВ от яч.22 РП-9-1210 до яч.1 ТП 4706 | ТП-4706 г. Новосибирск, ул. Фабричная, 9/1 | 0,088 | 2018 |
| 65 | КЛ-10 кВ от яч.2 ТП-4272 до яч.6 ТП 4706 |  | 0,094 | 2018 |
| 66 | КЛ-10 кВ от яч.2 ТП-4186 до яч.9 РП-1890 | ТП-4186 г. Новосибирск, ул. Грибоедова, 34 | 0,233 | 2011 |
| 67 | КЛ-10 кВ от яч.3 ТП-4186 до яч.6 ТП-1461 |  | 0,241 | 2011 |
| 68 | КЛ-10 кВ от яч.6 ТП-4186 до яч.2 ТП-1038 |  | 0,081 | 2011 |
| 69 | КЛ-10 кВ от яч.7 ТП-4186 до яч.14 РП-1890 |  | 0,078 | 2011 |
| 70 | КЛ-10 кВ от яч.3 ТП-3014 до яч.5 ТП-554 | ТП-3014 г. Новосибирск, ул. Связистов, 17 | 0,385 | 2011 |
| 71 | КЛ-10 кВ от яч.6 ТП-3014 до яч.2 ТП-555 |  | 0,206 | 2011 |
| 72 | КЛ-6 кВ от яч.3 ТП-4185 до яч.11 РП-3000 | ТП-4185 г. Новосибирск, ул. Красный проспект 169/2 | 0,445 | 2012 |
| 73 | КЛ-6 кВ от яч.3 ТП-4185 до яч.16 РП-3000 |  | 0,445 | 2012 |
| 74 | КЛ-6 кВ от ТП 5622 яч.6 до ТП-4906 яч.4 | ТП-4906 г.Новосибирск Зыряновская,53 | 0,242 | 2008 |
| 75 | КЛ-6 кВ от ТП 5622 яч.3 до ТП-4906 яч.3 |  | 0,242 | 2008 |
| 76 | КЛ-6 кВ от РП 1910 яч.6 до ТП-4906 яч.7 |  | 0,215 | 2008 |
| 77 | КЛ-10 от оп.9 Ф10171, РПС «Инская» | ТП 1Н-424 Кольцово, СНТ "Лето" | 0,14 | 2006 |
| 78 | КЛ-10 от яч.№1 ТП-337ба до ТП 148б | ТП-337ба г. Бердск, ул. Тихая, 2/5 | 0,319 | 2014 |
| 79 | КЛ-10 от яч.№3 ТП-337ба до ТП 148б |  | 0,319 | 2014 |
| 80 | КЛ-10 от яч.6 ТП-214б до яч.6 ТП-246ба | ТП 246ба г.Бердск, городок Изумрудный, 1/3 | 0,595 | 2009 |
| 81 | КЛ-10 от яч.6 ТП-169б до ТП-246ба |  | 0,24 | 2009 |
| 82 | КЛ-10 кВ от яч.№ 7 ТП-4764 до РП-610 | ТП-4764 ул. Владимировская, 26/1 | 1,786 | 2011 |
| 83 | КЛ-10 кВ от яч.№3 ТП-4764 до ТП-351 |  | 0,907 | 2011 |
| 84 | КЛ-10 кВ от яч.№4 ТП-4764 до ТП-355 |  | 0,216 | 2011 |
| 85 | КЛ-10 кВ от яч.№8 ТП-4764 до ТП-362 |  | 0,216 | 2011 |
| 86 | КЛ-6 кВ от яч.№ 3 ТП-3466 до ТП-1955 яч.№1 | ТП 9-3466 Ул. Челюскинцев, 18/2, 14/2 | 0,04 | 2011 |
| 87 | КЛ-6 кВ от яч.№ 6 ТП-3466 до ТП-1957 яч.№4 |  | 0,051 | 2011 |
| 88 | КЛ-10 кВ от ТП-249 яч.3 до ТП -4292 яч.1 | ТП 4292 Новосибирск, ул.Нагорная,30 | 0,398 | 2014 |
| 89 | КЛ-10 кВ от ТП-249 яч.6 до ТП-4292 яч.6 |  | 0,398 | 2014 |
| 90 | КЛ-10 кВ от яч.3 ТП-908 до яч.6 ТП-3934 | ТП 3934 г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 252а | 0,287 | 2005 |
| 91 | КЛ-10 кВ от яч. № 3 РП-19 до яч.47 ПС «БЭМЗ» | РП-19 г. Бердск, ул. Космическая, д3, д.5 | 2,3 | 2010 |
| 92 | КЛ-10 кВ от яч. №10 РП-19 до яч.1-6 ПС «БЭМЗ» |  | 2,3 | 2010 |
| 93 | КЛ-10 кВ от яч. № 7 РП-19 до ТП-106 |  | 0,44 | 2010 |
| 94 | КЛ-10 кВ от яч. № 12 РП-19 до ТП-106 |  | 0,44 | 2010 |
| 95 | КЛ-10 кВ от яч. № 13 РП-19 до ТП-341 |  | 0,75 | 2010 |
| 96 | КЛ-10 кВ от яч. № 14 РП-19 до ТП-39 |  | 0,523 | 2010 |
| 97 | КЛ-10 кВ от яч. № 18 РП-19 до ТП-341 |  | 0,75 | 2010 |
| 98 | КЛ-10 кВ от ТП 9-3352 яч. 3 до с.м. в сторону ТП 3604 яч. 3 | ТП-3352 г.Новосибирск, ул. Хилокская, 1б | 0,21 | 2014 |
| 99 | КЛ-10 кВ от ТП 9-3352 яч. 6 до с.м. в сторону РП 28 яч. 18 |  | 0,21 | 2014 |
| 100 | КЛ-10 кВ от РП 9-550 яч. 13 до ТП 9-4141 яч.7 | ТП-4141 г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 238 | 0,055 | 2015 |
| 101 | КЛ-10 кВ от РП 9-550 яч. 16 до ТП 9-4141 яч.2 |  | 0,055 | 2015 |
| 102 | КЛ-10 кВ от ТП-3317 яч.3 до с.м. в сторону РП-9-3780 яч.7 | ТП-3317 г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 18/1 | 0,322 | 2008 |
| 103 | КЛ-10 кВ от ПС 110 Оловозаводская яч. 207, ф. 10-841 до с.м. в сторону РП-9-3780 яч.3 |  | 1,493 | 2008 |
| 104 | КЛ-10 кВ от ТП 5504 яч. 5 до ТП 3317 яч.5 |  | 0,53 | 2008 |
| 105 | КЛ-10 кВ от ТП 9-639 яч. 3 до ТП 3317 яч.5 |  | 0,65 | 2008 |
| 106 | КЛ-10 кВ от ТП 383 яч. 5 до ТП 3317 |  | 0,63 | 2008 |
| 107 | КЛ-6 кВ от яч.№6 Ф-6-419 ПС Лесная до оп.№1 ВЛ-6 кВ Ф-6-419 ПС Лесная | ПС "Лесная" Ф-6-419 | 0,65 | 2012 |
| 108 | КЛ-6 кВ от оп.№136 до оп.№1/38 ВЛ-6 кВ Ф-6-419 ПС Лесная |  | 1,28 | 2012 |
| 109 | КЛ-6 кВ от оп.№136 до оп.№2/31 ВЛ-6 кВ Ф-6-419 ПС Лесная |  | 1,38 | 2012 |
| 110 | КЛ-6 кВ от оп.№5/8 ВЛ-6 кВ Ф-6-419 ПС Лесная до РУ-6 кВ ТП-4Э ИП | ТП-4Э НСО, с. Кубовая, ДНТ "Изумрудная поляна" | 0,03 | 2012 |
| 111 | КЛ-6 кВ от оп.№4/1 ВЛ-6 кВ Ф-6-419 ПС Лесная до РУ-6 кВ ТП-1Э ЗП | ТП-1Э НСО, с. Кубовая, ДНТ "Зеленая поляна" | 0,03 | 2012 |
| 112 | КЛ-6 кВ от оп.№4/26 ВЛ-6 кВ Ф-6-419 ПС Лесная до РУ-6 кВ ТП-2Э ЗП | ТП-2Э НСО, с. Кубовая, ДНТ "Зеленая поляна" | 0,03 | 2012 |
| 113 | КЛ-6 кВ от оп.№4/50 ВЛ-6 кВ Ф-6-419 ПС Лесная до РУ-6 кВ ТП-3Э ЗП | ТП-3Э НСО, с. Кубовая, ДНТ "Зеленая поляна" | 0,03 | 2012 |
| 114 | КЛ-10 кВ от ТП-214 яч.9 до ТП-322б яч.1 | ТП-322б г. Бердск, ул. Попова, 11/1 | 0,48 | 2008 |
| 115 | КЛ-10 кВ от РП-5 Ф-10528 до ТП-322б яч.2 |  | 1,9 | 2008 |
| 116 | КЛ-10 кВ от РП-5 Ф-10521 до ТП-322б яч.6 |  | 1,9 | 2008 |
| 117 | КЛ-10 кВ от ЦРП-2 яч.19 до ТП-11 яч.3 | ТП-11 г. Новосибирск, Пашин лог, ул. Софийская, 51 | 2,8 | 2009 |
| 118 | КЛ-10 кВ от ЦРП-2 яч.22 до ТП-11 яч.6 |  | 2,8 | 2009 |
| 119 | КЛ-10 кВ от РП-2654 яч.15 до ТП-3783 яч.5 | ТП-3783 г. Новосибирск,ул. Динамовцев, 15. | 0,975 | 2009 |
| 120 | КЛ-10 кВ от РП-2654 яч.20 до ТП-3783 яч.8 |  | 0,975 | 2009 |
| 121 | КЛ-10 кВ от ТП-2604 яч.1 до ТП-3783 яч.7 |  | 0,3 | 2009 |
| 122 | КЛ-10 кВ от ТП-2604 яч.6 до ТП-3783 яч.6 |  | 0,3 | 2009 |
| 123 | КЛ-10 кВ от ТП-4443 яч.7 до соединительной муфты в сторону ТП-1681 яч.7 | ТП-4443 г. Новосибирск, мкр. Закаменский, 9/1 | 0,021 | 2009 |
| 124 | КЛ-10 кВ от ТП-4443 яч.4 до соединительной муфты в сторону ТП-1681 яч.4 |  | 0,021 | 2009 |
| 125 | КЛ-10 кВ от ТП-4443 яч.8 до соединительной муфты в сторону РП-1680 яч.7 |  | 0,021 | 2009 |
| 126 | КЛ-10 кВ от ТП-3082 яч.6 до соединительной муфты в сторону ТП-3661 яч.8 | ТП-3082 г. Новосибирск, ул. Беловежская, 6/1 | 0,109 | 2020 |
| 127 | КЛ-10 кВ от ТП-3082 яч.7 до соединительной муфты в сторону ТП-241 яч.2 |  | 0,109 | 2020 |
| 128 | КЛ-10 кВ от ТП-3082 яч.2 до соединительной муфты в сторону ТП-240 яч.5 |  | 0,109 | 2020 |
| 129 | КЛ-10 кВ от ТП-3082 яч.3 до соединительной муфты в сторону ТП-3247 яч.4 |  | 0,109 | 2020 |
| 130 | КЛ-10 кВ от КРУН-2 до оп.6/1 ВЛ-10 кВ Ф-10822 РП-8 | ТП-4 НСО, ДНТ "Кольцово парк-2" | 0,285 | 2014 |
| 131 | КЛ-10 кВ от оп.6/4 ВЛ-10 кВ Ф-10822 РП-8 до ТП-4 |  | 0,03 | 2014 |
| 132 | КЛ-10 кВ от ТП-3848 яч.3 до ТП-559 яч.6 | ТП-3848 г. Новосибирск, ул. Титова, 253 | 1,785 | 2020 |
| 133 | КЛ-10 кВ от ТП-3848 яч.1 до ТП-9-3657 яч.6 |  | 0,265 | 2020 |
| 134 | КЛ-10 кВ от ТП-3848 яч.6 до ТП-9-3657 яч.7 |  | 0,265 | 2020 |
| 135 | КЛ-10 кВ от ТП-4835 яч.3 до с. м. в сторону ТП-343-Ю яч.1 | ТП-4835 г. Новосибирск, ул. Крылова, 3 | 0,07 | 2020 |
| 136 | КЛ-10 кВ от ТП-4835 яч.7 до с. м. в сторону ТП-9-4216 яч.4 |  | 0,07 | 2020 |
| 137 | КЛ-10 кВ от ТП-4835 яч.6 до с. м. в сторону ТП-842-Ю яч.2 |  | 0,07 | 2020 |
| 138 | КЛ-10 кВ от ТП-3661 яч.3 до соединительной муфты в сторону ТП-6 яч.2 | ТП-3661 г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 | 0,33 | 2014 |
| 139 | КЛ-10 кВ от ТП-3661 яч.7 до соединительной муфты в сторону ТП-442 яч.5 |  | 0,33 | 2014 |
| 140 | КЛ-10 кВ от ТП-3661 яч.4 до соединительной муфты в сторону ТП-428 яч.2 |  | 0,43 | 2014 |
| 141 | КЛ-10 кВ от ТП-3661 яч.8 до соединительной муфты в сторону ТП-241 яч.2 |  | 0,43 | 2014 |
| 142 | КЛ-10 кВ от ТП-4809 яч.1 до соединительной муфты в сторону ТП-832 яч.6 | ТП-4809 г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 23 | 0,056 | 2020 |
| 143 | КЛ-10 кВ от ТП-4809 яч.8 до соединительной муфты в сторону ТП-832 яч.3 |  | 0,056 | 2020 |
| 144 | КЛ-10 кВ от ТП-4809 яч.3 до соединительной муфты в сторону ТП-4049 яч.3 |  | 0,056 | 2020 |
| 145 | КЛ-10 кВ от ТП-4809 яч.10 до соединительной муфты в сторону ТП-4049 яч.8 |  | 0,056 | 2020 |
| 146 | КЛ-10 кВ от ТП-4862 яч.2 до соединительной муфты в сторону ТП-5040 яч.2 | ТП-4862 г. Новосибирск, ул. Народная, 59 | 0,156 | 2020 |
| 147 | КЛ-10 кВ от ТП-4862 яч.7 до соединительной муфты в сторону ТП-5061 яч.8, |  | 0,156 | 2020 |
| 148 | КЛ-10 кВ от оп.№22/1 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак до ТП 4М-386 | ТП 4М-386 НСО, Мошковский район, п. Октябрьский, мкр. Заречный | 0,48 | 2016 |
| 149 | КЛ-10 кВ от ТП-3719 яч. 3 до ТП-845 яч. 1 | ТП-3719 г. Новосибирск, ул. Ногина, 2 | 0,35 | 2010 |
| 150 | КЛ-10 кВ от ТП-3719 яч. 5 до ТП-32 яч. 1 |  | 0,72 | 2010 |
| 151 | КЛ-10 кВ от ТП-3719 яч. 3 до ТП-84 яч. 1 |  | 0,53 | 2010 |
| 152 | КЛ-10 кВ от ТП-106Э яч.1 до ТП-236б яч.8 | ТП-106Э г. Бердск, ул. Звездная, 11 | 0,89 | 2020 |
| 153 | КЛ-10 кВ от ТП-106Э яч.8 до ТП-225б яч.8 |  | 1,34 | 2020 |
| 154 | КЛ-10 кВ от ТП-3000 яч.3 до соединительной муфты в сторону ТП-106 яч.3 | ТП-3000 г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 24/1 | 0,38 | 2012 |
| 155 | КЛ-10 кВ от ТП-3000 яч.7 до соединительной муфты в сторону ТП-113 яч.5 |  | 0,38 | 2012 |
| 156 | КЛ-10 кВ от ТП-3000 яч.8 до ТП-5530 яч.6 |  | 1,99 | 2012 |
| 157 | КЛ-10 кВ от оп.№13/48 до оп.№13/49 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | ТП 1Н-458 НСО, р.п. Кольцово, ДНП "Квартал-12" | 0,054 | 2011 |
| 158 | КЛ-10 кВ от оп.№13/59 до оп.№13/60 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная |  | 0,058 | 2011 |
| 159 | КЛ-10 кВ от ТП-3198 яч.2 до соединительной муфты в сторону ТП-957 яч.4 | ТП-3198 г. Новосибирск, ул. Нарымская, 27 | 0,132 | 2004 |
| 160 | КЛ-10 кВ от ТП-3198 яч.6 до ТП-4003 яч.6 |  | 0,174 | 2004 |
| 161 | КЛ-10 кВ от ТП-3198 яч.5 до ТП-4003 яч.3 |  | 0,174 | 2004 |
| 162 | КЛ-10 кВ от ТП-3198 яч.1 до ТП-3967 яч.10 |  | 0,38 | 2004 |
| 163 | КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Фрунзенская яч. 307, ф. 11-477 до РП-4820 яч.3 | РП-4820 г. Новосибирск, ул. Державина, 77/1 | 1,1 | 2012 |
| 164 | КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Фрунзенская яч. 207, ф. 11-462 до РП-4820 яч.10 |  | 1,1 | 2012 |
| 165 | КЛ-10 кВ от яч.№5 РП-4820 до яч.№1 ТП-1174 |  | 0,422 | 2012 |
| 166 | КЛ-10 кВ от яч.№12 РП-4820 до яч.№4 ТП-1171 |  | 0,142 | 2012 |
| 167 | КЛ-10 кВ от яч.№14 РП-4820 до яч.№8 ТП-1175 |  | 0,36 | 2012 |
| 168 | КЛ-10 кВ от ТП-4442 яч. 1 до соединительной муфты в сторону ТП-1385-П | ТП-4442 г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 13 | 0,175 | 2019 |
| 169 | КЛ-10 кВ от ТП-4442 яч. 2 до соединительной муфты в сторону ТП-4446 яч .2 |  | 0,175 | 2019 |
| 170 | КЛ-10 кВ от ТП-4442 яч. 6 до соединительной муфты в сторону ТП-9-4147 яч. 4 |  | 0,175 | 2019 |
| 171 | КЛ-10 кВ от оп.№31/3 ЛЭП-10 кВ Ф-607 РП-6 Бердск до ТП-216ба СНТ Швейник | ТП-216ба г. Бердск, СНТ Швейник | 0,9 | 2008 |
| 172 | КЛ-10 кВ от ТП-3489 яч. 3 до соединительной муфты в сторону РП-100 яч. 17 | ТП-3489 г. Новосибирск, СНТ "Серебрянный лес" | 0,94 | 2012 |
| 173 | КЛ-10 кВ от ТП-3489 яч. 6 до соединительной муфты в сторону РП-100 яч. 12 |  | 0,57 | 2012 |
| 174 | КЛ-10 кВ от оп.№5 ВЛ-10 кВ Ф-901 РП-9 Бердск до ТП-372ба | ТП-372ба г. Бердск, ул. Промышленная, 38 | 0,09 | 2014 |
| 175 | КЛ-10 кВ от оп.№19/1 до оп.№19/2 ВЛ-10 кВ Ф-412 РП-4 Бердск | ТП-109ба г. Бердск, мкр. Раздольный | 0,496 | 2020 |
| 176 | КЛ-10 кВ от оп.№19/3 ВЛ-10 кВ Ф-412 РП-4 Бердск до ТП-109ба |  | 0,285 | 2020 |
| 177 | КЛ-10 кВ Ф-1111 РП-11 Бердск от оп.№105/22 до ТП-367ба | ТП-367ба г. Бердск, ул. Промышленная, 38 | 0,02 | 2020 |
| 178 | КЛ-10 кВ от ТП-367ба до ТП-446ба | ТП-446ба г. Бердск, ул. Промышленная, 40 | 0,185 | 2020 |
| 179 | КЛ-10 кВ от ТП-446ба до ТП-447ба | ТП-447ба г. Бердск, ул. Промышленная, 40 | 0,24 | 2020 |
| 180 | КЛ-10 кВ от РП-5641 яч. 3 до ТП-4927 яч. 3 | ТП-4927 г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 181 | 0,6 | 2022 |
| 181 | КЛ-10 кВ от РП-5641 яч. 19 до ТП-4927 яч. 6 |  | 0,6 | 2022 |
| 182 | КЛ-10 кВ от ТП-4927 яч. 7 до ТП-4928 яч. 3 | ТП-4928 г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 181 | 0,17 | 2022 |
| 183 | КЛ-10 кВ от ТП-4927 яч. 2 до ТП-4928 яч. 6 |  | 0,17 | 2022 |
| 184 | КЛ-10 кВ от ТП-11 яч. 9 до ТП-12Э | ТП-12Э п. Голубой залив, ГЛПК Прибой | 0,88 | 2017 |
| 185 | КЛ-10 кВ от РП-3490 яч. 7 до ТП-130Э яч. 8 | ТП-130Э г. Новосибирск, ул. Бородина, 56 | 1,32 | 2022 |
| 186 | КЛ-10 кВ от ТП-131Э яч. 3 до ТП-130Э яч. 1 |  | 0,315 | 2022 |
| 187 | КЛ-10 кВ от ТП-4933 яч. 3 до соединительной муфты в сторону ТП-9Ц33 яч. 6 | ТП-4933 г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 26/2 | 0,081 | 2022 |
| 188 | КЛ-10 кВ от ТП-4933 яч. 7 до соединительной муфты в сторону ТП-3564 яч. 7 |  | 0,081 | 2022 |
| 189 | КЛ-10 кВ от ТП-4933 яч. 2 до соединительной муфты в сторону ТП-3564 яч. 8 |  | 0,081 | 2022 |
| 190 | КЛ-10 кВ от ТП-4933 яч. 6 до соединительной муфты в сторону ТП-9Ц33 яч. 3 |  | 0,081 | 2022 |
| 191 | КЛ-10 кВ яч. 4 РУ-10 кВ ПС Первомайская - яч. 3 РУ-10 кВ РП-3830 | РП-3830 г. Новосибирск, ул. Заречная, 6 | 4,42 | 2008 |
| 192 | КЛ-10 кВ яч. 26 РУ-10 кВ ПС Первомайская - яч. 8 РУ-10 кВ РП-3830 |  | 4,48 | 2008 |
| 193 | КЛ-10 кВ яч. 17 РУ-10 кВ РП-3830 - граница змельеного участка в сторону яч. 1 РУ-10 кВ ТП-5403 |  | 0,394 | 2008 |
| 194 | КЛ-10 кВ яч. 12 РУ-10 кВ РП-3830 - граница змельеного участка в сторону яч. 6 РУ-10 кВ ТП-5403 |  | 0,403 | 2008 |
| 195 | КЛ-10 кВ яч. 9 РУ-10 кВ РП-3830 - яч. 3 РУ-10 кВ ТП-3831 | ТП-3831 г. Новосибирск, ул. Заречная, 2 | 0,35 | 2009 |
| 196 | КЛ-10 кВ яч. 14 РУ-10 кВ РП-3830 - яч. 4 РУ-10 кВ ТП-3831 |  | 0,35 | 2009 |
| 197 | КЛ-10 кВ яч. 1 РУ-10 кВ ТП-4503 - яч. 7 РУ-10 кВ ТП-3832 | ТП-3832 г. Новосибирск, ул. Первомайская, 234 | 0,23 | 2011 |
| 198 | КЛ-10 кВ яч. 8 РУ-10 кВ ТП4503 - яч. 6 РУ-10 кВ ТП-3832 |  | 0,23 | 2011 |
| 199 | КЛ-10 кВ яч. 10 РУ-10 кВ РП-3830 - яч. 8 РУ-10 кВ ТП-3832 н.А |  | 0,115 | 2011 |
| 200 | КЛ-10 кВ яч. 10 РУ-10 кВ РП-3830 - яч. 8 РУ-10 кВ ТП-3832 н.В |  | 0,115 | 2011 |
| 201 | КЛ-10 кВ от ТП-3831 яч. 7 до ТП-4202 яч. 7 | ТП-4202 г. Новосибирск, ул. Заречная, 9 | 0,553 | 2015 |
| 202 | КЛ-10 кВ от ТП-3831 яч. 8 до ТП-4202 яч. 2 |  | 0,548 | 2015 |
| 203 | КЛ-10 кВ от ТП-4503 яч. 3 до ТП-4202 яч. 3 |  | 0,24 | 2015 |
| 204 | КЛ-10 кВ от ТП-4503 яч. 6 до ТП-4202 яч. 6 |  | 0,23 | 2015 |
| 205 | КЛ-10 кВ от РП-3830 яч. 21 до ТП-4124 яч. 7 | ТП-4124 г. Новосибирск, ул. Первомайская, 228 | 0,338 | 2013 |
| 206 | КЛ-10 кВ от ТП-4124 яч. 8 до СМ в сторону ТП-2088 яч. 4 |  | 0,015 | 2013 |
| 207 | КЛ-10 кВ от СМ КЛ-10кВ от ТП-4124 яч.8 (на расстоянии 15 метров от ТП-4124) до ТП-2088 яч.4 |  | 1,605 | 2013 |
| 208 | КЛ-10 кВ от ТП-5864(9-4064) яч. 4 до ТП-5405 яч. 2 | ТП-5405 г. Новосибирск, ул. Первомайская, 220/1 | 0,14 | 2018 |
| 209 | КЛ-10 кВ от ТП-5402 яч. 4 до ТП-5405 яч. 7 |  | 0,513 | 2018 |
| 210 | КЛ-10 кВ от ТП-5407 яч. 1 до ТП-5406 яч. 2 | ТП-5407 г. Новосибирск, ул. Заречная, 31 | 0,2 | 2020 |
| 211 | КЛ-10 кВ от ТП-5407 яч. 6 до ТП-5406 яч. 7 |  | 0,2 | 2020 |
| 212 | КЛ-10 кВ от ТП-5402 яч. 3 до ТП-5406 яч. 1 | ТП-5406 г. Новосибирск, ул. Заречная, 35/1 | 0,3045 | 2018 |
| 213 | КЛ-10 кВ от ТП-5402 яч. 6 до ТП-5406 яч. 10 |  | 0,3045 | 2018 |
| 214 | КЛ-10 кВ от РП-3830 яч. 19 до ТП-4507 яч. 3 | ТП-4507 г. Новосибирск, ул. Заречная, 21 | 0,71 | 2018 |
| 215 | КЛ-10 кВ от РП-3830 яч. 24 до ТП-4507 яч. 6 |  | 0,71 | 2018 |
| 216 | КЛ-10 кВ от ТП-4507 яч. 1 до ТП-5402 яч. 8 | ТП-5402 г. Новосибирск, ул. Заречная, 25/1 | 0,1 | 2018 |
| 217 | КЛ-10 кВ от ТП-4507 яч. 8 до ТП-5402 яч. 1 |  | 0,1 | 2018 |
| 218 | КЛ-10 кВ от ТП-5406 яч. 9 до ТП-5409 яч. 8 | ТП-5409 г. Новосибирск, ул. Заречная, 41/1 | 0,205 | 2020 |
| 219 | КЛ-10 кВ от ТП-5406 яч. 4 до ТП-5409 яч. 1 |  | 0,205 | 2020 |
| 220 | КЛ-10 кВ Ф-11-254 от ПС "Тулинская" до 1РУ-10 кВ | 1РУ-10 кВ г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | 9,68 | 1986 |
| 221 | КЛ-10 кВ Ф-11-250 от ПС "Тулинская" до 1РУ-10 кВ |  | 9,68 | 1986 |
| 222 | КЛ-10 кВ от 1РУ-10 кВ (яч.5) до ЦРП (яч. 10) |  | 0,35 | 1986 |
| 223 | КЛ-10 кВ от 1РУ-10 кВ (яч.29) до ЦРП (яч. 11) |  | 0,35 | 1986 |
| 224 | КЛ-10 кВ от 1 РУ-10 кВ (яч.4) до ТП-4504 яч. 2 |  | 0,4 | 1986 |
| 225 | КЛ-10 кВ от 1 РУ-10 кВ яч. 7 до ТП-5404 яч. 7 |  | 0,75 | 1986 |
| 226 | КЛ-10 кВ от 1 РУ-10 кВ яч. 27 до ТП-5404 яч. 2 |  | 0,705 | 1986 |
| 227 | КЛ-10 кВ от яч.24 1РУ- 10 кВ до соединительной муфты |  | 0,48 | 1986 |
| 228 | КЛ-10 кВ от соединительной муфты до КТП-22 |  | 0,13 | 1986 |
| 229 | КЛ-10 кВ от ТП-3628 яч. 7 до КТПН-4018 | ТП-3628 г. Новосибирск, ул. Выборная, 211 | 0,18 | 2012 |
| 230 | КЛ-10 кВ от ТП-3628 яч. 8 до КТПН-4018 |  | 0,36 | 2012 |
| 231 | КЛ-10 кВ от РП-1260-П яч. 13 до МР-58 ВЛ-10 кВ до ТП-3628 яч. 4 Нитка "А" |  | 0,1 | 2012 |
| 232 | КЛ-10 кВ от РП-1260-П яч. 13 до МР-58 ВЛ-10 кВ до ТП-3628 яч. 4 Нитка "А" |  | 0,63 | 2012 |
| 233 | КЛ-10 кВ от СМ (на расстоянии 510 м от РП-1260-П яч. 13) до МР-58 ВЛ-10 кВ до ТП-3628 яч. 4 Нитка "Б" |  | 0,51 | 2012 |
| 234 | КЛ-10 кВ от опоры №26 до опоры №27 КВЛ-10 кВ от РП-1260-П яч. 13 к ТП-3628 яч. 4 |  | 0,324 | 2012 |
| 235 | КЛ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ от РП-1260-П яч. 13 до ТП-3628 яч. 4 |  | 0,05 | 2012 |
| 236 | КЛ-10 кВ к ТП-3628 яч. 3 от опоры ВЛ-10 кВ КВЛ-10 кВ от МР-66 от ТП-1582-П яч. 3 |  | 0,03 | 2012 |
| 237 | КЛ-10 кВ от яч.№ 1 ЦТП 10 кВ до ТП-8 цех № 3 | ЦТП-10 НСО, г. Черепаново, ул. Свободная, 105 | 0,3 |  |
| 238 | КЛ-10 кВ от яч.№6 ЦТП 10 кВ до оп.№1 КВЛ 10кВ к ТП-7 Карьер, ТП-6 котельная |  | 0,25 |  |
| 239 | КЛ-10 кВ от яч.№ 10 ЦТП 10 кВ до опоры №1 КВЛ 10 кВ к ТП Цех №2, ТП-3 Цех №2 |  | 0,25 |  |
| 240 | КЛ-10 кВ от оп.№ 6 ЦТП-10 кВ до оп. 1 КВЛ 10 кВ к ТП Цех №2, ТП-3 Цех №2 |  | 0,25 |  |
| 241 | КЛ-10 кВ от опоры №15 КВЛ-10 кВ от РП-34 яч. 14 до КТПН-3716 | ТП-3716 г. Новосибирск, ул. Радужная, 5 | 0,045 |  |
| 242 | КЛ-10 кВ от опоры 26 ЛЭП-10 кВ ф10171 ПС 110 кВ Инская до РП-82 яч. 5 | РП-82 р.п. Кольцово, ул. Садовая | 0,5 |  |
| 243 | КЛ-10 кВ от опоры 27 ЛЭП-10 кВ ф10185 ПС 110 кВ Инская до РП-82 яч. 10 |  | 0,5 |  |
| 244 | КЛ-10 кВ от РП-82 яч. 13 до ТП-83 |  | 0,65 |  |
| 245 | КЛ-10 кВ от РП-82 яч. 14 до ТП-83 |  | 0,65 |  |
| 246 | КЛ-10 кВ от РП-82 яч.11 до ТП-67 |  | 0,15 |  |
| 247 | КЛ-10 кВ от РП-82 до ТП-69 |  | 0,03 |  |
| 248 | КЛ-10 кВ от РП-82 до ТП-4 |  | 0,022 |  |
| 249 | КЛ-10 кВ от РП-82 до ТП-11 |  | 0,14 |  |
| 250 | КЛ-10 кВ от РП-82 до ТП-14 |  | 0,14 |  |
| 251 | КЛ-10 кВ от РП-82 до ТП-6 |  | 0,02 |  |
| 252 | КЛ-10 кВ от РП-82 яч. 16 до оп.16/01 | ТП-77 р.п. Кольцово, Векторное шоссе, 40 | 0,076 |  |
| 253 | КЛ-10 кВ от РП-82 яч. 16 оп.16/ до ТП-77 |  | 0,008 |  |
| 254 | КЛ-10 кВ от РП-82 яч. 9 до оп.9/01 |  | 0,066 |  |
| 255 | КЛ-10 кВ от РП-82 яч. 9 оп.9/ до ТП-77 |  | 0,008 |  |
| 256 | КЛ-10 кВ от ТП-1Н-42 (I СШ) до ТП-1Н-185 | 1Н-42 с. Барышево, ул. Ленина | 0,19 |  |
| 257 | КЛ-10 кВ от ТП-1Н-42 (II СШ) до ТП-1Н-185 |  | 0,19 |  |
| 258 | КЛ-10 кВ от опоры №17 ЛЭП 10 кВ (№2) от РП-10 кВ Барышево до ТП-1Н-42 секция Т-2 |  | 0,06 |  |
| 259 | КЛ-10 кВ от оп. 1/4 ВЛ 10 кВ ф. 10181 РПС Инская до ТП-1Н-228 | 1Н-228 с. Барышево, ул. Мичурина, 2а | 0,45 |  |
| 260 | КЛ-10 кВ от оп. 68 ВЛ 10 кВ ф. 10 РП Барышево до ТП-1Н-228 |  | 0,092 |  |
| 261 | КЛ-10 кВ от оп. 1/6 ВЛ 10 кВ ф. 10171 РПС Инская до ТП-1Н-228 |  | 1,5 |  |
| 262 | КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от РП "Инская" фид. 10-171 до ТП-1Н-255 | 1Н-255 р.п. Кольцово | 0,52 |  |
| 263 | КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ТП "Барышевское" фид. 10-913 до ТП-1Н-255 |  | 0,42 |  |
| 264 | КЛ-10 кВ от оп.№14/1 до СМ в сторону оп.№3 ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 7Н-443 НСО, Кубовинский с/с, СНТ "Звездное" | 0,0315 | 2019 |
| 265 | КЛ-10 кВ от оп.№14/4 до СМ в сторону оп.№4 ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино |  | 0,0315 | 2019 |
| 266 | КЛ-10 кВ от опоры № 14/3 Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино до ТП- 7Н-443 |  | 0,125 | 2019 |
| 267 | КЛ-10 кВ от ТП-3889 до ТП-4094 | ТП-4094 НСО, Новосибирский р-н, п. Озерный | 0,5 |  |
| 268 | КЛ-10 кВ от РП-2654 до ТП-3957 | ТП-3957 г. Новосибирск, ул. Приморская | 0,15 |  |
| 269 | КЛ-10 кВ от ТП-3957 яч.1 до ТП-3958 яч.3 | ТП-3958 г. Новосибирск, ул. Приморская | 0,07 |  |
| 270 | КЛ-10 кВ от ТП-3958 яч.8 до ТП-3957 яч.6 |  | 0,07 |  |
| 271 | КЛ-10 кВ от РП-2654 до ТП-3958 |  | 0,1 |  |
| 272 | КЛ-10 кВ от ТП-24 до ТП-25 | ТП-25 г. Новосибирск, ул. Кайтымовская, 61 | 0,61 |  |
| 273 | КЛ-10 кВ от ТП-24 до ТП-25 |  | 0,61 |  |
| 274 | КЛ-10 кВ от ТП-828 до ТП-3998 | ТП-828 г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 116/1 | 0,225 |  |
| 275 | КЛ-10 кВ от ТП-828 до РП-830 |  | 0,252 |  |
| 276 | КЛ-10 кВ от ТП-828 до ТП-887 |  | 0,894 |  |
| 277 | КЛ-10 кВ от ТП-828 до РП-820 |  | 1,112 |  |
| 278 | КЛ-10кВ от РКТП-245 до ТП-245 | ТП-245 НСО, ст. Жеребцово, СНТ «Домостроитель» | 0,05 |  |
| 279 | КЛ-10кВ от (ПС "Горская" яч. 202) муфта соединительная до РП - 3355 яч. 15 | РП-3355 г. Новосибирск, ул. Стартовая, дом 3 | 0,600 |  |
| 280 | КЛ-10кВ от ПС "Горская" яч. 304 до РП - 3355 яч. 16 |  | 1,200 |  |
| 281 | КЛ-10кВ от ТП-4364 яч. 7 до соединительной муфты к ТП-1954 яч. 1 | ТП-4364 г. Новосибирск, ул. Сибирская, дом 42 | 0,005 |  |
| 282 | КЛ-10кВ от ТП-4364 яч. 3 до соединительной муфты к ТП-9-1211 яч. 10 |  | 0,005 |  |
| 283 | КЛ-10кВ от ТП-4364 яч. 2 до соединительной муфты к ТП-9-1211 яч. 3 |  | 0,0474 |  |
| 284 | КЛ-10кВ от ТП 9-478 яч. 1 - муфта до ТП 3459 яч. 6 | ТП-3489 г. Новосибирск, ул. Горская, дом 2 | 0,290 |  |
| 285 | КЛ-10кВ от РП 3355 яч. 23 до ТП 3459 яч. 3 |  | 0,440 |  |
| 286 | КЛ-10кВ от РП 3355 яч. 4 до ТП 3459 яч. 4 |  | 0,440 |  |
| 287 | КЛ-10кВ от ТП-3459 яч. 5 до СМ в сторону ТП-4502 яч. 1 |  | 0,156 |  |
| 288 | КЛ-10 кВ от СМ (от ТП-4502 яч. 3) до ТП-448 яч. 6 |  | 0,279 |  |
| 289 | КЛ-10 кВ от РП 3355 яч. 12 до ТП-3161 яч. 3 | ТП-3161 г. Новосибирск, ул. Стартовая, дом 1 | 0,300 |  |
| 290 | КЛ-10 кВ от РП 3355 яч. 25 до ТП-3161 яч. 6 |  | 0,300 |  |
| 291 | КЛ-10 кВ от РП 3355 яч. 11 до ТП 3356 яч. 7 | ТП-3356 г. Новосибирск, ул. Стартовая, дом 1/1 | 0,232 |  |
| 292 | КЛ-10 кВ от РП 3355 яч. 20 до СМ к ТП 5401 яч. 8 |  | 0,235 |  |
| 293 | КЛ-10 кВ от РП-2042 яч.8 до СМ в сторону ТП-4415 яч. 4 | ТП-4415 г. Новосибирск, ул. Героев Революции, дом 21 | 0,079 |  |
| 294 | КЛ-10 кВ от РП-2042 яч.13 до СМ в сторону ТП-4415 яч. 7 |  | 0,079 |  |
| 295 | КЛ-10 кВ от яч. 4 ТП-9-3881 - яч. 2 ТП-3488 | ТП-3488 г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, дом 9 | 0,630 |  |
| 296 | КЛ-10 кВ от яч. 5 ТП-9-3881 - яч. 5 ТП-3488 |  | 0,830 |  |
| 297 | КЛ-10 кВ от яч. 6 ТП-3488 - яч. 4 соед. Муфта ТП-326 |  | 0,620 |  |
| 298 | КЛ-10 кВ от РП-31 яч.3 до СМ к ГПП "Научная" яч.17 | РП-31 г. Новосибирск, ул. Рубиновая, дом 4 | 2,200 |  |
| 299 | КЛ-10 кВ от РП-31 яч.10 до СМ к ГПП "Научная" яч.47 |  | 2,200 |  |
| 300 | КЛ-10 кВ от ТП-5401 яч. 8 до соединительной муфты к РП-3355 яч. 20 | ТП-5401 г. Новосибирск, ул. Стартовая, 3а | 0,161 |  |
| 301 | КЛ-10 кВ от ТП-5401 яч. 3 до ТП-3356 яч. 3 |  | 0,166 |  |
| 302 | КЛ-10 кВ от ТП-5401 яч. 6 до ТП-3356 яч. 2 |  | 0,166 |  |
| 303 | КЛ-10 кВ от ТП-4092 яч.3 до ТП-4093 яч.2 | ТП-4093 г. Новосибирск, ул.Петрозаводская, 4 | 0,200 |  |
| 304 | КЛ-10 кВ от оп.1 ВЛ 10кВ Ф-6 ТПС Гусиный брод до яч.1 КТПН-1н-400 | 1Н-400 НСО Гусиный Брод, ул. Сибирская 20/1 | 0,240 |  |
| 305 | КЛ-6 кВ на СМ от ТП-592 яч.1 до ТП -4410 яч.7 | ТП-4410 г. Новосибирск, ул. Залесского | 0,026 |  |
| 306 | КЛ-6 кВ на СМ от ТП-592 яч.4 до ТП -4410 яч.8 |  | 0,023 |  |
| 307 | КЛ-6 кВ на СМ от ТП-59 яч.6 до ТП -4410 яч.3 |  | 0,024 |  |
| 308 | КЛ-6 кВ на СМ от ТП-808 яч.5 до ТП -4410 яч.4 |  | 0,031 |  |
| 309 | КЛ-6 кВ от ТП-4323 яч.4 до ТП-4439 яч.4 | ТП-4323 г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 154 | 0,261 |  |
| 310 | КЛ-6 кВ от ТП-4323 яч.3 до ТП-4439 яч.7 |  | 0,259 |  |
| 311 | КЛ-6 кВ от ТП-4439 яч.7 до ТП-4767 яч.7 | ТП-4439 г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 154/2 | 0,152 |  |
| 312 | КЛ-6 кВ от ТП-4439 яч.8 до ТП-4767 яч.4 |  | 0,153 |  |
| 313 | КЛ-6 кВ от ТП-4767 яч.3 до ТП-4768 яч.7 | ТП-4767 г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 154/4 | 0,280 |  |
| 314 | КЛ-6 кВ от ТП-4767 яч.8 до ТП-4768 яч.4 |  | 0,280 |  |
| 315 | КЛ-6 кВ от ТП-4768 яч.3 в сторону РП-1650 яч.5 до СМ | ТП-4768 г. Новосибирск, ул. Водопроводная | 0,135 |  |
| 316 | КЛ-6 кВ от ТП-4768 яч.8 в сторону РП-1650 яч.16 до СМ |  | 0,135 |  |
| 317 | КЛ-10 кВ от ТП-756 яч.6 до ТП-4095 (2БКТП) яч.3 | ТП-4095 г. Новосибирск, пл. Райсовета, 3 | 0,265 |  |
| 318 | КЛ-10 кВ от ТП-32 яч.2 от СМ до ТП-4095 (2БКТП) яч.6 |  | 0,020 |  |
| 319 | КЛ-10 кВ от 2КТП-820 яч.8 от СМ до ТП-4095 (2БКТП) яч.2 |  | 0,020 |  |
| 320 | КЛ-10 кВ РП-1790 яч.13 от СМ1 до ТП-4785 (2БКТП) яч.3 | ТП-4785 г. Новосибирск, ул. Московская | 0,057 | 2023 |
| 321 | КЛ-10 кВ РП-1790 яч.18 от СМ1 до ТП-4785 (2БКТП) яч.6 |  | 0,054 | 2023 |
| 322 | КЛ-10 кВ РП-7 яч.19 от СМ до ТП-10/0,4 «Протон» яч.3 | ТП-ЖК Протон г. Новосибирск, ул. Московская | 0,107 |  |
| 323 | КЛ-10 кВ ТП-10/0,4 «Академстрой» яч.8 от СМ до ТП-10/0,4 «Протон» яч.4 |  | 0,107 |  |
| 324 | КЛ-10 кВ от ТП-2 яч.2 до ТП-1 | ТП-1 г. Новосибирск, ул. Арбузова | 0,39 |  |
| 325 | КЛ-10 кВ от ТП-2 яч.4 до ТП-1 |  | 0,39 |  |
| 326 | КЛ-10 кВ от ТП-5415 яч.1 до соединительной муфты в сторону 1-РУ-10 кВ яч.24 | ТП-5415 г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 69 б | 0,025 | 2024 |
| 327 | КЛ-10 кВ от ТП-5415 яч.3 до соединительной муфты в сторону КТП-22 яч.1 |  | 0,025 | 2024 |
| 328 | КЛ-10 кВ от ТП-4838 яч.2 до соединительной муфты в сторону ТП-5488 яч.1 | ТП-4838 г. Новосибирск, ул.Шекспира, 9Б | 0,155 | 2023 |
| 329 | КЛ-10 кВ от ТП-4838 яч.5 до соединительной муфты в сторону ТП-17 яч.6 |  | 0,125 | 2023 |
| 330 | КЛ-10 кВ от РП-610 яч.13 до ТП-4435 яч.8 | ТП-4835 г. Новосибирск, ул. Сухарная, 96/2 | 0,197 |  |
| 331 | КЛ-10 кВ от РП-610 яч.20 до ТП-4435 яч.1 |  | 0,197 |  |
| 332 | КЛ-10 кВ от ТП-1282 яч.2 до ТП-9-1290 яч.5 | ТП-9-1290 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д.8 | 0,265 | 2007 |
| 333 | КЛ-10 кВ от ТП-9-1290 яч.2 до соединительной муфты в сторону ТП-1186 |  | 0,140 | 2007 |
| 334 | КЛ-10 кВ от РП-1170 яч.6 до соединительной муфты в сторону ТП-1186 яч.5 |  | 0,047 | 2007 |
| 335 | КЛ-10 кВ от ТП-1277 яч.1 до ТП-9-1290 яч.6 |  | 0,320 | 2007 |
| 336 | КЛ-10 кВ от РП-9-440 яч.16 до соединительной муфты в сторону ТП-5476 яч.? |  | 0,770 | 2007 |
| 337 | КЛ-10 кВ от ТП-3003 яч.1 до соединительной муфты в сторону ТП-1064 яч.4 | ТП-3003 г. Новосибирск, ул. Журинская, д. 78 | 0,103 |  |
| 338 | КЛ-10 кВ от ТП-3003 яч.3 до соединительной муфты в сторону ТП-9-3034 яч.4 |  | 0,103 |  |
| 339 | КЛ-10 кВ от яч.6 ТП-71-7а до яч.5 ТП-71-8а | ТП-71-8а г. Бердск, ул. Салаирская | 0,424 |  |
| 340 | КЛ-10 кВ от яч.3 ТП-71-7а до яч.2 ТП-71-8а |  | 0,424 |  |
| 341 | КЛ-10 кВ от РП-3490 яч.14 до ТП-131Э яч.1 | ТП-131Э г. Новосибирск, ул. Бородина, 54 | 1,060 | 2022 |
| 342 | КЛ-10 кВ от ТП-130Э яч.6 до ТП-131Э яч.8 |  | 0,315 | 2022 |
| 343 | КЛ-6 кВ от оп.57/31 до ТП-602 | ТП-602 НСО, Кубовинский сельсовет, ДНТ "Малые поляны" | 0,015 | 2014 |
| 344 | КЛ-6 кВ от оп.57/31 до ТП-603 | ТП-603 НСО, Кубовинский сельсовет, ДНТ "Малые поляны" | 0,530 | 2014 |
| 345 | КЛ-6 кВ 6кВ 6кВ от оп.57/21 до ТП-604 | ТП-604 НСО, Кубовинский сельсовет, ДНТ "Малые поляны" | 0,237 | 2015 |
| 346 | КЛ-6 кВ от от оп.4/3 до ТП-607 | ТП-607 НСО, Кубовинский сельсовет, ДНТ "Малые поляны" | 0,022 | 2016 |
| 347 | КЛ-6 кВ оп.5/20 до ТП-б/н | ТП-Б/Н НСО, Кубовинский сельсовет, ДНТ "Малые поляны" | 0,020 | 2016 |

  - Кабельные линии 0,4кВ:

| № п/п | Дис. № | Объект | Протяженность КЛ, км. | Дата ввода в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КЛ-0,4 Ф-12 от РУ-0,4 кВ ТП 3344 до Жилого дома ЗАО "МКС-Новосибирск" ул. 25 лет Октября, д.8 | 3344 г. Новосибирск,ул. Д.Давыдова, 2 (25 лет Октября, 8) | 0,167 | 2008 |
| 2 | КЛ-0,4 Ф-14 от РУ-0,4 кВ ТП 3344 до Жилого дома ЗАО "МКС-Новосибирск" ул. 25 лет Октября, д.8 |  | 0,174 | 2008 |
| 3 | КЛ-0,4 Ф-31 от РУ-0,4 кВ ТП 3344 до Жилого дома ЗАО "МКС-Новосибирск" ул. 25 лет Октября, д.8 |  | 0,174 | 2008 |
| 4 | КЛ-0,4 Ф-33 от РУ-0,4 кВ ТП 3344 до Жилого дома ЗАО "МКС-Новосибирск" ул. 25 лет Октября, д.8 |  | 0,167 | 2008 |
| 5 | КЛ-0,4 Ф-64 от РУ-0,4 кВ ТП 3344 до Жилого дома ЗАО "МКС-Новосибирск" ул. 25 лет Октября, д.8 |  | 0,167 | 2008 |
| 6 | КЛ-0,4 Ф-81 от РУ-0,4 кВ ТП 3344 до Жилого дома ЗАО "МКС-Новосибирск" ул. 25 лет Октября, д.8 |  | 0,174 | 2008 |
| 7 | КЛ-0,4 Ф-83 от РУ-0,4 кВ ТП 3344 до Жилого дома ЗАО "МКС-Новосибирск" ул. 25 лет Октября, д.8 |  | 0,174 | 2008 |
| 8 | КЛ-0,4 Ф-84 от РУ-0,4 кВ ТП 3344 до Жилого дома ЗАО "МКС-Новосибирск" ул. 25 лет Октября, д.8 |  | 0,167 | 2008 |
| 9 | КЛ-0,4 кВ Ф-1 от РУ-0,4 кВ ТП-3402 до Жилой дом, ООО ЖЭК "Левобережная" ул. С. Гвардейцев, 82 | 3402 г. Новосибирск,ул. С. Гвардейцев, 82. | 0,150 | 2013 |
| 10 | КЛ-0,4 кВ Ф-3 от РУ-0,4 кВ ТП-3402 до Жилой дом, ООО ЖЭК "Левобережная" ул. С. Гвардейцев, 82 |  | 0,090 | 2013 |
| 11 | КЛ-0,4 кВ Ф-5 от РУ-0,4 кВ ТП-3402 до Жилой дом, ООО ЖЭК "Левобережная" ул. С. Гвардейцев, 82 |  | 0,250 | 2013 |
| 12 | КЛ-0,4 кВ Ф-8 от РУ-0,4 кВ ТП-3402 до Жилой дом, ООО ЖЭК "Левобережная" ул. С. Гвардейцев, 82 |  | 0,105 | 2013 |
| 13 | КЛ-0,4 кВ Ф-10 от РУ-0,4 кВ ТП-3402 до Жилой дом, ООО ЖЭК "Левобережная" ул. С. Гвардейцев, 82 |  | 0,125 | 2013 |
| 14 | КЛ-0,4 кВ Ф-16 от РУ-0,4 кВ ТП-3402 до Жилой дом, ООО ЖЭК "Левобережная" ул. С. Гвардейцев, 82 |  | 0,105 | 2013 |
| 15 | КЛ-0,4 кВ Ф-19 от РУ-0,4 кВ ТП-3402 до Жилой дом, ООО ЖЭК "Левобережная" ул. С. Гвардейцев, 82 |  | 0,090 | 2013 |
| 16 | КЛ-0,4 кВ Ф-21 от РУ-0,4 кВ ТП-3402 до Жилой дом, ООО ЖЭК "Левобережная" ул. С. Гвардейцев, 82 |  | 0,150 | 2013 |
| 17 | КЛ-0,4 кВ Ф-23 от РУ-0,4 кВ ТП-3402 до Жилой дом, ООО ЖЭК "Левобережная" ул. С. Гвардейцев, 82 |  | 0,250 | 2013 |
| 18 | КЛ-0,4 кВ Ф-26 от РУ-0,4 кВ ТП-3402 до Жилой дом, ООО ЖЭК "Левобережная" ул. С. Гвардейцев, 82 |  | 0,125 | 2013 |
| 19 | КЛ-0,4 кВ Ф-42 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/5 | 3490 г. Новосибирск, ул. Петухова - Акатуйская. | 0,23 | 2012 |
| 20 | КЛ-0,4 кВ Ф-44 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/5 |  | 0,23 | 2012 |
| 21 | КЛ-0,4 кВ Ф-52 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/5 |  | 0,23 | 2012 |
| 22 | КЛ-0,4 кВ Ф-94 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/5 |  | 0,23 | 2012 |
| 23 | КЛ-0,4 кВ Ф-102 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/5 |  | 0,23 | 2012 |
| 24 | КЛ-0,4 кВ Ф-104 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/5 |  | 0,23 | 2012 |
| 25 | КЛ-0,4 кВ Ф-11 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/4 |  | 0,09 | 2012 |
| 26 | КЛ-0,4 кВ Ф-12 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/4 |  | 0,09 | 2012 |
| 27 | КЛ-0,4 кВ Ф-13 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/4 |  | 0,09 | 2012 |
| 28 | КЛ-0,4 кВ Ф-21 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/4 |  | 0,09 | 2012 |
| 29 | КЛ-0,4 кВ Ф-63 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/4 |  | 0,09 | 2012 |
| 30 | КЛ-0,4 кВ Ф-81 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/4 |  | 0,09 | 2012 |
| 31 | КЛ-0,4 кВ Ф-121 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/4 |  | 0,09 | 2012 |
| 32 | КЛ-0,4 кВ Ф-123 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/4 |  | 0,09 | 2012 |
| 33 | КЛ-0,4 кВ Ф-132 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/4 |  | 0,09 | 2012 |
| 34 | КЛ-0,4 кВ Ф-133 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 14/4 |  | 0,09 | 2012 |
| 35 | КЛ-0,4 кВ Ф-23 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 12/6 |  | 0,177 | 2012 |
| 36 | КЛ-0,4 кВ Ф-41 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 12/6 |  | 0,177 | 2012 |
| 37 | КЛ-0,4 кВ Ф-43 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 12/6 |  | 0,177 | 2012 |
| 38 | КЛ-0,4 кВ Ф-51 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 12/6 |  | 0,177 | 2012 |
| 39 | КЛ-0,4 кВ Ф-53 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 12/6 |  | 0,177 | 2012 |
| 40 | КЛ-0,4 кВ Ф-61 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 12/6 |  | 0,177 | 2012 |
| 41 | КЛ-0,4 кВ Ф-64 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 12/6 |  | 0,177 | 2012 |
| 42 | КЛ-0,4 кВ Ф-82 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 12/6 |  | 0,177 | 2012 |
| 43 | КЛ-0,4 кВ Ф-83 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 12/6 |  | 0,177 | 2012 |
| 44 | КЛ-0,4 кВ Ф-91 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 12/6 |  | 0,177 | 2012 |
| 45 | КЛ-0,4 кВ Ф-93 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 12/6 |  | 0,177 | 2012 |
| 46 | КЛ-0,4 кВ Ф-101 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 12/6 |  | 0,177 | 2012 |
| 47 | КЛ-0,4 кВ Ф-103 от РУ-0,4 кВ РП-3490 до ВРУ Жилой дом, ООО УК "Акатуйская" ул. Петухова 12/6 |  | 0,177 | 2012 |
| 48 | КЛ-0,4 кВ Ф-14 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до ВРУ-2 ЖСК "На Петухова", ул. Петухова 12/5 | 3162 г. Новосибирск, ул. Петухова - Акатуйская. | 0,2 | 2012 |
| 49 | КЛ-0,4 кВ Ф-32 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до ВРУ-2 Жилой дом ООО "Акатуйская" ул. Петухова 12/5 |  | 0,24 | 2012 |
| 50 | КЛ-0,4 кВ Ф-104 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до ВРУ-2 Жилой дом, ООО "УК Акатуйская", ул. Петухова 12/5 |  | 0,2 | 2012 |
| 51 | КЛ-0,4 кВ Ф-111 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до Жилой дом, ООО "УК Акатуйская", ул. Петухова 12/5 |  | 0,2 | 2012 |
| 52 | КЛ-0,4 кВ Ф-131 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до ВРУ-2 Жилой дом, ООО "УК Акатуйская", ул. Петухова 12/5 |  | 0,2 | 2012 |
| 53 | КЛ-0,4 кВ Ф-114 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до Жилой дом, ООО "УК Акатуйская", ул. Петухова 12/5 |  | 0,24 | 2012 |
| 54 | КЛ-0,4 кВ Ф-142 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до Жилой дом, ООО "УК Акатуйская", ул. Виктора Уса 1 |  | 0,09 | 2012 |
| 55 | КЛ-0,4 кВ Ф-92 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до Жилой дом, ООО "УК Акатуйская", ул. Виктора Уса 1 |  | 0,09 | 2012 |
| 56 | КЛ-0,4 кВ Ф-143 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до Жилой дом, ООО "УК Акатуйская", ул. Виктора Уса 1 |  | 0,085 | 2012 |
| 57 | КЛ-0,4 кВ Ф-93 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до Жилой дом, ООО "УК Акатуйская", ул. Виктора Уса 1 |  | 0,085 | 2012 |
| 58 | КЛ-0,4 кВ Ф-144 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до Жилой дом, ООО "УК Акатуйская", ул. Виктора Уса 1 |  | 0,12 | 2012 |
| 59 | КЛ-0,4 кВ Ф-94 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до Жилой дом, ООО "УК Акатуйская", ул. Виктора Уса 1 |  | 0,12 | 2012 |
| 60 | КЛ-0,4 кВ Ф-11 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до ВРУ-3 ЖСК "На Петухова", ул. Петухова 12/4 |  | 0,127 | 2021 |
| 61 | КЛ-0,4 кВ Ф-81 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до ВРУ-3 ЖСК "На Петухова", ул. Петухова 12/4 |  | 0,127 | 2021 |
| 62 | КЛ-0,4 кВ Ф-12 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до ВРУ-4 ЖСК "На Петухова", ул. Петухова 12/4 |  | 0,132 | 2021 |
| 63 | КЛ-0,4 кВ Ф-82 от РУ-0,4 кВ ТП-3162 до ВРУ-4 ЖСК "На Петухова", ул. Петухова 12/4 |  | 0,132 | 2021 |
| 64 | КЛ-0,4 кВ Ф-122 от РУ-0,4 кВ ТП-3350 до ВРУ Жилой дом, ООО "УК Акатуйская" ул. Виктора Уса 3 | 3350 г. Новосибирск, ул. Петухова - Акатуйская. | 0,095 | 2015 |
| 65 | КЛ-0,4 кВ Ф-124 от РУ-0,4 кВ ТП-3350 до ВРУ Жилой дом, ООО "УК Акатуйская" ул. Виктора Уса 3 |  | 0,135 | 2015 |
| 66 | КЛ-0,4 кВ Ф-131 от РУ-0,4 кВ ТП-3350 до ВРУ-1, ЖСК "На Петухова" МЖД ул. Петухова, 12/4 |  | 0,244 | 2021 |
| 67 | КЛ-0,4 кВ Ф-132 от РУ-0,4 кВ ТП-3350 до ВРУ-2, ЖСК "На Петухова" МЖД ул. Петухова, 12/4 |  | 0,249 | 2021 |
| 68 | КЛ-0,4 кВ Ф-71 от РУ-0,4 кВ ТП-3350 до ВРУ-1, ЖСК "На Петухова" ул. Петухова, 12/4 |  | 0,244 | 2021 |
| 69 | КЛ-0,4 кВ Ф-72 от РУ-0,4 кВ ТП-3350 до ВРУ-2, ЖСК "На Петухова" ул. Петухова, 12/4 |  | 0,249 | 2021 |
| 70 | КЛ-0,4 кВ Ф-82 от РУ-0,4 кВ ТП-3350 до ВРУ Жилой дом, ООО "УК Акатуйская" ул. Виктора Уса 3 |  | 0,095 | 2015 |
| 71 | КЛ-0,4 кВ Ф-84 от РУ-0,4 кВ ТП-3350 до ВРУ Жилой дом, ООО "УК Акатуйская" ул. Виктора Уса 3 |  | 0,135 | 2015 |
| 72 | КЛ-0,4 кВ Ф-31 от РУ-0,4 кВ ТП-3350 до ВРУ Жилой дом, ООО "УК Акатуйская" ул. Виктора Уса 5 |  | 0,085 | 2015 |
| 73 | КЛ-0,4 кВ Ф-32 от РУ-0,4 кВ ТП-3350 до ВРУ Жилой дом, ООО "УК Акатуйская" ул. Виктора Уса 5 |  | 0,14 | 2015 |
| 74 | КЛ-0,4 кВ Ф-34 от РУ-0,4 кВ ТП-3350 до ВРУ Жилой дом, ООО "УК Акатуйская" ул. Виктора Уса 5 |  | 0,205 | 2015 |
| 75 | КЛ-0,4 кВ Ф-111 от РУ-0,4 кВ ТП-3350 до ВРУ Жилой дом, ООО "УК Акатуйская" ул. Виктора Уса 5 |  | 0,085 | 2015 |
| 76 | КЛ-0,4 кВ Ф-112 от РУ-0,4 кВ ТП-3350 до ВРУ Жилой дом, ООО "УК Акатуйская" ул. Виктора Уса 5 |  | 0,205 | 2015 |
| 77 | КЛ-0,4 кВ Ф-114 от РУ-0,4 кВ ТП-3350 до ВРУ Жилой дом, ООО "УК Акатуйская" ул. Виктора Уса 5 |  | 0,14 | 2015 |
| 78 | КЛ-0,4 кВ Ф-72 от РУ-0,4 кВ ТП-3354 до Щит-2 Жилой дом ООО "УК Акатуйская" ул. ул. Петухова 14/2 | 3354 г. Новосибирск, ул. Петухова - Акатуйская. | 0,105 | 2014 |
| 79 | КЛ-0,4 кВ Ф-74 от РУ-0,4 кВ ТП-3354 до Щит-1 Жилой дом ООО "УК Акатуйская" ул. Петухова 14/2 |  | 0,085 | 2014 |
| 80 | КЛ-0,4 кВ Ф-122 от РУ-0,4 кВ ТП-3354 до Щит-2 Жилой дом ООО "УК Акатуйская" ул. Петухова 14/2 |  | 0,105 | 2014 |
| 81 | КЛ-0,4 кВ Ф-124 от РУ-0,4 кВ ТП-3354 до Щит-1 Жилой дом ООО "УК Акатуйская" ул. Петухова 14/2 |  | 0,085 | 2014 |
| 82 | КЛ-0,4 кВ Ф-14 от РУ-0,4 кВ ТП-302ба до ООО УК "Лига" ул. Рогачева 18а | 302ба НСО г.Бердск, ул. Красная Сибирь, 107 | 0,185 | 2010 |
| 83 | КЛ-0,4 кВ Ф-123 от РУ-0,4 кВ ТП-302ба до ООО УК "Лига" ул. Рогачева 18а |  | 0,185 | 2010 |
| 84 | КЛ-0,4 кВ Ф-54 от РУ-0,4 кВ ТП-302ба до ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 122 |  | 0,235 | 2010 |
| 85 | КЛ-0,4 кВ Ф-53 от РУ-0,4 кВ ТП-302ба до ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 122 |  | 0,225 | 2010 |
| 86 | КЛ-0,4 кВ Ф-111 от РУ-0,4 кВ ТП-302ба до ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 122 |  | 0,225 | 2010 |
| 87 | КЛ-0,4 кВ Ф-124 от РУ-0,4 кВ ТП-302ба до ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 122 |  | 0,235 | 2010 |
| 88 | КЛ-0,4 кВ Ф-34 от РУ-0,4 кВ ТП-302ба до ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 103 |  | 0,2 | 2010 |
| 89 | КЛ-0,4 кВ Ф-93 от РУ-0,4 кВ ТП-302ба до ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 103 |  | 0,2 | 2010 |
| 90 | КЛ-0,4 кВ Ф-24 от РУ-0,4 кВ ТП-302ба до ООО УК "Лига" ул. Рогачева 18 |  | 0,145 | 2010 |
| 91 | КЛ-0,4 кВ Ф-114 от РУ-0,4 кВ ТП-302ба до ООО УК "Лига" ул. Рогачева 18 |  | 0,145 | 2010 |
| 92 | КЛ-0,4 кВ Ф-22 от РУ-0,4 кВ ТП-302ба до ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 107 |  | 0,145 | 2010 |
| 93 | КЛ-0,4 кВ Ф-103 от РУ-0,4 кВ ТП-302ба до ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 107 |  | 0,145 | 2010 |
| 94 | КЛ-0,4 кВ Ф-12 от РУ-0,4 кВ ТП-115ба до ж/д ООО УК "Лига" ул. Красная Сибирь 120 | 115ба НСО г.Бердск, ул. Красная Сибирь, 33 | 0,07 | 2012 |
| 95 | КЛ-0,4 кВ Ф-14 от РУ-0,4 кВ ТП-115ба до ж/д ООО УК "Лига" ул. Красная Сибирь 120 |  | 0,16 | 2012 |
| 96 | КЛ-0,4 кВ Ф-42 от РУ-0,4 кВ ТП-115ба до ж/д ООО УК "Лига" ул. Красная Сибирь 120 |  | 0,07 | 2012 |
| 97 | КЛ-0,4 кВ Ф-64 от РУ-0,4 кВ ТП-115ба до ж/д ООО УК "Лига" ул. Красная Сибирь 120 |  | 0,16 | 2012 |
| 98 | КЛ-0,4 кВ Ф-52 от РУ-0,4 кВ ТП-115ба до ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 101 |  | 0,36 | 2012 |
| 99 | КЛ-0,4 кВ Ф-53 от РУ-0,4 кВ ТП-115ба до ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 101 |  | 0,36 | 2012 |
| 100 | КЛ-0,4 кВ Ф-44 от РУ-0,4 кВ ТП-115ба до ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 101 |  | 0,36 | 2012 |
| 101 | КЛ-0,4 кВ Ф-61 от РУ-0,4 кВ ТП-115ба до офис ул. Красная Сибирь 101 |  | 0,36 | 2012 |
| 102 | КЛ-0,4 кВ Ф-63 от РУ-0,4 кВ ТП-115ба до ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 101 |  | 0,36 | 2012 |
| 103 | КЛ-0,4 кВ Ф-41 от РУ-0,4 кВ ТП-115ба до ООО "СРС" Гаражи |  | 0,078 | 2012 |
| 104 | КЛ-0,4 кВ Ф-31 от РУ-0,4 кВ ТП-310 до ВРУ ж/д ООО УК "Вербена" ул. Красная Сибирь, д.138 | 310 НСО г.Бердск, ул. Красная Сибирь, 134 | 0,165 | 2010 |
| 105 | КЛ-0,4 кВ Ф-41 от РУ-0,4 кВ ТП-310 до ВРУ ж/д ООО УК "Вербена" ул. Красная Сибирь, д.138 |  | 0,165 | 2010 |
| 106 | КЛ-0,4 кВ Ф-32 от РУ-0,4 кВ ТП-310 до ВРУ ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь, д.136 |  | 0,1 | 2010 |
| 107 | КЛ-0,4 кВ Ф-64 от РУ-0,4 кВ ТП-310 до ВРУ ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь, д.136 |  | 0,1 | 2010 |
| 108 | КЛ-0,4 кВ Ф-34 от РУ-0,4 кВ ТП-310 до ВРУ ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь, д.134 |  | 0,127 | 2010 |
| 109 | КЛ-0,4 кВ Ф-44 от РУ-0,4 кВ ТП-310 до ВРУ ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь, д.134 |  | 0,127 | 2010 |
| 110 | КЛ-0,4 кВ Ф-71 от РУ-0,4 кВ ТП-310 до ВРУ ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь, д.123 неж часть |  | 0,19 | 2010 |
| 111 | КЛ-0,4 кВ Ф-61 от РУ-0,4 кВ ТП-310 до ВРУ ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь, д.123 неж часть |  | 0,19 | 2010 |
| 112 | КЛ-0,4 кВ Ф-74 от РУ-0,4 кВ ТП-310 до ВРУ ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь, д.123 жилая часть |  | 0,19 | 2010 |
| 113 | КЛ-0,4 кВ Ф-81 от РУ-0,4 кВ ТП-310 до ВРУ ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь, д.123 жилая часть |  | 0,19 | 2010 |
| 114 | КЛ-0,4 кВ Ф-53 от РУ-0,4 кВ ТП-310 до ВРУ ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь, д.136/1 неж. часть |  | 0,225 | 2010 |
| 115 | КЛ-0,4 кВ Ф-83 от РУ-0,4 кВ ТП-310 до ВРУ ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь, д.136/1 неж. часть |  | 0,225 | 2010 |
| 116 | КЛ-0,4 кВ Ф-51 от РУ-0,4 кВ ТП-310 до ВРУ ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь, д.136/1 жилая часть |  | 0,225 | 2010 |
| 117 | КЛ-0,4 кВ Ф-82 от РУ-0,4 кВ ТП-310 до ВРУ ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь, д.136/1 жилая часть |  | 0,225 | 2010 |
| 118 | КЛ-0,4 кВ Ф-21 от РУ-0,4 кВ ТП-328б до ж/д ООО УК "Маг-Срвис" ул. Красная Сибирь 102 | 328б НСО г.Бердск, ул. Красная Сибирь, 136 | 0,051 | 2011 |
| 119 | КЛ-0,4 кВ Ф-91 от РУ-0,4 кВ ТП-328б до ж/д ООО УК "Маг-Срвис" ул. Красная Сибирь 102 |  | 0,051 | 2011 |
| 120 | КЛ-0,4 кВ Ф-12 от РУ-0,4 кВ ТП-328б до ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 112 |  | 0,21 | 2011 |
| 121 | КЛ-0,4 кВ Ф-82 от РУ-0,4 кВ ТП-328б до ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 112 |  | 0,21 | 2011 |
| 122 | КЛ-0,4 кВ Ф-13 от РУ-0,4 кВ ТП-328б до ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 106 |  | 0,106 | 2011 |
| 123 | КЛ-0,4 кВ Ф-83 от РУ-0,4 кВ ТП-328б до ж/д ООО УК "ЖилКомСервис" ул. Красная Сибирь 106 |  | 0,106 | 2011 |
| 124 | КЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4456 до ВРУ-1 ж/д ул. Королева 10/1 | ТП-4456 г. Новосибирск, ул. Королева, 10/1 | 0,076 | 2016 |
| 125 | КЛ-0,4 кВ Ф-17 от ТП-4456 до ВРУ-1 ж/д ул. Королева 10/1 |  | 0,078 | 2016 |
| 126 | КЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-4456 до ВРУ-2 ж/д ул. Королева 10/1 |  | 0,076 | 2016 |
| 127 | КЛ-0,4 кВ Ф-18 от ТП-4456 до ВРУ-2 ж/д ул. Королева 10/1 |  | 0,078 | 2016 |
| 128 | КЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-4456 до ВРУ-3 ж/д ул. Королева 10/1 |  | 0,076 | 2016 |
| 129 | КЛ-0,4 кВ Ф-19 от ТП-4456 до ВРУ-3 ж/д ул. Королева 10/1 |  | 0,078 | 2016 |
| 130 | КЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-4456 до ВРУ-4 ж/д ул. Королева 10/1 |  | 0,076 | 2016 |
| 131 | КЛ-0,4 кВ Ф-20 от ТП-4456 до ВРУ-4 ж/д ул. Королева 10/1 |  | 0,078 | 2016 |
| 132 | КЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-4456 до ВРУ-1 Автостоянка ул. Королева 10/1 |  | 0,101 | 2016 |
| 133 | КЛ-0,4 кВ Ф-21 от ТП-4456 до ВРУ-1 Автостоянка ул. Королева 10/1 |  | 0,103 | 2016 |
| 134 | КЛ-0,4 кВ Ф-32 от ТП-4456 до ВРУ-1 Автостоянка ул. Королева 10/1 |  | 0,1 | 2016 |
| 135 | КЛ-0,4 кВ Ф-6 от ТП-4456 до ЯСН-2 ул. Королева 10/1 |  | 0,01 | 2016 |
| 136 | КЛ-0,4 кВ Ф-22 от ТП-4456 до ЯСН-2 ул. Королева 10/1 |  | 0,01 | 2016 |
| 137 | КЛ-0,4 кВ Ф-24 от РУ-0,4 кВ ТП-4001 до ВРУ-2 Ввод 1, сек.4,5,6, АВР, ул. Макаренко, 52 | ТП-4001 г. Новосибирск, ул. Пятницкого, 10 | 0,097 | 2015 |
| 138 | КЛ-0,4 кВ Ф-112 от РУ-0,4 кВ ТП-4001 до ВРУ-2 Ввод 1, Макаренко, 52 (секция 4,5,6) |  | 0,097 | 2015 |
| 139 | КЛ-0,4 кВ Ф-22 от РУ-0,4 кВ ТП-4001 до ВРУ-2 Ввод 1, Макаренко, 52 (секция 4,5,6) |  | 0,097 | 2015 |
| 140 | КЛ-0,4 кВ Ф-114 от РУ-0,4 кВ ТП-4001 до ВРУ-2 Ввод 2 (секция 4,5,6) ул.Макаренко, 52 |  | 0,097 | 2015 |
| 141 | КЛ-0,4 кВ Ф-12 от РУ-0,4 кВ ТП-4001 до ВРУ-1 Ввод 2 ж/д+АВР (секция 1,2,3) ул.Макаренко,52 |  | 0,055 | 2015 |
| 142 | КЛ-0,4 кВ Ф-14 от РУ-0,4 кВ ТП-4001 до ВРУ-1 нитка А, ул.Макаренко, 52 |  | 0,055 | 2015 |
| 143 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 5-3 до ВРУ ж/д ООО "Лига" ул. Первомайская, д.129в | ТП-39ба г. Бердск, ул. Лунная | 0,155 | 2015 |
| 144 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 12-4 до ВРУ ж/д ООО "Лига" ул. Первомайская, д.129в |  | 0,155 | 2015 |
| 145 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 1-1 до ВРУ-1 ж/д ООО "СРС" ул. Первомайская, д.133а |  | 0,18 | 2015 |
| 146 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 8-3 до ВРУ-2 ж/д ООО "СРС" ул. Первомайская, д.133а |  | 0,18 | 2015 |
| 147 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 1-2 до ВРУ-3 ж/д ООО "СРС" ул. Первомайская, д.133 |  | 0,115 | 2015 |
| 148 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 11-4 до ВРУ-3 ж/д ООО "СРС" ул. Первомайская, д.133 |  | 0,115 | 2015 |
| 149 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 1-4 до Гаражи №32, ул. Первомайская, д.129в |  | 0,13 | 2015 |
| 150 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 10-4 до ВРУ ж/д ООО "СРС" ул. Первомайская, д.133б |  | 0,19 | 2015 |
| 151 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 2-2 до ВРУ-2 ж/д ООО "СРС" ул. Первомайская, д.133 |  | 0,115 | 2015 |
| 152 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 12-2 до ВРУ-2 ж/д ООО "СРС" ул. Первомайская, д.133 |  | 0,115 | 2015 |
| 153 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 2-4 до ВРУ-2 ж/д ООО "СРС" ул. Первомайская, д.133а |  | 0,18 | 2015 |
| 154 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 8-4 до ВРУ-1 ж/д ООО "СРС" ул. Первомайская, д.133а |  | 0,18 | 2015 |
| 155 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 3-4 до ВРУ-1 ж/д ООО "СРС" ул. Первомайская, д.133 |  | 0,11 | 2015 |
| 156 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 8-2 до ВРУ-1 ж/д ООО "СРС" ул. Первомайская, д.133 |  | 0,11 | 2015 |
| 157 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 5-4 до ООО "СРС" Автостоянка по ул. Первомайская, д.133в |  | 0,23 | 2015 |
| 158 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 3-1 до ВРУ ж/д УК "Жилкомсервис" ул. Первомайская, д.131а |  | 0,075 | 2010 |
| 159 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 10-1 до ВРУ ж/д УК "Жилкомсервис" ул. Первомайская, д.131а |  | 0,075 | 2010 |
| 160 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 3-2 до ВРУ ж/д УК "Жилкомсервис" ул. Первомайская, д.131б |  | 0,076 | 2010 |
| 161 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 10-3 до ВРУ ж/д УК "Жилкомсервис" ул. Первомайская, д.131б |  | 0,076 | 2010 |
| 162 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39ба яч. 5-2 до ВРУ ж/д ООО "СРС" ул. Первомайская, д.133б |  | 0,19 | 2010 |
| 163 | КЛ-0,4 кВ от ТП-341ба яч. 3-2 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.129а | ТП-341ба г. Бердск, ул. Лунная | 0,12 | 2015 |
| 164 | КЛ-0,4 кВ от ТП-341ба яч. 2-1 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.129а |  | 0,12 | 2015 |
| 165 | КЛ-0,4 кВ от ТП-341ба яч. 3-4 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.129а |  | 0,11 | 2015 |
| 166 | КЛ-0,4 кВ от ТП-341ба яч. 9-2 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.129а |  | 0,11 | 2015 |
| 167 | КЛ-0,4 кВ от ТП-341ба яч. 5-2 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.127а |  | 0,14 | 2015 |
| 168 | КЛ-0,4 кВ от ТП-341ба яч. 1-2 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.127а |  | 0,14 | 2015 |
| 169 | КЛ-0,4 кВ от ТП-341ба яч. 5-4 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.127 |  | 0,12 | 2015 |
| 170 | КЛ-0,4 кВ от ТП-341ба яч. 2-2 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.127 |  | 0,12 | 2015 |
| 171 | КЛ-0,4 кВ от ТП-341ба яч. 5-1 до ВРУ Гаражи ул. Первомайская, д.129б |  | 0,16 | 2015 |
| 172 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3953 яч.1-2 до ВРУ ж/д ул. Петропавловская, д. 5/1 | ТП-3953 г. Новосибирск, ул. Петропавловская, 5/1 | 0,07 | 2007 |
| 173 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3953 яч.1-4 до ВРУ ж/д ул. Петропавловская, д. 5/1 |  | 0,07 | 2007 |
| 174 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3953 яч.8-2 до ВРУ ж/д ул. Петропавловская, д. 5/1 |  | 0,07 | 2007 |
| 175 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3953 яч.8-4 до ВРУ ж/д ул. Петропавловская, д. 5/1 |  | 0,07 | 2007 |
| 176 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3999 яч.3-1 до ВРУ ж/д. ул. Серафимовича, д.26/1 | ТП-3999 г.Новосибирск, ул.Серафимовича, 26/1 | 0,075 | 2010 |
| 177 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3999 яч.3-2 до ВРУ ж/д. ул. Серафимовича, д.26/1 |  | 0,075 | 2010 |
| 178 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3999 яч.3-4 до ВРУ ж/д. ул. Серафимовича, д.26/1 |  | 0,075 | 2010 |
| 179 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3999 яч.4-1 до ВРУ ж/д. ул. Серафимовича, д.26/1 |  | 0,055 | 2010 |
| 180 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3999 яч.4-2 до ВРУ ж/д. ул. Серафимовича, д.26/1 |  | 0,055 | 2010 |
| 181 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3999 яч.4-3 до ВРУ ж/д. ул. Серафимовича, д.26/1 |  | 0,055 | 2010 |
| 182 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3999 яч.4-4 до ВРУ ж/д. ул. Серафимовича, д.26/1 |  | 0,075 | 2010 |
| 183 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3999 яч.8-4 до ВРУ ж/д. ул. Серафимовича, д.26/1 |  | 0,055 | 2010 |
| 184 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3999 яч.9-1 до ВРУ ж/д. ул. Серафимовича, д.26/1 |  | 0,075 | 2010 |
| 185 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3999 яч.9-2 до ВРУ ж/д. ул. Серафимовича, д.26/1 |  | 0,075 | 2010 |
| 186 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3999 яч.9-4 до ВРУ ж/д. ул. Серафимовича, д.26/1 |  | 0,075 | 2010 |
| 187 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3999 яч.10-2 до ВРУ ж/д. ул. Серафимовича, д.26/1 |  | 0,075 | 2010 |
| 188 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3999 яч.10-3 до ВРУ ж/д. ул. Серафимовича, д.26/1 |  | 0,055 | 2010 |
| 189 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3999 яч.10-4 до ВРУ ж/д. ул. Серафимовича, д.26/1 |  | 0,055 | 2010 |
| 190 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4185 Ф-1 до УК "Союз-Комфорт" ВРУ ж/д ул. Красный проспект 169/2 | ТП-4185 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 169/2 | 0,12 | 2014 |
| 191 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4185 Ф-2 до УК "Союз-Комфорт" ВРУ ж/д ул. Красный проспект 169/2 |  | 0,12 | 2014 |
| 192 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4185 Ф-3 до УК "Союз-Комфорт" ВРУ ж/д ул. Красный проспект 169/2 |  | 0,12 | 2014 |
| 193 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4185 Ф-17 до УК "Союз-Комфорт" ВРУ ж/д ул. Красный проспект 169/2 |  | 0,12 | 2014 |
| 194 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4185 Ф-18 до УК "Союз-Комфорт" ВРУ ж/д ул. Красный проспект 169/2 |  | 0,12 | 2014 |
| 195 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4185 Ф-19 до УК "Союз-Комфорт" ВРУ ж/д ул. Красный проспект 169/2 |  | 0,12 | 2014 |
| 196 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4186 яч.4-1 до УК "Гарант" ВРУ-3 ж/д ул. Грибоедова 34 | ТП-4186 г. Новосибирск, ул. Грибоедова, 34 | 0,07 | 2011 |
| 197 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4186 до яч.4-2 до УК "Гарант" ВРУ-1 ж/д ул. Грибоедова 34 |  | 0,07 | 2011 |
| 198 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4186 до яч.4-3 до УК "Гарант" ВРУ-2 ж/д ул. Грибоедова 34 |  | 0,07 | 2011 |
| 199 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4186 до яч.8-3 до УК "Гарант" ВРУ-2 ж/д ул. Грибоедова 34 |  | 0,07 | 2011 |
| 200 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4186 до яч.8-1 до УК "Гарант" ВРУ-3 ж/д ул. Грибоедова 34 |  | 0,07 | 2011 |
| 201 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4186 до яч.8-2 до УК "Гарант" ВРУ-1 ж/д ул. Грибоедова 34 |  | 0,07 | 2011 |
| 202 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 2-4 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.123 | РП-19 г. Бердск, ул. Космическая, д3, д.5 | 0,1 | 2010 |
| 203 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 12-4 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.123 |  | 0,1 | 2010 |
| 204 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 9-4 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.123а |  | 0,08 | 2010 |
| 205 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 5-2 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.123а |  | 0,08 | 2010 |
| 206 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 9-2 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.125а |  | 0,085 | 2010 |
| 207 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 5-4 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.125а |  | 0,085 | 2010 |
| 208 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 3-4 до ВРУ ж/д ул. Лунная, д. 55 |  | 0,25 | 2010 |
| 209 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 13-2 до ВРУ ж/д ул. Лунная, д. 55 |  | 0,25 | 2010 |
| 210 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 1-4 до ВРУ ж/д ул. Лунная, д. 53 |  | 0,205 | 2010 |
| 211 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 12-2 до ВРУ ж/д ул. Лунная, д. 53 |  | 0,205 | 2010 |
| 212 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 2-2 до ВРУ ж/д ул. Лунная, д. 51 |  | 0,13 | 2010 |
| 213 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 11-2 до ВРУ ж/д ул. Лунная, д. 51 |  | 0,13 | 2010 |
| 214 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 2-1 до ВРУ ж/д ул. Лунная, д. 51 |  | 0,13 | 2010 |
| 215 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 8-1 до ВРУ ж/д ул. Лунная, д. 51 |  | 0,13 | 2010 |
| 216 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 3-2 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.125 |  | 0,4 | 2010 |
| 217 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 11-4 до ВРУ ж/д ул. Первомайская, д.125 |  | 0,4 | 2010 |
| 218 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 6-1 до ВРУ ж/д ул. Звездная, д.4 |  | 0,195 | 2010 |
| 219 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 8-3 до ВРУ ж/д ул. Звездная, д.4 |  | 0,195 | 2010 |
| 220 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 3- 3 до ВРУ ж/д ул. Звездная, д.6 |  | 0,072 | 2010 |
| 221 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 12-3 до ВРУ ж/д ул. Звездная, д.6 |  | 0,072 | 2010 |
| 222 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 1-2 до ВРУ ж/д ул. Звездная, д.8(10) |  | 0,2 | 2010 |
| 223 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 13-4 до ВРУ ж/д ул. Звездная, д.8(10) |  | 0,2 | 2010 |
| 224 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж/д ул. Звездная, 8 до кв.1-3 |  | 0,12 | 2010 |
| 225 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж/д ул. Звездная, 8 до кв.4,5 |  | 0,11 | 2010 |
| 226 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж/д ул. Звездная, 8 до кв.6,7 |  | 0,1 | 2010 |
| 227 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж/д ул. Звездная, 8 до кв.8,9 |  | 0,09 | 2010 |
| 228 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж/д ул. Звездная, 8 до кв.10,11 |  | 0,08 | 2010 |
| 229 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж/д ул. Звездная, 8 до кв.12,13 |  | 0,07 | 2010 |
| 230 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж/д ул. Звездная, 10 до кв.1 |  | 0,102 | 2010 |
| 231 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж/д ул. Звездная, 10 до кв.2 |  | 0,092 | 2010 |
| 232 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж/д ул. Звездная, 10 до кв.3 |  | 0,08 | 2010 |
| 233 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж/д ул. Звездная, 10 до кв.4 |  | 0,07 | 2010 |
| 234 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж/д ул. Звездная, 10 до кв.5 |  | 0,05 | 2010 |
| 235 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж/д ул. Звездная, 10 до кв.6 |  | 0,06 | 2010 |
| 236 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 2-3 до ВРУ ж/д ул. Звездная, д.6/1 |  | 0,195 | 2010 |
| 237 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 5-1 до ВРУ ж/д ул. Звездная, д.6/1 |  | 0,17 | 2010 |
| 238 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 9-3 до ВРУ ж/д ул. Звездная, д.6/1 |  | 0,17 | 2010 |
| 239 | КЛ-0,4 кВ от РП-19 (РУ-0,4кВ) яч. 11-1 до ВРУ ж/д ул. Звездная, д.6/1 |  | 0,195 | 2010 |
| 240 | КЛ-0,4 Ф-14 от РУ-0,4 кВ ТП 4292 до ВРУ ж/д ТСН "ЖК Нагорная" ул. Нагорная, д.30/2 | ТП 4292 Новосибирск, ул.Нагорная,30 | 0,22 | 2014 |
| 241 | КЛ-0,4 Ф-44 от РУ-0,4 кВ ТП 4292 до ВРУ ж/д ТСН "ЖК Нагорная" ул. Нагорная, д.30/2 |  | 0,22 | 2014 |
| 242 | КЛ-0,4 Ф-13 от РУ-0,4 кВ ТП 4292 до ВРУ ж/д № 1 ТСН "ЖК Нагорная" ул. Нагорная, д.30/1 |  | 0,14 | 2014 |
| 243 | КЛ-0,4 Ф-43 от РУ-0,4 кВ ТП 4292 до ВРУ ж/д № 1 ТСН "ЖК Нагорная" ул. Нагорная, д.30/1 |  | 0,14 | 2014 |
| 244 | КЛ-0,4 Ф-12 от РУ-0,4 кВ ТП 4292 до ВРУ ж/д № 3 ТСН "ЖК Нагорная" ул. Нагорная, д.30/3 |  | 0,22 | 2014 |
| 245 | КЛ-0,4 Ф-42 от РУ-0,4 кВ ТП 4292 до ВРУ ж/д № 3 ТСН "ЖК Нагорная" ул. Нагорная, д.30/3 |  | 0,22 | 2014 |
| 246 | КЛ-0,4 Ф-11 от РУ-0,4 кВ ТП 4292 до ВРУ ж/д № 4 ТСН "ЖК Нагорная" ул. Нагорная, д.30/4 |  | 0,058 | 2014 |
| 247 | КЛ-0,4 Ф-41 от РУ-0,4 кВ ТП 4292 до ВРУ ж/д № 4 ТСН "ЖК Нагорная" ул. Нагорная, д.30/4 |  | 0,058 | 2014 |
| 248 | КЛ-0,4 кВ Ф-12 от ТП-3934 до ВРУ ж/д ТСЖ "Уютное" ул. Д. Ковальчук, д.252 | ТП 3934 г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 252а | 0,055 | 2005 |
| 249 | КЛ-0,4 кВ Ф-13 от ТП-3934 до ВРУ ж/д ТСЖ "Уютное" ул. Д. Ковальчук, д.252 |  | 0,055 | 2005 |
| 250 | КЛ-0,4 кВ Ф-14 от ТП-3934 до ВРУ ж/д ТСЖ "Уютное" ул. Д. Ковальчук, д.252 |  | 0,055 | 2005 |
| 251 | КЛ-0,4 кВ Ф-82 от ТП-3934 до ВРУ ж/д ТСЖ "Уютное" ул. Д. Ковальчук, д.252 |  | 0,055 | 2005 |
| 252 | КЛ-0,4 кВ Ф-83 от ТП-3934 до ВРУ ж/д ТСЖ "Уютное" ул. Д. Ковальчук, д.252 |  | 0,055 | 2005 |
| 253 | КЛ-0,4 кВ Ф-84 от ТП-3934 до ВРУ ж/д ТСЖ "Уютное" ул. Д. Ковальчук, д.252 |  | 0,055 | 2005 |
| 254 | КЛ-0,4 кВ Ф-22 от ТП-3934 до ВРУ ж/д ТСЖ "Дуси Ковальчук 258" ул. Д. Ковальчук, д.258 |  | 0,055 | 2005 |
| 255 | КЛ-0,4 кВ Ф-92 от ТП-3934 до ВРУ ж/д ТСЖ "Дуси Ковальчук 258" ул. Д. Ковальчук, д.258 |  | 0,055 | 2005 |
| 256 | КЛ-0,4 кВ Ф-12 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 4 ж/д ул. Костычева 74/1 | ТП-3280 г. Новосибирск, ул. Костычева, 74 | 0,19 | 2013 |
| 257 | КЛ-0,4 кВ Ф-13 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 4 ж/д ул. Костычева 74/1 |  | 0,19 | 2013 |
| 258 | КЛ-0,4 кВ Ф- от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 4 ж/д ул. Костычева 74/1 |  | 0,19 | 2013 |
| 259 | КЛ-0,4 кВ Ф-32 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 4 ж/д ул. Костычева 74/1 |  | 0,19 | 2013 |
| 260 | КЛ-0,4 кВ Ф-94 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 4 ж/д ул. Костычева 74/1 |  | 0,19 | 2013 |
| 261 | КЛ-0,4 кВ Ф-103 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 4 ж/д ул. Костычева 74/1 |  | 0,19 | 2013 |
| 262 | КЛ-0,4 кВ Ф-23 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 5 ул. Костычева 74/1 |  | 0,21 | 2013 |
| 263 | КЛ-0,4 кВ Ф-34 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 5 ул. Костычева 74/1 |  | 0,21 | 2013 |
| 264 | КЛ-0,4 кВ Ф-93 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 5 ул. Костычева 74/1 |  | 0,21 | 2013 |
| 265 | КЛ-0,4 кВ Ф-104 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 5 ул. Костычева 74/1 |  | 0,21 | 2013 |
| 266 | КЛ-0,4 кВ Ф-21 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 6 ул. Костычева 74/1 |  | 0,23 | 2013 |
| 267 | КЛ-0,4 кВ Ф-24 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 6 ул. Костычева 74/1 |  | 0,23 | 2013 |
| 268 | КЛ-0,4 кВ Ф-92 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 6 ул. Костычева 74/1 |  | 0,23 | 2013 |
| 269 | КЛ-0,4 кВ Ф-101 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 6 ул. Костычева 74/1 |  | 0,23 | 2013 |
| 270 | КЛ-0,4 кВ Ф-14 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до а/п №19 ул. Костычева 74/1 |  | 0,185 | 2013 |
| 271 | КЛ-0,4 кВ Ф-102 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до а/п №19 ул. Костычева 74/1 |  | 0,185 | 2013 |
| 272 | КЛ-0,4 кВ Ф-22 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 1 ул. Костычева 74/1 |  | 0,11 | 2013 |
| 273 | КЛ-0,4 кВ Ф-33 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 1 ул. Костычева 74/1 |  | 0,11 | 2013 |
| 274 | КЛ-0,4 кВ Ф-123 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 1 ул. Костычева 74/1 |  | 0,11 | 2013 |
| 275 | КЛ-0,4 кВ Ф-124 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 1 ул. Костычева 74/1 |  | 0,11 | 2013 |
| 276 | КЛ-0,4 кВ Ф-52 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 2 ул. Костычева 74/1 |  | 0,08 | 2013 |
| 277 | КЛ-0,4 кВ Ф-53 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 2 ул. Костычева 74/1 |  | 0,08 | 2013 |
| 278 | КЛ-0,4 кВ Ф-54 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 2 ул. Костычева 74/1 |  | 0,08 | 2013 |
| 279 | КЛ-0,4 кВ Ф-114 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 2 ул. Костычева 74/1 |  | 0,08 | 2013 |
| 280 | КЛ-0,4 кВ Ф-121 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 2 ул. Костычева 74/1 |  | 0,08 | 2013 |
| 281 | КЛ-0,4 кВ Ф-122 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 2 ул. Костычева 74/1 |  | 0,08 | 2013 |
| 282 | КЛ-0,4 кВ Ф-11 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 3 ул. Костычева 74/1 |  | 0,08 | 2013 |
| 283 | КЛ-0,4 кВ Ф-51 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 3 ул. Костычева 74/1 |  | 0,08 | 2013 |
| 284 | КЛ-0,4 кВ Ф-111 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 3 ул. Костычева 74/1 |  | 0,08 | 2013 |
| 285 | КЛ-0,4 кВ Ф-113 от РУ-0,4 кВ ТП-3280 до б/с 3 ул. Костычева 74/1 |  | 0,08 | 2013 |
| 286 | КЛ-0,4 кВ Ф-31 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 8 ул. Костычева 74/1 | ТП-3393 г. Новосибирск, ул. Костычева, 74 | 0,11 | 2011 |
| 287 | КЛ-0,4 кВ Ф-32 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 8 ул. Костычева 74/1 |  | 0,11 | 2011 |
| 288 | КЛ-0,4 кВ Ф-52 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 8 ул. Костычева 74/1 |  | 0,11 | 2011 |
| 289 | КЛ-0,4 кВ Ф-112 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 8 ул. Костычева 74/1 |  | 0,11 | 2011 |
| 290 | КЛ-0,4 кВ Ф-121 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 8 ул. Костычева 74/1 |  | 0,11 | 2011 |
| 291 | КЛ-0,4 кВ Ф-122 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 8 ул. Костычева 74/1 |  | 0,11 | 2011 |
| 292 | КЛ-0,4 кВ Ф-33 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 7 ул. Костычева 74/1 |  | 0,135 | 2011 |
| 293 | КЛ-0,4 кВ Ф-34 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 7 ул. Костычева 74/1 |  | 0,135 | 2011 |
| 294 | КЛ-0,4 кВ Ф-54 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 7 ул. Костычева 74/1 |  | 0,135 | 2011 |
| 295 | КЛ-0,4 кВ Ф-114 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 7 ул. Костычева 74/1 |  | 0,135 | 2011 |
| 296 | КЛ-0,4 кВ Ф-123 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 7 ул. Костычева 74/1 |  | 0,135 | 2011 |
| 297 | КЛ-0,4 кВ Ф-124 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 7 ул. Костычева 74/1 |  | 0,135 | 2011 |
| 298 | КЛ-0,4 кВ Ф-11 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 9 ул. Костычева 74/1 |  | 0,155 | 2011 |
| 299 | КЛ-0,4 кВ Ф-14 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 9 ул. Костычева 74/1 |  | 0,155 | 2011 |
| 300 | КЛ-0,4 кВ Ф-22 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 9 ул. Костычева 74/1 |  | 0,155 | 2011 |
| 301 | КЛ-0,4 кВ Ф-91 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 9 ул. Костычева 74/1 |  | 0,155 | 2011 |
| 302 | КЛ-0,4 кВ Ф-94 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 9 ул. Костычева 74/1 |  | 0,155 | 2011 |
| 303 | КЛ-0,4 кВ Ф-104 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 9 ул. Костычева 74/1 |  | 0,155 | 2011 |
| 304 | КЛ-0,4 кВ Ф-12 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 10 ул. Костычева 74/1 |  | 0,095 | 2011 |
| 305 | КЛ-0,4 кВ Ф-13 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 10 ул. Костычева 74/1 |  | 0,095 | 2011 |
| 306 | КЛ-0,4 кВ Ф-24 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 10 ул. Костычева 74/1 |  | 0,095 | 2011 |
| 307 | КЛ-0,4 кВ Ф-104 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 10 ул. Костычева 74/1 |  | 0,095 | 2011 |
| 308 | КЛ-0,4 кВ Ф-51 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 10 ул. Костычева 74/1 |  | 0,095 | 2011 |
| 309 | КЛ-0,4 кВ Ф-101 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 10 ул. Костычева 74/1 |  | 0,095 | 2011 |
| 310 | КЛ-0,4 кВ Ф-23 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 12 ул. Костычева 74/1 |  | 0,14 | 2011 |
| 311 | КЛ-0,4 кВ Ф-53 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 12 ул. Костычева 74/1 |  | 0,14 | 2011 |
| 312 | КЛ-0,4 кВ Ф-103 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 12 ул. Костычева 74/1 |  | 0,14 | 2011 |
| 313 | КЛ-0,4 кВ Ф-111 от РУ-0,4 кВ ТП-3393 до б/с 12 ул. Костычева 74/1 |  | 0,14 | 2011 |
| 314 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.1-1 до ЦТП ТСЖ "Прибрежный" | ТП-322б г. Бердск, ул. Попова, 11/1 | 0,15 | 2008 |
| 315 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.1-3 до ТСЖ "Прибрежный" ж/д ул. Попова, 11/2 |  | 0,12 | 2008 |
| 316 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.2-2 до ТСЖ "Прибрежный" ж/д ул. Попова, 11/2 |  | 0,11 | 2008 |
| 317 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.2-4 до ТСЖ "Прибрежный" ж/д ул. Попова, 11/2 |  | 0,07 | 2008 |
| 318 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.3-1 до ТСЖ "Прибрежный" ж/д ул. Попова, 11/2 |  | 0,09 | 2008 |
| 319 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.3-4 до ж/д ТСЖ "Прибрежный" ул. Попова, 11/2 |  | 0,08 | 2008 |
| 320 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.5-1 до ТСН "Причал" ж/д ул. Попова, 11/1 |  | 0,09 | 2008 |
| 321 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.5-4 до ТСН "Причал" ж/д ул. Попова, 11/1 |  | 0,07 | 2008 |
| 322 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.9-1 до ТСЖ "Прибрежный" ж/д ул. Попова, 11/1 |  | 0,08 | 2008 |
| 323 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.9-4 до ТСЖ "Прибрежный" ж/д ул. Попова, 11/2 |  | 0,12 | 2008 |
| 324 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.10-1 до ТСЖ "Прибрежный" ж/д ул. Попова, 11/2 |  | 0,12 | 2008 |
| 325 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.10-2 до ТСЖ "Прибрежный" ж/д ул. Попова, 11/2 |  | 0,11 | 2008 |
| 326 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.10-4 до ТСЖ "Прибрежный" ж/д ул. Попова, 11/2 |  | 0,9 | 2008 |
| 327 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.11-4 до ЦТП ТСЖ "Прибрежный" |  | 0,15 | 2008 |
| 328 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.12-1 до ж/д ТСН "Причал" ул. Попова, 11/1 |  | 0,13 | 2008 |
| 329 | КЛ-0,4 кВ от ТП-322б яч.12-4 до ж/д ТСН "Причал" ул. Попова, 11/1 |  | 0,9 | 2008 |
| 330 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4141 Ф-5 до ВРУ-1 мкд. ул. Д. Ковальчук, 238 | ТП-4141 г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 238 | 0,044 | 2016 |
| 331 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4141 до Ф-6 ВРУ-2 мкд. ул. Д. Ковальчук, 238 |  | 0,044 | 2016 |
| 332 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4141 Ф-7 до ВРУ-3 мкд. ул. Д. Ковальчук, 238 |  | 0,044 | 2016 |
| 333 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4141 Ф-21 до ВРУ-1 мкд. ул. Д. Ковальчук, 238 |  | 0,044 | 2016 |
| 334 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4141 Ф-22 до ВРУ-2 мкд. ул. Д. Ковальчук, 238 |  | 0,044 | 2016 |
| 335 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4141 Ф-23 до ВРУ-3 мкд. ул. Д. Ковальчук, 238 |  | 0,044 | 2016 |
| 336 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.12 ТП-4141 до ВРУ-В1 ж.д. ул. Дуси Ковальчук, 238 |  | 0,05 | 2021 |
| 337 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.29 ТП-4141 до ВРУ-В1 ж.д. ул. Дуси Ковальчук, 238 |  | 0,05 | 2021 |
| 338 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.11 ТП-4141 до ВРУ-В2 ж.д. ул. Дуси Ковальчук, 238 |  | 0,05 | 2021 |
| 339 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.30 ТП-4141 до ВРУ-В2 ж.д. ул. Дуси Ковальчук, 238 |  | 0,05 | 2021 |
| 340 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ я.10 ТП-4141 до ВРУ-В3(АВР) ж.д. ул. Дуси Ковальчук, 238 |  | 0,06 | 2021 |
| 341 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.31 ТП-4141 до ВРУ-В3(АВР) ж.д. ул. Дуси Ковальчук, 238 |  | 0,06 | 2021 |
| 342 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.9 ТП-4141 до ВРУ-В4 ж.д. ул. Дуси Ковальчук, 238 |  | 0,08 | 2021 |
| 343 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.32 ТП-4141 до ВРУ-В4 ж.д. ул. Дуси Ковальчук, 238 |  | 0,08 | 2021 |
| 344 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-1 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1б | ТП-3352 г. Новосибирск, ул. Хилокская, 1б | 0,05 | 2014 |
| 345 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-2 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1б |  | 0,05 | 2014 |
| 346 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-3 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1б |  | 0,135 | 2014 |
| 347 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-4 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1б |  | 0,1 | 2014 |
| 348 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-5 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1в |  | 0,1 | 2014 |
| 349 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-6 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1в |  | 0,05 | 2014 |
| 350 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-7 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1в |  | 0,11 | 2014 |
| 351 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-8 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1в |  | 0,11 | 2014 |
| 352 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-17 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1б |  | 0,05 | 2014 |
| 353 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-18 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1б |  | 0,05 | 2014 |
| 354 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-19 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1б |  | 0,1 | 2014 |
| 355 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-20 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1б |  | 0,1 | 2014 |
| 356 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-21 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1в |  | 0,1 | 2014 |
| 357 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-22 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1в |  | 0,05 | 2014 |
| 358 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-23 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1в |  | 0,076 | 2014 |
| 359 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 Ф-24 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1в |  | 0,11 | 2014 |
| 360 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1а |  | 0,12 | 2021 |
| 361 | КЛ.0,4 кВ от ТП-3352 до ВРУ ж/д, ул. Хилокская, 1а |  | 0,12 | 2021 |
| 362 | КЛ.0,4 кВ от ф.3-1 ТП-3317 до ВРУ ж/д, ул. Оловозаводская, 18/2 | ТП-3317 г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 18/1 | 0,12 | 2010 |
| 363 | КЛ.0,4 кВ от ф.3-2 ТП-3317 до ВРУ ж/д, ул. Оловозаводская, 18/3 |  | 0,055 | 2010 |
| 364 | КЛ.0,4 кВ от ф.4-1 ТП-3317 до ВРУ офисов, ул. Оловозаводская, 18/2 |  | 0,09 | 2010 |
| 365 | КЛ.0,4 кВ от ф.3-4 ТП-3317 до ВРУ офисов, ул. Оловозаводская, 18/3 |  | 0,055 | 2010 |
| 366 | КЛ.0,4 кВ от ф.4-3 ТП-3317 до ВРУ офисов, ул. Оловозаводская, 18/1 |  | 0,165 | 2010 |
| 367 | КЛ.0,4 кВ от ф.4-4 ТП-3317 до ВРУ ж/д, ул. Оловозаводская, 18/1 |  | 0,16 | 2010 |
| 368 | КЛ.0,4 кВ от ф.8-1 ТП-3317 до ВРУ офисов, ул. Оловозаводская, 18/1 |  | 0,165 | 2010 |
| 369 | КЛ.0,4 кВ от ф.8-2 ТП-3317 до ВРУ ж/д, ул. Оловозаводская, 18/1 |  | 0,16 | 2010 |
| 370 | КЛ.0,4 кВ от ф.8-3 ТП-3317 до ВРУ офисов, ул. Оловозаводская, 18/2 |  | 0,09 | 2010 |
| 371 | КЛ.0,4 кВ от ф.8-4 ТП-3317 до ВРУ ж/д, ул. Оловозаводская, 18/2 |  | 0,12 | 2010 |
| 372 | КЛ.0,4 кВ от ф.9-2 ТП-3317 до ВРУ ж/д, ул. Оловозаводская, 18/3 |  | 0,055 | 2010 |
| 373 | КЛ.0,4 кВ от ф.9-4 ТП-3317 до ВРУ офисов, ул. Оловозаводская, 18/3 |  | 0,055 | 2010 |
| 374 | КЛ- 0,4 кВ от ф.1-2 РУ-0,4кВ ТП-3317 до ВРУ ж/д, ул. Аникина, 37/2 |  | 0,285 | 2010 |
| 375 | КЛ- 0,4 кВ от ф.1-4 РУ-0,4кВ ТП-3317 до ВРУ ж/д, ул. Аникина, 37/1 |  | 0,25 | 2010 |
| 376 | КЛ- 0,4 кВ от ф.102 РУ-0,4кВ ТП-3317 до ВРУ ж/д, ул. Аникина, 37/2 |  | 0,25 | 2010 |
| 377 | КЛ- 0,4 кВ от ф.104 РУ-0,4кВ ТП-3317 до ВРУ ж/д, ул. Аникина, 37/1 |  | 0,285 | 2010 |
| 378 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-3317 до ВРУ адм. здания, ул. Оловозаводская, 18/4 |  | 0,235 | 2020 |
| 379 | КЛ.0,4 кВ от ТП 4Н-244 до ГРЩ склада | 4Н-244 НСО, Новосибирский район, с. Криводановка | 0,13 | 2010 |
| 380 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3783 ф.2-2 до ТСЖ "Динамовцев" ВРУ-1 ж/д ул. Динамовцев, 15 | ТП-3783 г. Новосибирск,ул. Динамовцев, 15 | 0,075 | 2010 |
| 381 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3783 ф.7-2 до ТСЖ "Динамовцев" ВРУ-2 ж/д ул. Динамовцев, 15 |  | 0,075 | 2010 |
| 382 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3783 ф.3-1 до ТСЖ "Динамовцев" ЦТП ул. Динамовцев, 15 |  | 0,1 | 2010 |
| 383 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3783 ф.8-1 до ТСЖ "Динамовцев" ЦТП ул. Динамовцев, 15 |  | 0,1 | 2010 |
| 384 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3783 ф.3-2 до ТСЖ "Динамовцев" ВРУ-2 ж/д ул. Динамовцев, 15 |  | 0,135 | 2010 |
| 385 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3783 ф.8-2 до ТСЖ "Динамовцев" ВРУ-2 ж/д ул. Динамовцев, 15 |  | 0,135 | 2010 |
| 386 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3783 ф.2-4 до ТСЖ "Динамовцев" ВРУ-2 ж/д ул. Динамовцев, 17 |  | 0,27 | 2010 |
| 387 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3783 ф.7-4 до ТСЖ "Динамовцев" ВРУ-2 ж/д ул. Динамовцев, 17 |  | 0,27 | 2010 |
| 388 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3783 ф.3-4 до ТСЖ "Динамовцев" ВРУ-1 ж/д ул. Динамовцев, 17 |  | 0,27 | 2010 |
| 389 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3783 ф.8-4 до ТСЖ "Динамовцев" ВРУ-1 ж/д ул. Динамовцев, 17 |  | 0,27 | 2010 |
| 390 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3082 ф.1-2 до УО "ЖилКо Цент" ВРУ-1 ж.д ул. Беловежская, 16 | ТП-3082 г. Новосибирск, ул. Беловежская, 6/1 | 0,09 | 2020 |
| 391 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3082 ф.6-2 до УО "ЖилКо Цент" ВРУ-1 ж.д ул. Беловежская, 16 |  | 0,09 | 2020 |
| 392 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3082 ф.1-4 до УО "ЖилКо Цент" ВРУ-2 ж.д ул. Беловежская, 16 |  | 0,09 | 2020 |
| 393 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3082 ф.6-4 до УО "ЖилКо Цент" ВРУ-2 ж.д ул. Беловежская, 16 |  | 0,09 | 2020 |
| 394 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3082 ф.3-1 до УО "ЖилКо Цент" ВРУ-3 ж.д ул. Беловежская, 16 |  | 0,09 | 2020 |
| 395 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3082 ф.8-1 до УО "ЖилКо Цент" ВРУ-3 ж.д ул. Беловежская, 16 |  | 0,09 | 2020 |
| 396 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3082 ф.3-4 до УО "ЖилКо Цент" ВРУ-4(АВР) ж.д ул. Беловежская, 16 |  | 0,09 | 2020 |
| 397 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3082 ф.8-2 до УО "ЖилКо Цент" ВРУ-4(АВР) ж.д ул. Беловежская, 16 |  | 0,09 | 2020 |
| 398 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3848 РУ-0,4 кВ ф.1-2 до ООО УК "Левый Берег" ВРУ-1 МЖД ул. Титова, 253/4 | ТП-3848 г. Новосибирск, ул. Титова, 253 | 0,23 | 2020 |
| 399 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3848 РУ-0,4 кВ ф.8-2 до ООО УК "Левый Берег" ВРУ-1 МЖД ул. Титова, 253/4 |  | 0,23 | 2020 |
| 400 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3848 РУ-0,4 кВ ф.1-1 до ООО УК "Левый Берег" ВРУ-2 МЖД ул. Титова, 253/4 |  | 0,23 | 2020 |
| 401 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3848 РУ-0,4 кВ ф.8-1 до ООО УК "Левый Берег" ВРУ-2 МЖД ул. Титова, 253/4 |  | 0,23 | 2020 |
| 402 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3848 РУ-0,4 кВ ф.1-4 до ООО УК "Левый Берег" ВРУ-1 МЖД ул. Титова, 253/5 |  | 0,13 | 2020 |
| 403 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3848 РУ-0,4 кВ ф.8-4 до ООО УК "Левый Берег" ВРУ-1 МЖД ул. Титова, 253/5 |  | 0,13 | 2020 |
| 404 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3848 РУ-0,4 кВ ф.2-2 до ООО УК "Левый Берег" ВРУ-2 МЖД ул. Титова, 253/5 |  | 0,16 | 2020 |
| 405 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3848 РУ-0,4 кВ ф.10-2 до ООО УК "Левый Берег" ВРУ-2 МЖД ул. Титова, 253/5 |  | 0,16 | 2020 |
| 406 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3848 РУ-0,4 кВ ф.1-3 до ООО УК "Левый Берег" ВРУ-3 МЖД ул. Титова, 253/5 |  | 0,13 | 2020 |
| 407 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3848 РУ-0,4 кВ ф.8-3 до ООО УК "Левый Берег" ВРУ-3 МЖД ул. Титова, 253/5 |  | 0,13 | 2020 |
| 408 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.1 ТП-4835 до ВРУ-1 МЖД ул. Королева, 3 | ТП-4835 г. Новосибирск, ул. Королева, 3 | 0,085 | 2020 |
| 409 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.17 ТП-4835 до ВРУ-1 МЖД ул. Королева, 3 |  | 0,085 | 2020 |
| 410 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.3 ТП-4835 до ВРУ-2 МЖД ул. Королева, 3 |  | 0,085 | 2020 |
| 411 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.19 ТП-4835 до ВРУ-2 МЖД ул. Королева, 3 |  | 0,085 | 2020 |
| 412 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.4 ТП-4835 до ВРУ-3 МЖД ул. Королева, 3 |  | 0,02 | 2020 |
| 413 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.20 ТП-4835 до ВРУ-3 МЖД ул. Королева, 3 |  | 0,02 | 2020 |
| 414 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ф.5 кВ ТП-4835 до ВРУ-1 ж.д. ул. Королева, 1а |  | 0,13 | 2021 |
| 415 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.21 ТП-4835 до ВРУ-1 ж.д. ул. Королева, 1а |  | 0,13 | 2021 |
| 416 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.8 ТП-4835 до ВРУ-1 ж.д. ул. Королева, 1а |  | 0,125 | 2021 |
| 417 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.24 ТП-4835 до ВРУ-1 ж.д. ул. Королева, 1а |  | 0,125 | 2021 |
| 418 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.2-1 до МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 | ТП-3661 г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 | 0,07 | 2014 |
| 419 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.8-1 до МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,07 | 2014 |
| 420 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.2-3 до общая часть МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,09 | 2014 |
| 421 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.8-3 до общая часть МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,09 | 2014 |
| 422 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.2-2 до ВРУ-1 МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,07 | 2014 |
| 423 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.8-2 до ВРУ-1 МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,07 | 2014 |
| 424 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.2-4 до ВРУ-1 б/с 4 МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,07 | 2014 |
| 425 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.8-4 до ВРУ-1 б/с 4 МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,07 | 2014 |
| 426 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.10-1 до автостоянки МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,08 | 2014 |
| 427 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.6-1 до автостоянки МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,08 | 2014 |
| 428 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.9-1 до б/с 5, 6 МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,12 | 2014 |
| 429 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.7-1 до б/с 5, 6 МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,12 | 2014 |
| 430 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.9-3 до б/с 5, 7 МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,13 | 2014 |
| 431 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.7-3 до б/с 5, 7 МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,13 | 2014 |
| 432 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.9-4 до ВРУ-1 б/с 5, 7 МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,13 | 2014 |
| 433 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.7-4 до ВРУ-1 б/с 5, 7 МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,13 | 2014 |
| 434 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.9-2 до б/с 5 ВРУ-1 б/с 7 МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,13 | 2014 |
| 435 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661ф.7-2 до б/с 5 ВРУ-1 б/с 7 МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,13 | 2014 |
| 436 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.10-2 до ВРУ-1 б/с 4 общ.часть МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,09 | 2014 |
| 437 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.6-2 до ВРУ-1 б/с 4 общ.часть МЖД ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 |  | 0,09 | 2014 |
| 438 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3661 ф.10-3 до ЯРВ-100 СН |  | 0,01 | 2014 |
| 439 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.1-2 ТП-4809 до ВРУ ж.д ул. Кавалерийская, 23 | ТП-4809 г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 23 | 0,04 | 2020 |
| 440 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.6-2 ТП-4809 до ВРУ ж.д ул. Кавалерийская, 23 |  | 0,045 | 2020 |
| 441 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.1-4 ТП-4809 до ВРУ ж.д ул. Кавалерийская, 23 |  | 0,043 | 2020 |
| 442 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.6-4 ТП-4809 до ВРУ ж.д ул. Кавалерийская, 23 |  | 0,048 | 2020 |
| 443 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.3-4 ТП-4809 до ВРУ ж.д ул. Кавалерийская, 23 |  | 0,043 | 2020 |
| 444 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.8-4 ТП-4809 до ВРУ ж.д ул. Кавалерийская, 23 |  | 0,048 | 2020 |
| 445 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.3-2 ТП-4809 до ВРУ ж.д ул. Кавалерийская, 23 |  | 0,046 | 2020 |
| 446 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.1-1 ТП-4809 до ВРУ-АВР ж.д ул. Кавалерийская, 23 |  | 0,051 | 2020 |
| 447 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.3-3 ТП-4809 до ВРУ ж.д ул. Кавалерийская, 23 |  | 0,051 | 2020 |
| 448 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.8-3 ТП-4809 до ВРУ ж.д ул. Кавалерийская, 23 |  | 0,056 | 2020 |
| 449 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.8-2 ТП-4809 до ВРУ ж.д ул. Кавалерийская, 23 |  | 0,051 | 2020 |
| 450 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.6-3 ТП-4809 до ВРУ ж.д ул. Кавалерийская, 23 |  | 0,056 | 2020 |
| 451 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ б/с-1 МЖД ул. Зыряновская, 61 | ТП-4283 г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 61 | 0,04 | 2016 |
| 452 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ б/с-1 МЖД ул. Зыряновская, 61 |  | 0,04 | 2016 |
| 453 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ-АВР МЖД ул. Зыряновская, 61 |  | 0,04 | 2016 |
| 454 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ-АВР МЖД ул. Зыряновская, 61 |  | 0,04 | 2016 |
| 455 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ-АВР магазина ул. Зыряновская, 61 |  | 0,04 | 2016 |
| 456 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ-АВР магазина ул. Зыряновская, 61 |  | 0,04 | 2016 |
| 457 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ магазина ул. Зыряновская, 61 |  | 0,04 | 2016 |
| 458 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ магазина ул. Зыряновская, 61 |  | 0,04 | 2016 |
| 459 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ б/с-2 МЖД ул. Зыряновская, 61 |  | 0,04 | 2016 |
| 460 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ б/с-2 МЖД ул. Зыряновская, 61 |  | 0,04 | 2016 |
| 461 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ-1 б/с-3 МЖД ул. Зыряновская, 61 |  | 0,13 | 2018 |
| 462 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ-1 б/с-3 МЖД ул. Зыряновская, 61 |  | 0,13 | 2018 |
| 463 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ-АВР б/с-3 МЖД ул. Зыряновская, 61 |  | 0,13 | 2018 |
| 464 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ-АВР б/с-3 МЖД ул. Зыряновская, 61 |  | 0,13 | 2018 |
| 465 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ-2 б/с-3 МЖД ул. Зыряновская, 61 |  | 0,13 | 2018 |
| 466 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ-2 б/с-3 МЖД ул. Зыряновская, 61 |  | 0,13 | 2018 |
| 467 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ автопарковки ул. Зыряновская, 61а |  | 0,065 | 2018 |
| 468 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ автопарковки ул. Зыряновская, 61а |  | 0,065 | 2018 |
| 469 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ-1 административного здания ул. Зыряновская, 59 |  | 0,165 | 2020 |
| 470 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ-1 административного здания ул. Зыряновская, 59 |  | 0,165 | 2020 |
| 471 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ-2 административного здания ул. Зыряновская, 59 |  | 0,165 | 2021 |
| 472 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4283 до ВРУ-2 административного здания ул. Зыряновская, 59 |  | 0,165 | 2021 |
| 473 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.1-1 ТП-4862 до ВРУ-1 ж.д ул. Народная, 59/1 | ТП-4862 г. Новосибирск, ул. Народная, 59 | 0,06 | 2020 |
| 474 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.6-1 ТП-4862 до ВРУ-1 ж.д ул. Народная, 59/1 |  | 0,06 | 2020 |
| 475 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.1-3 ТП-4862 до ВРУ-1 ж.д ул. Народная, 59 |  | 0,08 | 2020 |
| 476 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.6-3 ТП-4862 до ВРУ-1 ж.д ул. Народная, 59 |  | 0,08 | 2020 |
| 477 | КЛ-0,4 кВ от ТП-106Э ф.1-2 до ВРУ-1 МЖД ул. Звездная, 11 | ТП-106Э г. Бердск, ул. Звездная, 11 | 0,14 | 2020 |
| 478 | КЛ-0,4 кВ от ТП-106Э ф.11-2 до ВРУ-1 МЖД ул. Звездная, 11 |  | 0,14 | 2020 |
| 479 | КЛ-0,4 кВ от ТП-106Э ф.2-2 до ВРУ-2 МЖД ул. Звездная, 11 |  | 0,05 | 2020 |
| 480 | КЛ-0,4 кВ от ТП-106Э 10-2 до ВРУ-2 МЖД ул. Звездная, 11 |  | 0,05 | 2020 |
| 481 | КЛ-0,4 кВ от ТП-106Э ф.1.1 до КНС ул. Звездная, 11 |  | 0,12 | 2020 |
| 482 | КЛ-0,4 кВ от ТП-106Э ф.11-3 до КНС ул. Звездная, 11 |  | 0,12 | 2020 |
| 483 | КЛ-0,4 кВ от ф.1-4 ТП-106Э до МЖД ул. Салаирская, 1/1 |  | 0,075 | 2020 |
| 484 | КЛ-0,4 кВ от ф.11-4 ТП-106Э до МЖД ул. Салаирская, 1/1 |  | 0,075 | 2020 |
| 485 | КЛ-0,4 кВ от ф.4-2 ТП-106Э до МЖД ул. Салаирская, 1 |  | 0,1 | 2022 |
| 486 | КЛ-0,4 кВ от ф.8-2 ТП-106Э до МЖД ул. Салаирская, 1 |  | 0,1 | 2022 |
| 487 | КЛ-0,4 кВ от ф.4-4 ТП-106Э до МЖД ул. Солнечная, 36 |  | 0,1 | 2022 |
| 488 | КЛ-0,4 кВ от ф.4-4 ТП-106Э до МЖД ул. Солнечная, 36 |  | 0,1 | 2022 |
| 489 | КЛ-0,4 кВ от ТП-106Э до ВРУ-1 МЖД ул. Салаирская, 1/2 |  | 0,16 | 2022 |
| 490 | КЛ-0,4 кВ от ТП-106Э до ВРУ-1 МЖД ул. Салаирская, 1/2 |  | 0,16 | 2022 |
| 491 | КЛ-0,4 кВ от ТП-106Э до ВРУ-2 МЖД ул. Салаирская, 1/2 |  | 0,16 | 2022 |
| 492 | КЛ-0,4 кВ от ТП-106Э до ВРУ-2 МЖД ул. Салаирская, 1/2 |  | 0,16 | 2022 |
| 493 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до ж/ч МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 | ТП-3881 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274 | 0,175 | 2004 |
| 494 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до ж/ч МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 |  | 0,17 | 2004 |
| 495 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до ИТП МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 |  | 0,035 | 2004 |
| 496 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до ИТП МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 |  | 0,035 | 2004 |
| 497 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до насосной пожаротушения МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 |  | 0,042 | 2004 |
| 498 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до насосной пожаротушения МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 |  | 0,042 | 2004 |
| 499 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до КНС быт. МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 |  | 0,018 | 2004 |
| 500 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до КНС быт. МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 |  | 0,018 | 2004 |
| 501 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до КСЛА МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 |  | 0,1 | 2004 |
| 502 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до КСЛА МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 |  | 0,1 | 2004 |
| 503 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до КСЛА дымоудаление МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 |  | 0,1 | 2004 |
| 504 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до КСЛА дымоудаление МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 |  | 0,1 | 2004 |
| 505 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до офис МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 |  | 0,12 | 2004 |
| 506 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до офис 1 МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 |  | 0,1 | 2004 |
| 507 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до офис 1 МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 |  | 0,1 | 2004 |
| 508 | КЛ-0,4 кВ ТП-3881 до офис 2 МЖД ул. Дуси Ковальчук, 274 |  | 0,1 | 2004 |
| 509 | КЛ-0,4 кВ ТП-3000 ф.4-2 до ВРУ-1 МЖД ул. Серафимовича, 24/1 | ТП-3000 г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 24/1 | 0,06 | 2012 |
| 510 | КЛ-0,4 кВ ТП-3000 ф.10-2 до ВРУ-1 МЖД ул. Серафимовича, 24/1 |  | 0,06 | 2012 |
| 511 | КЛ-0,4 кВ ТП-3000 ф.4-4 до ВРУ-2 МЖД ул. Серафимовича, 24/1 |  | 0,06 | 2012 |
| 512 | КЛ-0,4 кВ ТП-3000 ф.10-4 до ВРУ-2 МЖД ул. Серафимовича, 24/1 |  | 0,06 | 2012 |
| 513 | КЛ-0,4 кВ ТП-3000 ф.1-2 до ВРУ-3 МЖД ул. Серафимовича, 24/1 |  | 0,06 | 2012 |
| 514 | КЛ-0,4 кВ ТП-3000 ф.8-2 до ВРУ-3 МЖД ул. Серафимовича, 24/1 |  | 0,06 | 2012 |
| 515 | КЛ-0,4 кВ ТП-3000 ф.3-2 до ВРУ-дымоудаление МЖД ул. Серафимовича, 24/1 |  | 0,06 | 2012 |
| 516 | КЛ-0,4 кВ ТП-3000 ф.8-4 до ВРУ-дымоудаление МЖД ул. Серафимовича, 24/1 |  | 0,06 | 2012 |
| 517 | КЛ-0,4 кВ ТП-3000 ф.4-3 до ВРУ-автостоянки ул. Серафимовича, 24/1 |  | 0,02 | 2012 |
| 518 | КЛ-0,4 кВ ТП-3000 ф.10-2 до ВРУ-автостоянки ул. Серафимовича, 24/1 |  | 0,02 | 2012 |
| 519 | КЛ-0,4 кВ ТП-3000 ф.3-4 до ВРУ- дымоудаление автостоянки ул. Серафимовича, 24/1 |  | 0,02 | 2012 |
| 520 | КЛ-0,4 кВ ТП-3000 фф.9-4 до ВРУ- дымоудаление автостоянки ул. Серафимовича, 24/1 |  | 0,02 | 2012 |
| 521 | КЛ-0,4 кВ от ф.1 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.1,2 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 | ТП-4442 г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 13 | 0,05 | 2019 |
| 522 | КЛ-0,4 кВ от ф.2 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.1,2 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 |  | 0,05 | 2019 |
| 523 | КЛ-0,4 кВ от ф.4 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.3,4,5 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 |  | 0,1 | 2019 |
| 524 | КЛ-0,4 кВ от ф.5 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.3,4,5 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 |  | 0,1 | 2019 |
| 525 | КЛ-0,4 кВ от ф.7 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.6,7 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 |  | 0,18 | 2019 |
| 526 | КЛ-0,4 кВ от ф.9 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.6,7 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 |  | 0,18 | 2019 |
| 527 | КЛ-0,4 кВ от ф.10 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.8,9 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 |  | 0,205 | 2019 |
| 528 | КЛ-0,4 кВ от ф.11 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.8,9 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 |  | 0,205 | 2019 |
| 529 | КЛ-0,4 кВ от ф.23 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до автопарковки, ул. Ключ-Камышенское Плато, 13а |  | 0,03 | 2019 |
| 530 | КЛ-0,4 кВ от ф.24 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до автопарковки, ул. Ключ-Камышенское Плато, 13а |  | 0,03 | 2019 |
| 531 | КЛ-0,4 кВ от ф.47 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до автопарковки, ул. Ключ-Камышенское Плато, 13а |  | 0,03 | 2019 |
| 532 | КЛ-0,4 кВ от ф.48 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до автопарковки, ул. Ключ-Камышенское Плато, 13а |  | 0,03 | 2019 |
| 533 | КЛ-0,4 кВ от ф.25 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.1,2 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 |  | 0,05 | 2019 |
| 534 | КЛ-0,4 кВ от ф.26 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.1,2 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 |  | 0,05 | 2019 |
| 535 | КЛ-0,4 кВ от ф.28 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.3,4,5 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 |  | 0,1 | 2019 |
| 536 | КЛ-0,4 кВ от ф.29 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.3,4,5 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 |  | 0,1 | 2019 |
| 537 | КЛ-0,4 кВ от ф.31 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.6,7 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 |  | 0,18 | 2019 |
| 538 | КЛ-0,4 кВ от ф.33 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.6,7 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 |  | 0,18 | 2019 |
| 539 | КЛ-0,4 кВ от ф.34 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.8,9 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 |  | 0,205 | 2019 |
| 540 | КЛ-0,4 кВ от ф.35 РУ-0,4 кВ ТП-4442 до сек.8,9 МЖД ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 |  | 0,205 | 2019 |
| 541 | КЛ-0,4 кВ от п.2, р.1 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до ВРУ-0,4кВ парковка ул. Есенина,67 | ТП-4044 г. Новосибирск, ул. Есенина,67 | 0,02 | 2012 |
| 542 | КЛ-0,4 кВ от п.2, р.2 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до ВРУ-АВР УК «Гарант» МЖД ул. Есенина,67 |  | 0,08 | 2012 |
| 543 | КЛ-0,4 кВ от п.2, р.3 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до офисов УК «Гарант» МЖД ул. Есенина,67 |  | 0,08 | 2012 |
| 544 | КЛ-0,4 кВ от п.2, р.4 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до ВРУ-1 УК «Гарант» МЖД ул. Есенина,67 |  | 0,08 | 2012 |
| 545 | КЛ-0,4 кВ от п.4, р.1 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до ВРУ-8 УК «Гарант» МЖД ул. Есенина,67 |  | 0,09 | 2012 |
| 546 | КЛ-0,4 кВ от п.4, р.2 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до ВРУ-0,4кВ МЖД ул. Есенина,67 |  | 0,09 | 2012 |
| 547 | КЛ-0,4 кВ от п.4, р.3 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до ВРУ-АВР парковка ул. Есенина,67 |  | 0,02 | 2012 |
| 548 | КЛ-0,4 кВ от п.4, р.4 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до ВРУ-0,4кВ МЖД ул. Есенина,67 |  | 0,09 | 2012 |
| 549 | КЛ-0,4 кВ от п.8, р.1 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до ВРУ-0,4кВ парковка ул. Есенина,67 |  | 0,02 | 2012 |
| 550 | КЛ-0,4 кВ от п.8, р.2 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до ВРУ-АВР УК «Гарант» МЖД ул. Есенина,67 |  | 0,08 | 2012 |
| 551 | КЛ-0,4 кВ от п.8, р.3 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до офисов УК «Гарант» МЖД ул. Есенина,67 |  | 0,08 | 2012 |
| 552 | КЛ-0,4 кВ от п.8, р.4 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до ВРУ-1 УК «Гарант» МЖД ул. Есенина,67 |  | 0,08 | 2012 |
| 553 | КЛ-0,4 кВ от п.10, р.1 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до ВРУ-АВР парковка ул. Есенина,67 |  | 0,02 | 2012 |
| 554 | КЛ-0,4 кВ от п.10, р.2 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до ВРУ-0,4кВ МЖД ул. Есенина,67 |  | 0,09 | 2012 |
| 555 | КЛ-0,4 кВ от п.10, р.3 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до ВРУ-8 УК «Гарант» МЖД ул. Есенина,67 |  | 0,09 | 2012 |
| 556 | КЛ-0,4 кВ от п.10, р.4 РУ-0,4 кВ ТП-4044 до ВРУ-0,4кВ МЖД ул. Есенина,67 |  | 0,09 | 2012 |
| 557 | КЛ-0,4 кВ от ф.2 РУ-0,4 кВ ТП-4Н-230 | 4Н-230 НСО, Новосибирский район, ДНТ "Лебяжье" | 0,14 | 2011 |
| 558 | КЛ-0,4 кВ от ф.4-2 РУ-0,4 кВ ТП-4443 до ВРУ-1 МЖД, ул.М.Кулагина, 29/1 | ТП-4443 г. Новосибирск, мкр. Закаменский, 9/1 | 0,097 | 2019 |
| 559 | КЛ-0,4 кВ от ф.10-2 РУ-0,4 кВ ТП-4443 до ВРУ-1 МЖД, ул.М.Кулагина, 29/1 |  | 0,097 | 2019 |
| 560 | КЛ-0,4 кВ от ф.4-3 РУ-0,4 кВ ТП-4443 до ВРУ-4 МЖД, ул.М.Кулагина, 29/1 |  | 0,1 | 2019 |
| 561 | КЛ-0,4 кВ от ф.12-1 РУ-0,4 кВ ТП-4443 до ВРУ-4 МЖД, ул.М.Кулагина, 29/1 |  | 0,1 | 2019 |
| 562 | КЛ-0,4 кВ от ф.5-1 РУ-0,4 кВ ТП-4443 до ВРУ-ПОН МЖД, ул.М.Кулагина, 29/1 |  | 0,125 | 2019 |
| 563 | КЛ-0,4 кВ от ф.12-3 РУ-0,4 кВ ТП-4443 до ВРУ-ПОН МЖД, ул.М.Кулагина, 29/1 |  | 0,125 | 2019 |
| 564 | КЛ-0,4 кВ от ф.5-2 РУ-0,4 кВ ТП-4443 до ВРУ-2 МЖД, ул.М.Кулагина, 29/1 |  | 0,095 | 2019 |
| 565 | КЛ-0,4 кВ от ф.12-2 РУ-0,4 кВ ТП-4443 до ВРУ-2 МЖД, ул.М.Кулагина, 29/1 |  | 0,095 | 2019 |
| 566 | КЛ-0,4 кВ от ф.5-3 РУ-0,4 кВ ТП-4443 до автостоянка, ул.М.Кулагина, 29/1 |  | 0,1 | 2019 |
| 567 | КЛ-0,4 кВ от ф.10-1 РУ-0,4 кВ ТП-4443 до автостоянка, ул.М.Кулагина, 29/1 |  | 0,1 | 2019 |
| 568 | КЛ-0,4 кВ от ф.5-4 РУ-0,4 кВ ТП-4443 до ВРУ-3 МЖД, ул.М.Кулагина, 29/1 |  | 0,093 | 2019 |
| 569 | КЛ-0,4 кВ от ф.12-4 РУ-0,4 кВ ТП-4443 до ВРУ-3 МЖД, ул.М.Кулагина, 29/1 |  | 0,093 | 2019 |
| 570 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.12-1 РП-4820 до ВРУ-1 МЖД ул. Державина, 77/4 | РП-4820 г. Новосибирск, ул. Державина, 77/1 | 0,26 | 2008 |
| 571 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.11-3 РП-4820 до ВРУ-1 МЖД ул. Державина, 77/4 |  | 0,26 | 2008 |
| 572 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.12-2 РП-4820 до ВРУ-2 МЖД ул. Державина, 77/4 |  | 0,26 | 2008 |
| 573 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ф.11-4 кВ РП-4820 до ВРУ-2 МЖД ул. Державина, 77/4 |  | 0,26 | 2008 |
| 574 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ф.1-1 кВ РП-4820 до ВРУ-1 ул. Державина, 77/1 |  | 0,16 | 2008 |
| 575 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ф.10-3 кВ РП-4820 до ВРУ-1 ул. Державина,77/1 |  | 0,16 | 2008 |
| 576 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ф.1-2 кВ РП-4820 до ВРУ-2 ул. Державина,77/1 |  | 0,16 | 2008 |
| 577 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.10-2 РП-4820 до ВРУ-2 ул. Державина,77/1 |  | 0,16 | 2008 |
| 578 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.1-3 РП-4820 до ВРУ-АВР ул. Державина,77/1 |  | 0,16 | 2008 |
| 579 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.10-1 РП-4820 до ВРУ-АВР ул. Державина,77/1 |  | 0,16 | 2008 |
| 580 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.1-4 РП-4820 до ВРУ-АВР ул. Державина,77/2 |  | 0,18 | 2008 |
| 581 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.10-4 РП-4820 до ВРУ-АВР ул. Державина,77/2 |  | 0,18 | 2008 |
| 582 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ф.3-4 кВ РП-4820 до ВРУ-2 ул. Державина,77/2 |  | 0,18 | 2008 |
| 583 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ф.8-4 кВ РП-4820 до ВРУ-2 ввод 2 ул. Державина,77/2 |  | 0,18 | 2008 |
| 584 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.4-3 РП-4820 до ВРУ-1 ул. Державина,77/2 |  | 0,18 | 2008 |
| 585 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.4-1 РП-4820 до ВРУ-1 ул. Державина,77/2 |  | 0,18 | 2008 |
| 586 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.3-1 РП-4820 до ВРУ-2 ул. Державина,77 |  | 0,235 | 2008 |
| 587 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.8-3 РП-4820 до ВРУ-2 ул. Державина,77 |  | 0,235 | 2008 |
| 588 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.8-4 РП-4820 до ВРУ-1 ул. Державина,77 |  | 0,235 | 2008 |
| 589 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.3-2 РП-4820 до ВРУ-1 ул. Державина,77 |  | 0,235 | 2008 |
| 590 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.3-3 РП-4820 до ВРУ-3 ул. Державина,77 |  | 0,235 | 2008 |
| 591 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.8-1 РП-4820 до ВРУ-3 ул. Державина,77 |  | 0,235 | 2008 |
| 592 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.4-4 РП-4820 до ВРУ-1а Парковка ул. Державина,77/2 |  | 0,06 | 2008 |
| 593 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.7-2 РП-4820 до ВРУ-1а Парковка ул. Державина,77/2 |  | 0,06 | 2008 |
| 594 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.4-4 РП-4820 до ВРУ-2а Парковка ул. Державина,77/2 |  | 0,06 | 2008 |
| 595 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.7-4 РП-4820 до ВРУ-2а Парковка ул. Державина,77/2 |  | 0,06 | 2008 |
| 596 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.7-3 РП-4820 до РУ-10кВ СН |  | 0,01 | 2008 |
| 597 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3489 до ШВ 4.1 | ТП-3489 г. Новосибирск, СНТ "Серебрянный лес" | 0,085 | 2012 |
| 598 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 4.1 до ШВ 4.3 |  | 0,15 | 2012 |
| 599 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 4.1 до ШВ 4.2 |  | 0,03 | 2012 |
| 600 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 4.2 до ШВ 4.4 |  | 0,095 | 2012 |
| 601 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 4.4 до ШВ 4.5 |  | 0,02 | 2012 |
| 602 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 4.5 до ШВ 4.6 |  | 0,06 | 2012 |
| 603 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 4.6 до ШВ 4.7 |  | 0,03 | 2012 |
| 604 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 4.7 до ШВ 4.8 |  | 0,02 | 2012 |
| 605 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3489 до ШВ 5.1 |  | 0,065 | 2012 |
| 606 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 5.1 до ШВ 5.2 |  | 0,025 | 2012 |
| 607 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 5.2 до ШВ 5.3 |  | 0,01 | 2012 |
| 608 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 5.3 до ШВ 5.4 |  | 0,07 | 2012 |
| 609 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 5.4 до ШВ 5.5 |  | 0,035 | 2012 |
| 610 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 5.5 до ШВ 5.6 |  | 0,04 | 2012 |
| 611 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 5.6 до ШВ 5.7 |  | 0,03 | 2012 |
| 612 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3489 до ШВ 6.1 |  | 0,17 | 2012 |
| 613 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 6.1 до ШВ 6.2 |  | 0,035 | 2012 |
| 614 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 6.2 до ШВ 6.3 |  | 0,04 | 2012 |
| 615 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 6.3 до ШВ 6.4 |  | 0,045 | 2012 |
| 616 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 6.4 до ШВ 6.5 |  | 0,025 | 2012 |
| 617 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3489 до ШВ 7.1 |  | 0,28 | 2012 |
| 618 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 7.1 до ШВ 7.2 |  | 0,035 | 2012 |
| 619 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 7.1 до ШВ 7.4 |  | 0,05 | 2012 |
| 620 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 7.2 до ШВ 7.3 |  | 0,045 | 2012 |
| 621 | КЛ-0,4 кВ от ШВ 7.4 до ШВ 7.5 |  | 0,03 | 2012 |
| 622 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3489 до ШР-1 |  | 0,443 | 2012 |
| 623 | КЛ-0,4кВ от ТП-109ба Ф-1 до ШР1 - ШР8 | ТП-109ба г. Бердск, мкр. Раздольный | 0,387 | 2020 |
| 624 | КЛ-0,4кВ от ТП-109ба Ф-2 до ШР9 - ШР11 |  | 0,335 | 2020 |
| 625 | КЛ-0,4кВ от ТП-109ба Ф-3 до ШР12 - ШР16 |  | 0,255 | 2020 |
| 626 | КЛ-0,4кВ от ТП-109ба Ф-4 до ШР17 - ШР20 |  | 0,335 | 2020 |
| 627 | КЛ-0,4кВ от ТП-109ба Ф-5 до ШР21 - ШР26 |  | 0,232 | 2020 |
| 628 | КЛ-0,4кВ от ТП-109ба Ф-6 до ВРУ КНС |  | 0,325 | 2020 |
| 629 | КЛ-0,4кВ от ТП-109ба Ф-7 до ВРУ Водозабор |  | 0,5 | 2020 |
| 630 | КЛ-0,4кВ от ТП-109ба Ф-8 до ВРУ Котельной |  | 0,7 | 2020 |
| 631 | КЛ-0,4кВ от ТП-367ба Ф-1 до "Котельная основное питание" | ТП-367ба г. Бердск, мкр. Раздольный | 0,03 | 2020 |
| 632 | КЛ-0,4кВ от ТП-446ба Ф-1 до РП-2 ЖД-10, 11, 12 ул.Черемушная, 51 | ТП-446ба г. Бердск, мкр. Раздольный | 0,11 | 2020 |
| 633 | КЛ-0,4кВ от ТП-446ба Ф-4 до ВРУ ж.д. 7 ул. Черемушная, 51 |  | 0,06 | 2020 |
| 634 | КЛ-0,4кВ от ТП-446ба Ф-5 до ВРУ ж.д. 8 ул. Черемушная, 51 |  | 0,093 | 2020 |
| 635 | КЛ-0,4кВ от ТП-446ба Ф-6 до ВРУ ж.д. 9 ул. Черемушная, 51 |  | 0,064 | 2020 |
| 636 | КЛ-0,4кВ от ТП-447ба Ф-4 до "Водозабор (резервное питание)" | ТП-447ба г. Бердск, мкр. Раздольный | 0,477 | 2020 |
| 637 | КЛ-0,4кВ от ТП-447ба Ф-5 до КНС (резервное питание) |  | 0,537 | 2020 |
| 638 | КЛ-0,4кВ от ТП-447ба Ф-1 до ШР-3 |  | 0,029 | 2020 |
| 639 | КЛ-0,4кВ от ТП-447ба Ф-1 от ШР-3 до ШР-6 |  | 0,07 | 2020 |
| 640 | КЛ-0,4кВ от ТП-447ба Ф-2 до ШР-14 |  | 0,157 | 2020 |
| 641 | КЛ-0,4кВ от ТП-447ба Ф-2 от ШР-14 до ШР-20 |  | 0,069 | 2020 |
| 642 | КЛ-0,4кВ от ТП-11 до оп.№1 СКЗ газопровода ООО "Газпром Томск" | ТП-11 г. Новосибирск, Пашин лог, ул. Софийская, 51 | 0,04 | 2022 |
| 643 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.3 ТП-4927 до ВРУ-1 МЖД ул. Гурьевская, 177/1 | ТП-4927 г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 181 | 0,07 | 2022 |
| 644 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.19 ТП-4927 до ВРУ-1 МЖД ул. Гурьевская, 177/1 |  | 0,07 | 2022 |
| 645 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.1 ТП-4927 до ВРУ-2 МЖД ул. Гурьевская, 177/1 |  | 0,07 | 2022 |
| 646 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.17 ТП-4927 до ВРУ-2 МЖД ул. Гурьевская, 177/1 |  | 0,07 | 2022 |
| 647 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.5 ТП-4927 до ВРУ-3 МЖД ул. Гурьевская, 177/1 |  | 0,07 | 2022 |
| 648 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.21 ТП-4927 до ВРУ-3 МЖД ул. Гурьевская, 177/1 |  | 0,07 | 2022 |
| 649 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.13 ТП-4927 до автостоянка ул. Гурьевская, 181 к.2 |  | 0,02 | 2022 |
| 650 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.29 ТП-4927 до автостоянка ул. Гурьевская, 181 к.2 |  | 0,02 | 2022 |
| 651 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.14 ТП-4927 до автостоянка ул. Гурьевская, 181 к.21 |  | 0,02 | 2022 |
| 652 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.16 ТП-4927 до КНС ул. Гурьевская, 181 к.2 |  | 0,26 | 2022 |
| 653 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.30 ТП-4927 до КНС ул. Гурьевская, 181 к.2 |  | 0,26 | 2022 |
| 654 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.7 ТП-4927 до ВРУ-1 МЖД ул. Гурьевская, 181 к2 |  | 0,115 | 2022 |
| 655 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ф.23 кВ ТП-4927 до ВРУ-1 МЖД ул. Гурьевская, 181 к2 |  | 0,115 | 2022 |
| 656 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.9 ТП-4927 до ВРУ-2 МЖД ул. Гурьевская, 181 к2 |  | 0,115 | 2022 |
| 657 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.25 ТП-4927 до ВРУ-2 МЖД ул. Гурьевская, 181 к2 |  | 0,115 | 2022 |
| 658 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.11 ТП-4927 до ВРУ-3 МЖД ул. Гурьевская, 181 к2 |  | 0,115 | 2022 |
| 659 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.27 ТП-4927 до ВРУ-3 МЖД ул. Гурьевская, 181 к2 |  | 0,115 | 2022 |
| 660 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.15 ТП-4927 до ВРУ-4 МЖД ул. Гурьевская, 181 к2 |  | 0,115 | 2022 |
| 661 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.5 ТП-4928 до ВРУ-1 МЖД ул. Гурьевская, 181 к3 | ТП-4928 г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 181 | 0,09 | 2022 |
| 662 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.21 ТП-4928 до ВРУ-1 МЖД ул. Гурьевская, 181 к3 |  | 0,09 | 2022 |
| 663 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.3 ТП-4928 до ВРУ-2 МЖД ул. Гурьевская, 181 к3 |  | 0,09 | 2022 |
| 664 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.19 ТП-4928 до ВРУ-2 МЖД ул. Гурьевская, 181 к3 |  | 0,09 | 2022 |
| 665 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.1 ТП-4928 до ВРУ-3 МЖД ул. Гурьевская, 181 к3 |  | 0,09 | 2022 |
| 666 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.17 ТП-4928 до ВРУ-3 МЖД ул. Гурьевская, 181 к3 |  | 0,09 | 2022 |
| 667 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф. 15 ТП-4928 до ВРУ-4 МЖД ул. Гурьевская, 181 к3 |  | 0,09 | 2022 |
| 668 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.8 ТП-4928 до ВРУ-1 МЖД ул. Гурьевская, 181 к4 |  | 0,105 | 2022 |
| 669 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.25 ТП-4928 до ВРУ-1 МЖД ул. Гурьевская, 181 к4 |  | 0,105 | 2022 |
| 670 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.10 ТП-4928 до ВРУ-2 МЖД ул. Гурьевская, 181 к4 |  | 0,105 | 2022 |
| 671 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.27 ТП-4928 до ВРУ-2 МЖД ул. Гурьевская, 181 к4 |  | 0,105 | 2022 |
| 672 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.12 ТП-4928 до ВРУ-3 МЖД ул. Гурьевская, 181 к4 |  | 0,105 | 2022 |
| 673 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.29 ТП-4928 до ВРУ-3 МЖД ул. Гурьевская, 181 к4 |  | 0,105 | 2022 |
| 674 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.16 ТП-4928 до ВРУ-4 МЖД ул. Гурьевская, 181 к4 |  | 0,105 | 2022 |
| 675 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-1 МЖД ул. Бородина, 56 | ТП-130Э г. Новосибирск, ул. Бородина, 56 | 0,17 | 2022 |
| 676 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-1 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,17 | 2022 |
| 677 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-2 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,1 | 2022 |
| 678 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-2 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,1 | 2022 |
| 679 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-3 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,1 | 2022 |
| 680 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-3 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,1 | 2022 |
| 681 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-4 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,051 | 2022 |
| 682 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-4 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,051 | 2022 |
| 683 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-5 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,051 | 2022 |
| 684 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-5 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,051 | 2022 |
| 685 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-6 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,047 | 2022 |
| 686 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-6 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,047 | 2022 |
| 687 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-7 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,047 | 2022 |
| 688 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-7 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,047 | 2022 |
| 689 | Л-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-8 МЖД № 1 ул. Бородина, 56 |  | 0,1 | 2022 |
| 690 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-8 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,1 | 2022 |
| 691 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-9 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,1 | 2022 |
| 692 | КЛ-0,4 кВ от ТП-130 Э до ВРУ-9 МЖД ул. Бородина, 56 |  | 0,1 | 2022 |
| 693 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4933 до ВРУ-1 МКД ул. Ключ-Камышенское Плато, 26/2 | ТП-4933 г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 26/2 | 0,075 | 2022 |
| 694 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4933 до ВРУ-1 МКД ул. Ключ-Камышенское Плато, 26/2 |  | 0,075 | 2022 |
| 695 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4933 до ВРУ-2 МКД ул. Ключ-Камышенское Плато, 26/2 |  | 0,075 | 2022 |
| 696 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4933 до ВРУ-2 МКД ул. Ключ-Камышенское Плато, 26/2 |  | 0,075 | 2022 |
| 697 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4933 до ВРУ-3 МКД ул. Ключ-Камышенское Плато, 26/2 |  | 0,075 | 2022 |
| 698 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4933 до ВРУ-3 МКД ул. Ключ-Камышенское Плато, 26/2 |  | 0,075 | 2022 |
| 699 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4933 до ВРУ-1 парковки ул. Ключ-Камышенское Плато, 26/2 |  | 0,032 | 2022 |
| 700 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4933 до ВРУ-2 парковки ул. Ключ-Камышенское Плато, 26/2 |  | 0,035 | 2022 |
| 701 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4933 до ВРУ-2 парковки ул. Ключ-Камышенское Плато, 26/2 |  | 0,035 | 2022 |
| 702 | КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 1-3 | РП-3830 г. Новосибирск, ул. Заречная, 6 | 0,29 | 2008 |
| 703 | КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 7-9 |  | 0,22 | 2008 |
| 704 | КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 4-5 |  | 0,18 | 2008 |
| 705 | КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 5-6 |  | 0,12 | 2008 |
| 706 | КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 10-12 |  | 0,47 | 2008 |
| 707 | КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-3830а - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, офисы б/с 7-9 |  | 0,22 | 2008 |
| 708 | КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, офисы 4-6 |  | 0,12 | 2008 |
| 709 | КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ АВР ж/д ул. Заречная 4, б/с 4-6 |  | 0,18 | 2008 |
| 710 | КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, офисы б/с 1-3 |  | 0,29 | 2008 |
| 711 | КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ЦТП |  | 0,24 | 2008 |
| 712 | КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, офисы 7-10 |  | 0,22 | 2008 |
| 713 | КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-3830а - ВРУ-0,4 кВ КНС |  | 0,42 | 2008 |
| 714 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 10-12 | ТП-3831 г. Новосибирск, ул. Заречная, 2 | 0,24 | 2009 |
| 715 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, б/с 13-15 |  | 0,14 | 2009 |
| 716 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 4, офисы б/с 13-15 |  | 0,14 | 2009 |
| 717 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-0,4 кВ Автостоянка |  | 0,3 | 2009 |
| 718 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-0,4 кВ (АВР) Автостоянка |  | 0,3 | 2009 |
| 719 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-1 ж/д ул. Заречная 5 |  | 0,434 | 2009 |
| 720 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-2 (АВР) ж/д ул. Заречная 5 |  | 0,434 | 2009 |
| 721 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-1 ж/д ул. Заречная 3 |  | 0,312 | 2009 |
| 722 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3831 - ВРУ-2 (АВР) ж/д ул. Заречная 3 |  | 0,336 | 2009 |
| 723 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Первомайсткая 236 | ТП-3832 г. Новосибирск, ул. Первомайская, 234 | 0,12 | 2011 |
| 724 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Первомайсткая 236, офисы |  | 0,12 | 2011 |
| 725 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-1 ж/д ул. Первомайсткая 234 |  | 0,32 | 2011 |
| 726 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-2 ж/д ул. Первомайсткая 234 |  | 0,32 | 2011 |
| 727 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Первомайсткая 234, офисы |  | 0,32 | 2011 |
| 728 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 6, ВРУ-1 |  | 0,19 | 2011 |
| 729 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 6, ВРУ-2 (АВР) |  | 0,19 | 2011 |
| 730 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3832 - РУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 6, ВРУ-3 |  | 0,19 | 2011 |
| 731 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 8, ВРУ-1 |  | 0,34 | 2011 |
| 732 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 8, ВРУ-2 |  | 0,34 | 2011 |
| 733 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 8, ВРУ-3 |  | 0,34 | 2011 |
| 734 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-3832 - ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Заречная 8, ВРУ АВР |  | 0,34 | 2011 |
| 735 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-1, Заречная, 7 | ТП-4202 г. Новосибирск, ул. Заречная, 9 | 0,4 | 2015 |
| 736 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-2 (АВР) Заречная, 7 |  | 0,4 | 2015 |
| 737 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-1, Заречная, 9 |  | 0,19 | 2015 |
| 738 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-4202 - ВРУ-2 (АВР), Заречная, 9 |  | 0,19 | 2015 |
| 739 | КЛ-0,4 от п.1 р.4. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 15 | ТП-4503 г. Новосибирск, ул. Заречная, 13 | 0,165 | 2016 |
| 740 | КЛ-0,4 от п.8 р.4. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 15 |  | 0,165 | 2016 |
| 741 | КЛ-0,4 от п.2 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-2 АВР жилого дома ул. Заречная, 15 |  | 0,165 | 2016 |
| 742 | КЛ-0,4 от п.9 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-2 АВР жилого дома ул. Заречная, 15 |  | 0,165 | 2016 |
| 743 | КЛ-0,4 от п.1 р.3. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-3 офисной части жилого дома ул. Заречная, 15 |  | 0,17 | 2016 |
| 744 | КЛ-0,4 от п.8 р.3. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-3 офисной части жилого дома ул. Заречная, 15 |  | 0,17 | 2016 |
| 745 | КЛ-0,4 от п.2 р.3. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-2 офисной части жилого дома ул. Заречная, 17 |  | 0,23 | 2016 |
| 746 | КЛ-0,4 от п.9 р.3. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-2 офисной части жилого дома ул. Заречная, 17 |  | 0,23 | 2016 |
| 747 | КЛ-0,4 от п.2 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 17 |  | 0,23 | 2016 |
| 748 | КЛ-0,4 от п.9 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 17 |  | 0,23 | 2016 |
| 749 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-5864 (4064) - ВРУ-0,4 кВ ВРУ-1 ж/д ул. Первомайская 232 |  | 0,26 | 2016 |
| 750 | КЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП-5864 (4064) - ВРУ-0,4 кВ ВРУ-2 ж/д ул. Первомайская 232 |  | 0,26 | 2016 |
| 751 | КЛ-0,4 от ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 13 |  | 0,14 | 2016 |
| 752 | КЛ-0,4 от ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 13 |  | 0,14 | 2016 |
| 753 | КЛ-0,4 от ТП-4503 п.1 р.1 до ВРУ-2 офисная часть ул. Заречная, 13 |  | 0,07 | 2016 |
| 754 | КЛ-0,4 от ТП-4503 п.8 р.1 до ВРУ-2 офисная часть ул. Заречная, 13 |  | 0,07 | 2016 |
| 755 | КЛ-0,4 от ТП-4503 п.4 р.3 до ВРУ подземная автостоянка ул. Заречная, 13/1 |  | 0,12 | 2016 |
| 756 | КЛ-0,4 от ТП-4503 п.11 р.3 до ВРУ подземная автостоянка ул. Заречная, 13/1 |  | 0,12 | 2016 |
| 757 | КЛ-0,4 от ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 19 |  | 0,29 | 2016 |
| 758 | КЛ-0,4 от ТП-4503 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 19 |  | 0,29 | 2016 |
| 759 | КЛ-0,4 от ТП-4503 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 19 |  | 0,29 | 2016 |
| 760 | КЛ-0,4 от ТП-4503 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 19 |  | 0,29 | 2016 |
| 761 | КЛ-0,4 от ТП-4124 п.8 р.1 до ВРУ-3 помещений общественного назначения ж/д по ул. Первомайская,226 | ТП-4124 г. Новосибирск, ул. Первомайская, 228 | 0,300 | 2013 |
| 762 | КЛ-0,4 от ТП-4124 п.4 р.2 до ВРУ-1-1 б/с 1 ж/д по ул. Первомайская,226 |  | 0,300 | 2013 |
| 763 | КЛ-0,4 от ТП-4124 п.9 р.2 до ВРУ-1-1 б/с 1 ж/д по ул. Первомайская,226 |  | 0,300 | 2013 |
| 764 | КЛ-0,4 от ТП-4124 п.4 р.4 до ВРУ-1-2 б/с 2 ж/д по ул. Первомайская,226 |  | 0,300 | 2013 |
| 765 | КЛ-0,4 от ТП-4124 п.9 р.4 до ВРУ-1-2 б/с 2 ж/д по ул. Первомайская,226 |  | 0,300 | 2013 |
| 766 | КЛ-0,4 от ТП-4124 п.4 р.3 до ВРУ-1-2-АВР б/с 1 ж/д по ул. Первомайская,226 |  | 0,300 | 2013 |
| 767 | КЛ-0,4 от ТП-4124 п.9 р.3 до ВРУ-1-2-АВР б/с 1 ж/д по ул. Первомайская,226 |  | 0,300 | 2013 |
| 768 | КЛ-0,4 от ТП-4124 п.4 р.1 до ВРУ-2-2-АВР б/с 2 ж/д по ул. Первомайская,226 |  | 0,300 | 2013 |
| 769 | КЛ-0,4 от ТП-4124 п.9 р.1 до ВРУ-2-2-АВР б/с 2 ж/д по ул. Первомайская,226 |  | 0,300 | 2013 |
| 770 | КЛ-0,4 от ТП-4124 п.3 р.2 до ВРУ-1 ж/д по ул. Первомайская,228 |  | 0,100 | 2013 |
| 771 | КЛ-0,4 от ТП-4124 п.10 р.2 до ВРУ-1 ж/д по ул. Первомайская,228 |  | 0,100 | 2013 |
| 772 | КЛ-0,4 от ТП-4124 п.3 р.4 до ВРУ-2 АВР ж/д по ул. Первомайская,228 |  | 0,100 | 2013 |
| 773 | КЛ-0,4 от ТП-4124 п.8 р.4 до ВРУ-2 АВР ж/д по ул. Первомайская,228 |  | 0,100 | 2013 |
| 774 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 35 | ТП-5406 г. Новосибирск, ул. Заречная, 35/1 | 0,085 | 2018 |
| 775 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 35 |  | 0,085 | 2018 |
| 776 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 35 |  | 0,085 | 2018 |
| 777 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 35 |  | 0,085 | 2018 |
| 778 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 35 |  | 0,085 | 2018 |
| 779 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 35 |  | 0,085 | 2018 |
| 780 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-4 офисной части жилого дома по ул. Заречная, 35 |  | 0,085 | 2018 |
| 781 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 33 |  | 0,16 | 2018 |
| 782 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 33 |  | 0,16 | 2018 |
| 783 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 33 |  | 0,16 | 2018 |
| 784 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 33 |  | 0,16 | 2018 |
| 785 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 33 |  | 0,16 | 2018 |
| 786 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 33 |  | 0,16 | 2018 |
| 787 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-4 офисной части жилого дома по ул. Заречная, 33 |  | 0,16 | 2018 |
| 788 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 37 (№1/3 по ул. 2-я Марата по ГП) |  | 0,072 | 2018 |
| 789 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 37 (№1/3 по ул. 2-я Марата по ГП) |  | 0,072 | 2018 |
| 790 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 37 (№1/3 по ул. 2-я Марата по ГП) |  | 0,072 | 2018 |
| 791 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 37 (№1/3 по ул. 2-я Марата по ГП) |  | 0,072 | 2018 |
| 792 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 37 (№1/3 по ул. 2-я Марата по ГП) |  | 0,072 | 2018 |
| 793 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 37 (№1/3 по ул. 2-я Марата по ГП) |  | 0,072 | 2018 |
| 794 | КЛ-0,4 от ТП-5406 до ВРУ-4 офисной части жилого дома по ул. Заречная, 37 (№1/3 по ул. 2-я Марата по ГП) |  | 0,072 | 2018 |
| 795 | КЛ-0,4 от ТП-4507 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 21 | ТП-4507 г. Новосибирск, ул. Заречная, 21 | 0,12 | 2018 |
| 796 | КЛ-0,4 от ТП-4507 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 21 |  | 0,12 | 2018 |
| 797 | КЛ-0,4 от ТП-4507 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 21 |  | 0,095 | 2018 |
| 798 | КЛ-0,4 от ТП-4507 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 21 |  | 0,095 | 2018 |
| 799 | КЛ-0,4 от ТП-4507 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 21 |  | 0,095 | 2018 |
| 800 | КЛ-0,4 от ТП-4507 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 21 |  | 0,095 | 2018 |
| 801 | КЛ-0,4 от ТП-4507 п.3 р.2 до ВРУ-1, б/с 1,2 жилого дома по ул. Заречная, 21 |  | 0,06 | 2018 |
| 802 | КЛ-0,4 от ТП-4507 п.8 р.2 до ВРУ-1, б/с 1,2 жилого дома по ул. Заречная, 21 |  | 0,06 | 2018 |
| 803 | КЛ-0,4 от ТП-4507 п.3 р.4 до ВРУ-2, б/с 1,2 жилого дома по ул. Заречная, 21 |  | 0,06 | 2018 |
| 804 | КЛ-0,4 от ТП-4507 п.8 р.4 до ВРУ-2, б/с 1,2 жилого дома по ул. Заречная, 21 |  | 0,06 | 2018 |
| 805 | КЛ-0,4 от ТП-4507 п.3 р.1 до ВРУ-3 (АВР) б/с 1,2 жилого дома по ул. Заречная, 21 |  | 0,06 | 2018 |
| 806 | КЛ-0,4 от ТП-4507 п.8 р.1 до ВРУ-3 (АВР) б/с 1,2 жилого дома по ул. Заречная, 21 |  | 0,06 | 2018 |
| 807 | КЛ-0,4 от ТП-4507 п.3 р.3 до ВРУ-4, б/с 1,2 жилого дома по ул. Заречная, 21 |  | 0,06 | 2018 |
| 808 | КЛ-0,4 от ТП-4507 п.8 р.3 до ВРУ-4, б/с 1,2 жилого дома по ул. Заречная, 21 |  | 0,06 | 2018 |
| 809 | КЛ-0,4 от ТП-4507 п.1 р.3 до ВРУ (АВР) подземная автостоянка по ул. Заречная, 21 |  | 0,127 | 2018 |
| 810 | КЛ-0,4 от ТП-4507 п.7 р.3 до ВРУ (АВР) подземная автостоянка по ул. Заречная, 21 |  | 0,127 | 2018 |
| 811 | КЛ-0,4 от ТП-4507 п.4 р.4 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 19/1 |  | 0,165 | 2018 |
| 812 | КЛ-0,4 от ТП-4507 п.10 р.4 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 19/1 |  | 0,165 | 2018 |
| 813 | КЛ-0,4 от ТП-4507 п.4 р.3 до ВРУ-2 (АВР) жилого дома по ул. Заречная, 19/1 |  | 0,165 | 2018 |
| 814 | КЛ-0,4 от ТП-4507 п.10 р.3 до ВРУ-2 (АВР) жилого дома по ул. Заречная, 19/1 |  | 0,165 | 2018 |
| 815 | КЛ-0,4 от ТП-4507 п.11 р.1 до ВРУ-3 офисная часть ул. Заречная, 19/1 |  | 0,165 | 2018 |
| 816 | КЛ-0,4 от ТП-4507 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 23 |  | 0,219 | 2018 |
| 817 | КЛ-0,4 от ТП-4507 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 23 |  | 0,219 | 2018 |
| 818 | КЛ-0,4 от ТП-4507 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 23 |  | 0,219 | 2018 |
| 819 | КЛ-0,4 от ТП-4507 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 23 |  | 0,219 | 2018 |
| 820 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 п.5 р.2 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 25 | ТП-5402 г. Новосибирск, ул. Заречная, 25/1 | 0,06 | 2018 |
| 821 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 п.13 р.2 до ВРУ-1 жилого дома ул. Заречная, 25 |  | 0,06 | 2018 |
| 822 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 п.5 р.1 до ВРУ-2 (АВР) жилого дома ул. Заречная, 25 |  | 0,06 | 2018 |
| 823 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 п.13 р.1 до ВРУ-2 (АВР) жилого дома ул. Заречная, 25 |  | 0,06 | 2018 |
| 824 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 п.9 р.1 до КНС ул. Заречная, 25/1 |  | 0,04 | 2018 |
| 825 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 п.1 р.1 до КНС ул. Заречная, 25/1 |  | 0,04 | 2018 |
| 826 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 27 |  | 0,13 | 2018 |
| 827 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 27 |  | 0,13 | 2018 |
| 828 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 27 |  | 0,13 | 2018 |
| 829 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 27 |  | 0,13 | 2018 |
| 830 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 27 |  | 0,13 | 2018 |
| 831 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 27 |  | 0,13 | 2018 |
| 832 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 до ВРУ пристройки к жилому дому по ул. Заречная, 27 |  | 0,16 | 2018 |
| 833 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 до ВРУ пристройки к жилому дому по ул. Заречная, 27 |  | 0,16 | 2018 |
| 834 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 29 |  | 0,074 | 2018 |
| 835 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 29 |  | 0,074 | 2018 |
| 836 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 29 |  | 0,074 | 2018 |
| 837 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 29 |  | 0,074 | 2018 |
| 838 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 29 |  | 0,074 | 2018 |
| 839 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5402 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 29 |  | 0,074 | 2018 |
| 840 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 41 (1/4 по ГП) | ТП-5409 г. Новосибирск, ул. Заречная, 41/1 | 0,128 | 2020 |
| 841 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 41 (1/4 по ГП) |  | 0,128 | 2020 |
| 842 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 41 (1/4 по ГП) |  | 0,128 | 2020 |
| 843 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 41 (1/4 по ГП) |  | 0,128 | 2020 |
| 844 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 41 (1/4 по ГП) |  | 0,128 | 2020 |
| 845 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 41 (1/4 по ГП) |  | 0,128 | 2020 |
| 846 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 до ВРУ-4 офисной части жилого дома по ул. Заречная, 41 (1/4 по ГП) |  | 0,128 | 2020 |
| 847 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 39 (3/4 по ГП) |  | 0,207 | 2020 |
| 848 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 39 (3/4 по ГП) |  | 0,207 | 2020 |
| 849 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 39 (3/4 по ГП) |  | 0,207 | 2020 |
| 850 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 39 (3/4 по ГП) |  | 0,207 | 2020 |
| 851 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 39 (3/4 по ГП) |  | 0,207 | 2020 |
| 852 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 до ВРУ-3 жилого дома по ул. Заречная, 39 (3/4 по ГП) |  | 0,207 | 2020 |
| 853 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 до ВРУ-4 офисной части жилого дома по ул. Заречная, 39 (3/4 по ГП) |  | 0,207 | 2020 |
| 854 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 п.2 р.1 до ВРУ-3 (АВР) жилого дома по ул. Заречная, 45 |  | 0,075 | 2020 |
| 855 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 п.10 р.1 до ВРУ-3 (АВР) жилого дома по ул. Заречная, 45 |  | 0,075 | 2020 |
| 856 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 п.2 р.2 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 45 |  | 0,075 | 2020 |
| 857 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 п.10 р.2 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 45 |  | 0,075 | 2020 |
| 858 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 п.10 р.3 до ВРУ-4 жилого дома по ул. Заречная, 45 |  | 0,075 | 2020 |
| 859 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 п.2 р.4 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 45 |  | 0,075 | 2020 |
| 860 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 п.10 р.4 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 45 |  | 0,075 | 2020 |
| 861 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 п.5 р.1 до ВРУ-3 (АВР) жилого дома по ул. Заречная, 43 |  | 0,146 | 2020 |
| 862 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 п.13 р.1 до ВРУ-3 (АВР) жилого дома по ул. Заречная, 43 |  | 0,146 | 2020 |
| 863 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 п.5 р.2 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 43 |  | 0,146 | 2020 |
| 864 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 п.13 р.2 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Заречная, 43 |  | 0,146 | 2020 |
| 865 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 п.5 р.4 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 43 |  | 0,146 | 2020 |
| 866 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 п.13 р.4 до ВРУ-2 жилого дома по ул. Заречная, 43 |  | 0,146 | 2020 |
| 867 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5409 п.13 р.3 до ВРУ-4 жилого дома по ул. Заречная, 43 |  | 0,146 | 2020 |
| 868 | КЛ-0,4 кВ от п.4 р.4. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-1 жилого дома ул. Военная, 18 | ТП-6 г. Новосибирск, ул. Военная, 18 | 0,2 |  |
| 869 | КЛ-0,4 кВ от п.7 р.4. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-1 жилого дома ул. Военная, 18 |  | 0,2 |  |
| 870 | КЛ-0,4 кВ от п.1 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-4 АВР жилого дома ул. Военная, 18 |  | 0,21 |  |
| 871 | КЛ-0,4 кВ от п.9 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-4 АВР жилого дома ул. Военная, 18 |  | 0,21 |  |
| 872 | КЛ-0,4 кВ от п.1 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-5 жилого дома ул. Военная, 18 |  | 0,2 |  |
| 873 | КЛ-0,4 кВ от п.7 р.1. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ-5 жилого дома ул. Военная, 18 |  | 0,2 |  |
| 874 | КЛ-0,4 кВ от п.2 р.2. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ АВР Парковки ул. Военная, 18/1 |  | 0,095 |  |
| 875 | КЛ-0,4 кВ от п.8 р.3. РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ АВР Парковки ул. Военная, 18/1 |  | 0,095 |  |
| 876 | КЛ-0,4 кВ от КТПН-3716 п-1 автомат 2 до ВРУ ул. Радужная, 9 | ТП-3716 г. Новосибирск, ул. Радужная, 5 | 0,143 |  |
| 877 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3957 - ВРУ-1 | ТП-3957 г. Новосибирск, ул. Приморская | 0,05 |  |
| 878 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3957 - ВРУ-1 |  | 0,05 |  |
| 879 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ(2с) ТП-3958 - ВРУ-2 | ТП-3958 г. Новосибирск, ул. Приморская | 0,045 |  |
| 880 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ(2с) ТП-3958 - ВРУ-3 |  | 0,045 |  |
| 881 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ(2с) ТП-3958 - ВРУ-4 |  | 0,045 |  |
| 882 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ(1с) ТП-3958 - ВРУ-2 |  | 0,045 |  |
| 883 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ(1с) ТП-3958 - ВРУ-3 |  | 0,045 |  |
| 884 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ(1с) ТП-3958 - ВРУ-4 |  | 0,045 |  |
| 885 | КЛ-0,4 кВ от КТПН-245 до ЛЭП-0,4кВ оп.№1 | ТП-245 НСО, ст. Жеребцово, СНТ «Домостроитель» | 0,05 |  |
| 886 | КЛ-0,4 кВ от ЛЭП-0,4кВ оп.№6 до ГРЩ-0,4кВ |  | 0,02 |  |
| 887 | КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4кВ до ЛЭП-0,4кВ оп.№6/1 |  | 0,02 |  |
| 888 | КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4кВ до ЛЭП-0,4кВ оп.№6/2 |  | 0,4 |  |
| 889 | КЛ-0,4 кВ от п. 4 р. 4 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 4 блок секция 1,2 | РП-3355 г. Новосибирск, ул. Стартовая, дом 3 | 0,200 |  |
| 890 | КЛ-0,4 кВ от п. 7 р. 4 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 4 блок секция 1,2 |  | 0,200 |  |
| 891 | КЛ-0,4 кВ от п. 4 р. 2 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 4 блок секция 3,4 |  | 0,110 |  |
| 892 | КЛ-0,4 кВ от п. 7 р. 2 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 4 блок секция 3,4 |  | 0,110 |  |
| 893 | КЛ-0,4 кВ от п. 4 р. 3 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 4 офисы блок секция 1,2 |  | 0,180 |  |
| 894 | КЛ-0,4 кВ от п. 7 р. 3 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 4 офисы блок секция 1,2 |  | 0,180 |  |
| 895 | КЛ-0,4 кВ от п. 4 р. 1 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 4 офисы блок секция 3,4 |  | 0,180 |  |
| 896 | КЛ-0,4 кВ от п. 7 р. 1 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 4 офисы блок секция 3,4 |  | 0,180 |  |
| 897 | КЛ-0,4 кВ от п. 3 р. 1 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 1 ВРУ-1 блок секция 2 |  | 0,150 |  |
| 898 | КЛ-0,4 кВ от п. 9 р. 3 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 1 ВРУ-1 блок секция 2 |  | 0,150 |  |
| 899 | КЛ-0,4 кВ от п. 3 р. 2 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 1 ВРУ-2 блок секция 2 |  | 0,150 |  |
| 900 | КЛ-0,4 кВ от п. 8 р. 1 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 1 ВРУ-2 блок секция 2 |  | 0,150 |  |
| 901 | КЛ-0,4 кВ от п. 3 р. 4 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 1 ВРУ АВР блок секция 3,4 |  | 0,170 |  |
| 902 | КЛ-0,4 кВ от п. 9 р. 2 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 1 ВРУ АВР блок секция 3,4 |  | 0,170 |  |
| 903 | КЛ-0,4 кВ от п. 2 р. 2 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 1 ВРУ блок секция 3,4 |  | 0,170 |  |
| 904 | КЛ-0,4 кВ от п. 8 р. 4 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 1 ВРУ блок секция 3,4 |  | 0,170 |  |
| 905 | КЛ-0,4 кВ от п. 2 р. 4 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 1 ВРУ блок секция 1,2 |  | 0,060 |  |
| 906 | КЛ-0,4 кВ от п. 9 р. 1 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 1 ВРУ блок секция 1,2 |  | 0,060 |  |
| 907 | КЛ-0,4 кВ от п. 9 р. 4 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 1 ВРУ АВР блок секция 1,2 |  | 0,060 |  |
| 908 | КЛ-0,4 кВ от п. 2 р. 1 ТП-3355А (РП-3355) до ж/д Стартовая 1 ВРУ АВР блок секция 1,2 |  | 0,060 |  |
| 909 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3355а до ВРУ-1 двухэтажная автостоянка по ул. Стартовая, 4 |  | 0,060 |  |
| 910 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3355а до ВРУ-1 двухэтажная автостоянка по ул. Стартовая, 4 |  | 0,060 |  |
| 911 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.9 р.1 до ВРУ-4 офисы ул. Стартовая 3 блок секция 4-6 | ТП-3489 г. Новосибирск, ул. Горская, дом 2 | 0,100 |  |
| 912 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.4 р.1 до ВРУ-4 офисы ул. Стартовая 3 блок секция 4-6 |  | 0,100 |  |
| 913 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.9 р.2 до ВРУ-3 ж/д ул. Стартовая 3 блок секция 4-6 |  | 0,080 |  |
| 914 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.4 р.2 до ВРУ-3 ж/д ул. Стартовая 3 блок секция 4-6 |  | 0,080 |  |
| 915 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.9 р.3 до ВРУ-2 офисы ул. Стартовая 3 блок секция 1-3 |  | 0,100 |  |
| 916 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.4 р.3 до ВРУ-2 офисы ул. Стартовая 3 блок секция 1-3 |  | 0,100 |  |
| 917 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.9 р.4 до ВРУ-1 ж/д ул. Стартовая 3 блок секция 1-3 |  | 0,090 |  |
| 918 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.4 р.4 до ВРУ-1 ж/д ул. Стартовая 3 блок секция 1-3 |  | 0,090 |  |
| 919 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.8 р.3 до ВРУ АВР автопарковка ул. Стартовая 3 |  | 0,210 |  |
| 920 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.5 р.1 до ВРУ АВР автопарковка ул. Стартовая 3 |  | 0,210 |  |
| 921 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.8 р.4 до ВРУ автопарковка ул. Стартовая 3 |  | 0,210 |  |
| 922 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.5 р.2 до ВРУ автопарковка ул. Стартовая 3 |  | 0,210 |  |
| 923 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.8 р.1 до ВРУ офисы ул. Ул. Горская 2 |  | 0,050 |  |
| 924 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.5 р.3 до ВРУ офисы ул. Ул. Горская 2 |  | 0,050 |  |
| 925 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.8 р.2 до ВРУ ж/д ул. Ул. Горская 2 |  | 0,050 |  |
| 926 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3459 п.5 р.4 до ВРУ ж/д ул. Ул. Горская 2 |  | 0,050 |  |
| 927 | КЛ-0,4 кВ от БКТПН-3161 р.2 до ж/д Стартовая 1 ВРУ офисы блок секция 5-7 | ТП-3161 г. Новосибирск, ул. Стартовая, дом 1 | 0,080 |  |
| 928 | КЛ-0,4 кВ от БКТПН-3161 р.27 до ж/д Стартовая 1 ВРУ офисы блок секция 5-7 |  | 0,080 |  |
| 929 | КЛ-0,4 кВ от БКТПН-3161 р.4 до ж/д Стартовая 1 ВРУ 1 блок секция 5-7 |  | 0,080 |  |
| 930 | КЛ-0,4 кВ от БКТПН-3161 р.6 до ж/д Стартовая 1 ВРУ 1 блок секция 5-7 |  | 0,080 |  |
| 931 | КЛ-0,4 кВ от БКТПН-3161 р.23 до ж/д Стартовая 1 ВРУ 1 блок секция 5-7 |  | 0,080 |  |
| 932 | КЛ-0,4 кВ от БКТПН-3161 р.25 до ж/д Стартовая 1 ВРУ 1 блок секция 5-7 |  | 0,080 |  |
| 933 | КЛ-0,4 кВ от БКТПН-3161 р.8 до ж/д Стартовая 1 ВРУ 2 АВР блок секция 5-7 |  | 0,080 |  |
| 934 | КЛ-0,4 кВ от БКТПН-3161 р.21 до ж/д Стартовая 1 ВРУ 2 АВР блок секция 5-7 |  | 0,080 |  |
| 935 | КЛ-0,4 кВ от БКТПН-3161 р.13 до ВРУ-2 АВР аввтопарковка Стартовая 1 |  | 0,240 |  |
| 936 | КЛ-0,4 кВ от БКТПН-3161 р.14 до ВРУ-1 аввтопарковка Стартовая 1 |  | 0,240 |  |
| 937 | КЛ-0,4 кВ от БКТПН-3161 р.15 до ВРУ-2 АВР аввтопарковка Стартовая 1 |  | 0,240 |  |
| 938 | КЛ-0,4 кВ от БКТПН-3161 р.16 до ВРУ-1 аввтопарковка Стартовая 1 |  | 0,240 |  |
| 939 | КЛ-0,4 кВ от БКТПН-3161 р.12 до ВРУ аввтопарковка Стартовая 1 |  | 0,0125 |  |
| 940 | КЛ-0,4 кВ от БКТПН-3161 р.17 до ВРУ аввтопарковка Стартовая 1 |  | 0,0125 |  |
| 941 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3161 до ВРУ-КНС по ул. Стартовая |  | 0,0300 |  |
| 942 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3161 до ВРУ-КНС по ул. Стартовая |  | 0,0300 |  |
| 943 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 р.10 до ж/д Стартовая 1 ВРУ-2 блок секция 9-10 | ТП-3356 г. Новосибирск, ул. Стартовая, дом 1/1 | 0,260 |  |
| 944 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 р.23 до ж/д Стартовая 1 ВРУ-2 блок секция 9-10 |  | 0,260 |  |
| 945 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 р.16 до ж/д Стартовая 1 ВРУ-4 офисы, блок секция 8-10 |  | 0,265 |  |
| 946 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 р.18 до ж/д Стартовая 1 ВРУ-4 офисы, блок секция 8-10 |  | 0,265 |  |
| 947 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 р.12 до ж/д Стартовая 1 ВРУ-1, блок секция 8 |  | 0,230 |  |
| 948 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 р.19 до ж/д Стартовая 1 ВРУ-1, блок секция 8 |  | 0,230 |  |
| 949 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 р.13 до ж/д Стартовая 1 ВРУ-3 АВР, блок секция 8-10 |  | 0,260 |  |
| 950 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 р.21 до ж/д Стартовая 1 ВРУ-3 АВР, блок секция 8-10 |  | 0,260 |  |
| 951 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 до ВРУ-1 СОЦ по ул. Стартовая, 4 |  | 0,190 |  |
| 952 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 до ВРУ-1 СОЦ по ул. Стартовая, 4 |  | 0,190 |  |
| 953 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 до ВРУ-АВР СОЦ по ул. Стартовая, 4 |  | 0,130 |  |
| 954 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 до ВРУ-АВР СОЦ по ул. Стартовая, 4 |  | 0,130 |  |
| 955 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 до ВРУ-2 СОЦ по ул. Стартовая, 4 |  | 0,130 |  |
| 956 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 до ВРУ-2 СОЦ по ул. Стартовая, 4 |  | 0,130 |  |
| 957 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 до ВРУ-1 подземная автостоянка (блок 4) по ул. Стартовая, 1 |  | 0,115 |  |
| 958 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 до ВРУ-1 подземная автостоянка (блок 4) по ул. Стартовая, 1 |  | 0,115 |  |
| 959 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 до ВРУ-2 (АВР) подземная автостоянка (блок 4) по ул. Стартовая, 1 |  | 0,115 |  |
| 960 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 до ВРУ-2 (АВР) подземная автостоянка (блок 4) по ул. Стартовая, 1 |  | 0,115 |  |
| 961 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 яч.8 до ВРУ-1 б/с 11 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,070 |  |
| 962 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 яч.25 до ВРУ-1 б/с 11 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,070 |  |
| 963 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 яч.9 до ВРУ-2 АВР б/с 11 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,070 |  |
| 964 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 яч.24 до ВРУ-2 АВР б/с 11 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,070 |  |
| 965 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 яч.6 до ВРУ-1 б/с 12, 13 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,070 |  |
| 966 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 яч.27 до ВРУ-1 б/с 12, 13 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,070 |  |
| 967 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 яч.4 до ВРУ-2 АВР б/с 12, 13 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,070 |  |
| 968 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 яч.29 до ВРУ-2 АВР б/с 12, 13 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,070 |  |
| 969 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 яч.2 до ВРУ-3 неж.пом. б/с 11, 12, 13 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,070 |  |
| 970 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3356 яч.31 до ВРУ-3 неж.пом. б/с 11, 12, 13 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,070 |  |
| 971 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 1 р. 1 до ВРУ-2ВП (б/с 1/1) жилого дома по ул. Героев Революции, 21 | ТП-4415 г. Новосибирск, ул. Героев Революции, дом 21 | 0,100 |  |
| 972 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 9 р. 1 до ВРУ-2ВП (б/с 1/1) жилого дома по ул. Героев Революции, 21 |  | 0,100 |  |
| 973 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 1 р. 2 до ВРУ-1ВП (б/с 1/1) жилого дома по ул. Героев Революции, 21 |  | 0,100 |  |
| 974 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 9 р. 2 до ВРУ-1ВП (б/с 1/1) жилого дома по ул. Героев Революции, 21 |  | 0,100 |  |
| 975 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 1 р. 3 до ВРУ-3ВП (б/с 1/1) жилого дома по ул. Героев Революции, 21 |  | 0,100 |  |
| 976 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 9 р. 3 до ВРУ-3ВП (б/с 1/1) жилого дома по ул. Героев Революции, 21 |  | 0,100 |  |
| 977 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 1 р. 4 до ВРУ-1ВП (б/с 1/2) жилого дома по ул. Героев Революции, 21 |  | 0,125 |  |
| 978 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 9 р. 4 до ВРУ-1ВП (б/с 1/2) жилого дома по ул. Героев Революции, 21 |  | 0,125 |  |
| 979 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 2 р. 1 до ВРУ-3ВП (б/с 1/2) жилого дома по ул. Героев Революции, 21 |  | 0,125 |  |
| 980 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 10 р. 1 до ВРУ-3ВП (б/с 1/2) жилого дома по ул. Героев Революции, 21 |  | 0,125 |  |
| 981 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 2 р. 2 до ВРУ-2ВП (б/с 1/2) жилого дома по ул. Героев Революции, 21 |  | 0,125 |  |
| 982 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 10 р. 2 до ВРУ-2ВП (б/с 1/2) жилого дома по ул. Героев Революции, 21 |  | 0,125 |  |
| 983 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 12 р. 3 до ВРУ-4 офисной части жилого дома по ул. Героев Революции, 21 |  | 0,125 |  |
| 984 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 3 р. 3 до ВРУ-2 ВП жилого дома по ул. Героев Революции, 19 |  | 0,106 |  |
| 985 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 11 р. 3 до ВРУ-2 ВП жилого дома по ул. Героев Революции, 19 |  | 0,100 |  |
| 986 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 3 р. 4 до ВРУ-1 ВП жилого дома по ул. Героев Революции, 19 |  | 0,105 |  |
| 987 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 11 р. 4 до ВРУ-1 ВП жилого дома по ул. Героев Революции, 19 |  | 0,100 |  |
| 988 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 3 р. 2 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Героев Революции, 17 |  | 0,155 |  |
| 989 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 11 р. 2 до ВРУ-1 жилого дома по ул. Героев Революции, 17 |  | 0,155 |  |
| 990 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 3 р. 1 до ВРУ-2 (АВР) жилого дома по ул. Героев Революции, 17 |  | 0,155 |  |
| 991 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 11 р. 1 до ВРУ-2 (АВР) жилого дома по ул. Героев Революции, 17 |  | 0,155 |  |
| 992 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4415 п. 12 р. 1 до ВРУ-3 помещений общественного назначения жилого дома по ул. Героев Революции, 17 |  | 0,155 |  |
| 993 | КЛ-0,4 кВ от ТП-891 п.9 р.1 до ВРУ-2 АВР по ул. Кавалерийская, 9 | ТП-3488 г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, дом 9 | 0,200 |  |
| 994 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3488 п.1 р.1 до ВРУ-2 АВР по ул. Кавалерийская, 9 |  | 0,100 |  |
| 995 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3488 п.1 р.2 до ВРУ-1 ж/д по ул. Кавалерийская, 9 |  | 0,100 |  |
| 996 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3488 п.6 р.3 до ВРУ-1 ж/д по ул. Кавалерийская, 9 |  | 0,100 |  |
| 997 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3488 п.1 ав.3 до ВРУ-3 офисы по ул. Кавалерийская, 9 |  | 0,100 |  |
| 998 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3488 п.6 ав.3 до ВРУ-3 офисы по ул. Кавалерийская, 9 |  | 0,100 |  |
| 999 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3488 п.1 р.4 до ВРУ-5 б/с 5,6 ж/д по ул. Кавалерийская, 9 |  | 0,180 |  |
| 1000 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3488 п.6 р.2 до ВРУ-5 б/с 5,6 ж/д по ул. Кавалерийская, 9 |  | 0,180 |  |
| 1001 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3488 п.3 р.2 до ВРУ-4 б/с 3,4 ж/д по ул. Кавалерийская, 9 |  | 0,100 |  |
| 1002 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3488 п.6 р.1 до ВРУ-4 б/с 3,4 ж/д по ул. Кавалерийская, 9 |  | 0,100 |  |
| 1003 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3488 п.3 р.3 до ВРУ стоянка по ул. Кавалерийская, 9 |  | 0,160 |  |
| 1004 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3488 п.8 р.1 до ВРУ стоянка по ул. Кавалерийская, 9 |  | 0,160 |  |
| 1005 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3488 п.8 р.3 до ВРУ АВР стоянка по ул. Кавалерийская, 9 |  | 0,160 |  |
| 1006 | КЛ-0,4 кВ от ТП-891 п.7 р.3 до ВРУ-2 АВР по ул. Кавалерийская, 9 |  | 0,350 |  |
| 1007 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.1 до ВРУ-1 ж/д по ул. Военная, 16 | ТП-34 г. Новосибирск, ул. Военная, дом 16 | 0,050 |  |
| 1008 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.17 до ВРУ-1 ж/д по ул. Военная, 16 |  | 0,050 |  |
| 1009 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.2 до ВРУ-2 ж/д по ул. Военная, 16 |  | 0,0500 |  |
| 1010 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.18 до ВРУ-2 ж/д по ул. Военная, 16 |  | 0,0500 |  |
| 1011 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.4 до ВРУ-5 ж/д по ул. Военная, 16 |  | 0,1200 |  |
| 1012 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.28 до ВРУ-5 ж/д по ул. Военная, 16 |  | 0,1200 |  |
| 1013 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.5 до ВРУ-4 ж/д по ул. Военная, 16 |  | 0,1200 |  |
| 1014 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.29 до ВРУ-4 ж/д по ул. Военная, 16 |  | 0,1200 |  |
| 1015 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.6 до ВРУ-6 АВР ж/д по ул. Военная, 16 |  | 0,0500 |  |
| 1016 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.22 до ВРУ-6 АВР ж/д по ул. Военная, 16 |  | 0,0500 |  |
| 1017 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.9 до ВРУ-3 ж/д по ул. Военная, 16 |  | 0,0700 |  |
| 1018 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.24 до ВРУ-3 ж/д по ул. Военная, 16 |  | 0,0700 |  |
| 1019 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.11 до ВРУ-7 АВР ж/д по ул. Военная, 16 |  | 0,1250 |  |
| 1020 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.20 до ВРУ-7 АВР ж/д по ул. Военная, 16 |  | 0,1250 |  |
| 1021 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.8 до ВРУ-1 стоянка по ул. Военная, 16 |  | 0,0800 |  |
| 1022 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.25 до ВРУ-1 стоянка по ул. Военная, 16 |  | 0,0800 |  |
| 1023 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.10 до ВРУ-2 АВР стоянка по ул. Военная, 16 |  | 0,0800 |  |
| 1024 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.21 до ВРУ-2 АВР стоянка по ул. Военная, 16 |  | 0,0800 |  |
| 1025 | КЛ-0,4 кВ от ТП-34 р.12 до ВРУ офисы по ул. Военная, 16 |  | 0,1000 |  |
| 1026 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-1 б/с 14, 15 жилого дома по ул. Стартовая, 1 | ТП-5401 г. Новосибирск, ул. Стартовая, 3а | 0,100 |  |
| 1027 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-1 б/с 14, 15 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,100 |  |
| 1028 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-2 б/с 14, 15, 16 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,100 |  |
| 1029 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-2 б/с 14, 15, 16 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,100 |  |
| 1030 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-3 помещений общественного назначения б/с 14, 15, 16 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,100 |  |
| 1031 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-3 помещений общественного назначения б/с 14, 15, 16 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,100 |  |
| 1032 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-4 б/с 16 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,110 |  |
| 1033 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-4 б/с 16 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,110 |  |
| 1034 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-1 б/с 17 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,105 |  |
| 1035 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-1 б/с 17 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,105 |  |
| 1036 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-2 помещений общественного назначения б/с 17 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,105 |  |
| 1037 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-2 помещений общественного назначения б/с 17 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,105 |  |
| 1038 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-3 АВР б/с 17 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,105 |  |
| 1039 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-3 АВР б/с 17 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,105 |  |
| 1040 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-4 б/с 18 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,105 |  |
| 1041 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 до ВРУ-4 б/с 18 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,105 |  |
| 1042 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 п.12 р.2 до ВРУ-1 б/с 19 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,126 |  |
| 1043 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 п.3 р.4 до ВРУ-1 б/с 19 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,126 |  |
| 1044 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 п.14 р.2 до ВРУ-2 б/с 20 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,126 |  |
| 1045 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 п.6 р.2 до ВРУ-2 б/с 20 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,126 |  |
| 1046 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 п.13 р.3 до ВРУ-3 офисы б/с 19, 20 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,264 |  |
| 1047 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 п.5 р.4 до ВРУ-3 офисы б/с 19, 20 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,264 |  |
| 1048 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 п.12 р.1 до ВРУ-4 АВР б/с 19, 20 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,252 |  |
| 1049 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5401 п.5 р.3 до ВРУ-4 АВР б/с 19, 20 жилого дома по ул. Стартовая, 1 |  | 0,252 |  |
| 1050 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4323 п.10 р.2 до ВРУ-1 б/с-1 | ТП-4323 г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 154 | 0,116 |  |
| 1051 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4323 п.5 р.2 до ВРУ-1 б/с-1 |  | 0,116 |  |
| 1052 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4323 п.10 р.1 до ВРУ-2 АВР б/с-1 |  | 0,116 |  |
| 1053 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4323 п.5 р.1 до ВРУ-2 АВР б/с-1 |  | 0,116 |  |
| 1054 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4323 п.10 р.4 до ВРУ-1 б/с-2 |  | 0,128 |  |
| 1055 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4323 п.5 р.4 до ВРУ-1 б/с-2 |  | 0,128 |  |
| 1056 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4323 п.10 р.3 до ВРУ-2 АВР б/с-2 |  | 0,128 |  |
| 1057 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4323 п.5 р.3 до ВРУ-2 АВР б/с-2 |  | 0,128 |  |
| 1058 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4323 п.9 р.2 до ВРУ-1 б/с-3 |  | 0,165 |  |
| 1059 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4323 п.3 р.2 до ВРУ-1 б/с-3 |  | 0,165 |  |
| 1060 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4323 п.9 р.1 до ВРУ-2 АВР б/с-3 |  | 0,165 |  |
| 1061 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4323 п.3 р.1 до ВРУ-2 АВР б/с-3 |  | 0,165 |  |
| 1062 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4323 п.9 р.3 до ВРУ-3 офисы |  | 0,165 |  |
| 1063 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4323 п.3 р.3 до ВРУ-3 офисы |  | 0,165 |  |
| 1064 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.1 р.2 до ВРУ-1 б/с-4 | ТП-4439 г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 154/2 | 0,065 |  |
| 1065 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.9 р.2 до ВРУ-1 б/с-4 |  | 0,065 |  |
| 1066 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.1 р.1 до ВРУ-3 офисы б/с-4 |  | 0,065 |  |
| 1067 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.1 р.4 до ВРУ-1 б/с-5 |  | 0,045 |  |
| 1068 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.9 р.4 до ВРУ-1 б/с-5 |  | 0,045 |  |
| 1069 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.1 р.3 до ВРУ-2 АВР б/с-5 |  | 0,045 |  |
| 1070 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.9 р.3 до ВРУ-2 АВР б/с-5 |  | 0,045 |  |
| 1071 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.9 р.1 до ВРУ-3 офисы б/с-5 |  | 0,045 |  |
| 1072 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.2 р.2 до ВРУ-1 б/с-6 |  | 0,116 |  |
| 1073 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п10 р.2 до ВРУ-1 б/с-6 |  | 0,116 |  |
| 1074 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.2 р.1 до ВРУ-2 АВР б/с-6 |  | 0,116 |  |
| 1075 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.10 р.1 до ВРУ-2 АВР б/с-6 |  | 0,116 |  |
| 1076 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.2 р.4 до ВРУ-1 б/с-7 |  | 0,153 |  |
| 1077 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.10 р.4 до ВРУ-1 б/с-7 |  | 0,153 |  |
| 1078 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.2 р.3 до ВРУ-2 АВР б/с-7 |  | 0,153 |  |
| 1079 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.10 р.3 до ВРУ-2 АВР б/с-7 |  | 0,153 |  |
| 1080 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.3 р.2 до ВРУ-1 б/с-8 |  | 0,164 |  |
| 1081 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.11 р.2 до ВРУ-1 б/с-8 |  | 0,164 |  |
| 1082 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.3 р.1 до ВРУ-2 АВР б/с-8 |  | 0,164 |  |
| 1083 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.11 р.1 до ВРУ-2 АВР б/с-8 |  | 0,164 |  |
| 1084 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.3 р.3 до ВРУ-1 детский сад |  | 0,190 |  |
| 1085 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.11 р.3 до ВРУ-1 детский сад |  | 0,190 |  |
| 1086 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.12 р.3 до ВРУ-1 под. автопарковка |  | 0,156 |  |
| 1087 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.5 р.3 до ВРУ-2 АВР под. автопарковка |  | 0,156 |  |
| 1088 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.12 р.1 до ВРУ-2 АВР под. автопарковка |  | 0,156 |  |
| 1089 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.3 р.4 до ВРУ-1 б/с-9 |  | 0,120 |  |
| 1090 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.11 р.4 до ВРУ-1 б/с-9 |  | 0,120 |  |
| 1091 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.5 р.2 до ВРУ-2 АВР б/с-9 |  | 0,100 |  |
| 1092 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.12 р.2 до ВРУ-2 АВР б/с-9 |  | 0,100 |  |
| 1093 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4439 п.5 р.1 до ВРУ-3 офисы б/с-9 |  | 0,086 |  |
| 1094 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.1 р.2 до ВРУ-1 б/с-10 | ТП-4767 г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 154/4 | 0,057 |  |
| 1095 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.9 р.2 до ВРУ-1 б/с-10 |  | 0,057 |  |
| 1096 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.1 р.4 до ВРУ-2 АВР б/с-10 |  | 0,057 |  |
| 1097 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.9 р.4 до ВРУ-2 АВР б/с-10 |  | 0,057 |  |
| 1098 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.1 р.3 до ВРУ-3 офисы б/с-10 |  | 0,057 |  |
| 1099 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.2 р.2 до ВРУ-1 б/с-11 |  | 0,103 |  |
| 1100 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.10 р.2 до ВРУ-1 б/с-11 |  | 0,103 |  |
| 1101 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.2 р.1 до ВРУ-2 АВР б/с-11 |  | 0,103 |  |
| 1102 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.10 р.1 до ВРУ-2 АВР б/с-11 |  | 0,103 |  |
| 1103 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.2 р.4 до ВРУ-1 б/с-12 |  | 0,154 |  |
| 1104 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.10 р.4 до ВРУ-1 б/с-12 |  | 0,154 |  |
| 1105 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.2 р.3 до ВРУ-2 АВР б/с-12 |  | 0,154 |  |
| 1106 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.10 р.3 до ВРУ-2 АВР б/с-12 |  | 0,154 |  |
| 1107 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.3 р.2 до ВРУ-1 б/с-13 |  | 0,160 |  |
| 1108 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.11 р.2 до ВРУ-1 б/с-13 |  | 0,160 |  |
| 1109 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.3 р.1 до ВРУ-2 АВР б/с-13 |  | 0,160 |  |
| 1110 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.11 р.4 до ВРУ-2 АВР б/с-13 |  | 0,160 |  |
| 1111 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.3 р.4 до ВРУ-1 б/с-14 |  | 0,050 |  |
| 1112 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.12 р.2 до ВРУ-1 б/с-14 |  | 0,050 |  |
| 1113 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.11 р.3 до ВРУ-3 офисы б/с-14 |  | 0,050 |  |
| 1114 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4768 п.2 р.2 до ВРУ-1 б/с-15 | ТП-4768 г. Новосибирск, ул. Водопроводная | 0,140 |  |
| 1115 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4768 п.8 р.4 до ВРУ-1 б/с-15 |  | 0,140 |  |
| 1116 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4768 п.1 р.4 до ВРУ-2 АВР б/с-15 |  | 0,140 |  |
| 1117 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4768 п.10 р.2 до ВРУ-2 АВР б/с-15 |  | 0,140 |  |
| 1118 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.10 р.1 до ВРУ-3 офисы б/с-15 |  | 0,140 |  |
| 1119 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4768 п.3 р.2 до ВРУ-1 б/с-16 |  | 0,085 |  |
| 1120 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4768 п.11 р.2 до ВРУ-1 б/с-16 |  | 0,085 |  |
| 1121 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.2 р.3 до ВРУ-2 АВР б/с-16 |  | 0,085 |  |
| 1122 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.10 р.3 до ВРУ-2 АВР б/с-16 |  | 0,085 |  |
| 1123 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4768 п.3 р.4 до ВРУ-1 б/с-17 |  | 0,094 |  |
| 1124 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4768 п.12 р.2 до ВРУ-1 б/с-17 |  | 0,094 |  |
| 1125 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.3 р.1 до ВРУ-2 АВР б/с-17 |  | 0,094 |  |
| 1126 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4767 п.11 р.1 до ВРУ-2 АВР б/с-17 |  | 0,094 |  |
| 1127 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4095 (2БКТП) до ВРУ-1 | ТП-4095 г. Новосибирск, пл. Райсовета, 3 | 0,1290 |  |
| 1128 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4095 (2БКТП) до ВРУ-1 |  | 0,1290 |  |
| 1129 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4095 (2БКТП) до ВРУ-2(АВР) |  | 0,1290 |  |
| 1130 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4095 (2БКТП) до ВРУ-2(АВР) |  | 0,1290 |  |
| 1131 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4095 (2БКТП) до ВРУ-3 |  | 0,080 |  |
| 1132 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4095 (2БКТП) до ВРУ-3 |  | 0,080 |  |
| 1133 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4095 (2БКТП) до ВРУ-4 |  | 0,080 |  |
| 1134 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4095 (2БКТП) до ВРУ-4 |  | 0,080 |  |
| 1135 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4095 (2БКТП) до ВРУ-5(АВР) |  | 0,080 |  |
| 1136 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4095 (2БКТП) до ВРУ-5(АВР) |  | 0,080 |  |
| 1137 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4095 (2БКТП) до ВРУ-6, |  | 0,080 |  |
| 1138 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4095 (2БКТП) до ВРУ-7 |  | 0,065 |  |
| 1139 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4095 (2БКТП) до ВРУ-8 |  | 0,065 |  |
| 1140 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4095 (2БКТП) до ВРУ-8 |  | 0,065 |  |
| 1141 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-1, жилая часть | ТП-4785 г. Новосибирск, ул. Московская | 0,135 | 2023 |
| 1142 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-1, жилая часть |  | 0,135 | 2023 |
| 1143 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-2, жилая часть |  | 0,135 | 2023 |
| 1144 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-2, жилая часть |  | 0,135 | 2023 |
| 1145 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-3АВР, жилая часть |  | 0,135 | 2023 |
| 1146 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-3АВР, жилая часть |  | 0,135 | 2023 |
| 1147 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-4, жилая часть |  | 0,115 | 2023 |
| 1148 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-4, жилая часть |  | 0,115 | 2023 |
| 1149 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-5, жилая часть |  | 0,115 | 2023 |
| 1150 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-5, жилая часть |  | 0,115 | 2023 |
| 1151 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-6АВР, жилая часть |  | 0,115 | 2023 |
| 1152 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-6АВР, жилая часть |  | 0,115 | 2023 |
| 1153 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-7, магазины |  | 0,145 | 2023 |
| 1154 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-7, магазины |  | 0,145 | 2023 |
| 1155 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-8, офисы |  | 0,145 | 2023 |
| 1156 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-8, офисы |  | 0,145 | 2023 |
| 1157 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-9, магазины |  | 0,135 | 2023 |
| 1158 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-9, магазины |  | 0,135 | 2023 |
| 1159 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-10АВР, офисы |  | 0,135 | 2023 |
| 1160 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-10АВР, офисы |  | 0,135 | 2023 |
| 1161 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-11, автостоянка |  | 0,145 | 2023 |
| 1162 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-11, автостоянка |  | 0,145 | 2023 |
| 1163 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-12АВР, автостоянка |  | 0,145 | 2023 |
| 1164 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4785 (2БКТП) до ВРУ-12АВР, автостоянка |  | 0,145 | 2023 |
| 1165 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 «Протон» п.0 р1 до ВРУ-1 ж/д бульвар Молодежи, 21 | ТП-ЖК Протон г. Новосибирск, б-р Молодежи | 0,160 |  |
| 1166 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 «Протон» п.7 р1 до ВРУ-1 ж/д бульвар Молодежи, 21 |  | 0,160 |  |
| 1167 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 «Протон» п.0 р3 до ВРУ-2 ж/д бульвар Молодежи, 21 |  | 0,180 |  |
| 1168 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 «Протон» п.7 р3 до ВРУ-2 ж/д бульвар Молодежи, 21 |  | 0,180 |  |
| 1169 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 «Протон» п.0 р2 до ВРУ-3 ж/д бульвар Молодежи, 21 |  | 0,165 |  |
| 1170 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 «Протон» п.7 р2 до ВРУ-3 ж/д бульвар Молодежи, 21 |  | 0,165 |  |
| 1171 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 «Протон» п.2 р1 до ВРУ-АВР ж/д бульвар Молодежи, 17 |  | 0,060 |  |
| 1172 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 «Протон» п.5 р1 до ВРУ-АВР ж/д бульвар Молодежи, 17 |  | 0,060 |  |
| 1173 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 «Протон» п.2 р2 до ВРУ-1 ж/д бульвар Молодежи, 17 |  | 0,060 |  |
| 1174 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 «Протон» п.5 р2 до ВРУ-1 ж/д бульвар Молодежи, 17 |  | 0,060 |  |
| 1175 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 «Протон» п.2 р3 до ВРУ-2 ж/д бульвар Молодежи, 17 |  | 0,060 |  |
| 1176 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 «Протон» п.5 р3 до ВРУ-2 ж/д бульвар Молодежи, 17 |  | 0,060 |  |
| 1177 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 «Протон» п.5 р4 до ДГА |  | 0,020 |  |
| 1178 | КЛ-0,4кВ от ЛЭП-0,4кВ оп. № 44 до оп.47 | 1Н-476 Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, микрорайон VI | 0,21 |  |
| 1179 | КЛ-0,4кВ от ЛЭП-0,4кВ оп. №44 до ШР-2, 3, 4 |  | 0,165 |  |
| 1180 | КЛ-0,4кВ от ЛЭП-0,4кВ оп. №14 до ШР-1 |  | 0,1 |  |
| 1181 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4838 до ВРУ-1 Школы ул. Шекспира, 9Б | ТП-4838 г. Новосибирск, ул. Шекспира, 9Б | 0,08 | 2023 |
| 1182 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4838 до ВРУ-1 Школы ул. Шекспира, 9Б |  | 0,08 | 2023 |
| 1183 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4838 до ВРУ-3 Школы ул. Шекспира, 9Б |  | 0,08 | 2023 |
| 1184 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4838 до ВРУ-3 Школы ул. Шекспира, 9Б |  | 0,08 | 2023 |
| 1185 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-1 МЖД ул. Сухарная, 96/2 | ТП-4835 г. Новосибирск, ул. Сухарная, 96/2 | 0,1 |  |
| 1186 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-1 МЖД ул. Сухарная, 96/2 |  | 0,1 |  |
| 1187 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-2АВР МЖД ул. Сухарная, 96/2 |  | 0,1 |  |
| 1188 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-2АВР МЖД ул. Сухарная, 96/2 |  | 0,1 |  |
| 1189 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-3 МЖД ул. Сухарная, 96/2 |  | 0,095 |  |
| 1190 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-3 МЖД ул. Сухарная, 96/2 |  | 0,095 |  |
| 1191 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-4 МЖД ул. Сухарная, 96/2 |  | 0,1 |  |
| 1192 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-4 МЖД ул. Сухарная, 96/2 |  | 0,1 |  |
| 1193 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-5 МЖД ул. Сухарная, 96/2 |  | 0,11 |  |
| 1194 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-5 МЖД ул. Сухарная, 96/2 |  | 0,11 |  |
| 1195 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-1жд МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,19 |  |
| 1196 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-1жд МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,19 |  |
| 1197 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-2жд МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,19 |  |
| 1198 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-2жд МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,19 |  |
| 1199 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-3жд МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,19 |  |
| 1200 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-3жд МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,19 |  |
| 1201 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-4жд МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,19 |  |
| 1202 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-4жд МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,19 |  |
| 1203 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-1 МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,125 |  |
| 1204 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-1 МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,125 |  |
| 1205 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-2 МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,125 |  |
| 1206 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-2 МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,125 |  |
| 1207 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-3 МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,125 |  |
| 1208 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-3 МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,125 |  |
| 1209 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-1ст МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,19 |  |
| 1210 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-1ст МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,19 |  |
| 1211 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-маг МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,19 |  |
| 1212 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-маг МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,19 |  |
| 1213 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-АВР-1 МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,125 |  |
| 1214 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-АВР-1 МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,125 |  |
| 1215 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-АВР-2 МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,125 |  |
| 1216 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4435 до ВРУ-АВР-2 МЖД ул. Сухарная, 96/3 |  | 0,125 |  |
| 1217 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9-1290 до ВРУ-1 (ж/ч) 10- эт. МЖД ул. Кошурникова, 8 | ТП-9-1290 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д.8 | 0,115 | 2007 |
| 1218 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9-1290 до ВРУ-1 (ж/ч) 10- эт. МЖД ул. Кошурникова, 8 |  | 0,115 | 2007 |
| 1219 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9-1290 до ВРУ-2 (магазины) 10- эт. МЖД ул. Кошурникова, 8 |  | 0,115 | 2007 |
| 1220 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9-1290 до ВРУ-2 (магазины) 10- эт. МЖД ул. Кошурникова, 8 |  | 0,115 | 2007 |
| 1221 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9-1290 до ВРУ-1 (ж/ч) 16- эт. МЖД ул. Кошурникова, 8 |  | 0,07 | 2007 |
| 1222 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9-1290 до ВРУ-1 (ж/ч) 16- эт. МЖД ул. Кошурникова, 8 |  | 0,07 | 2007 |
| 1223 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9-1290 до ВРУ-2 (магазины) 16- эт. МЖД ул. Кошурникова, 8 |  | 0,07 | 2007 |
| 1224 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9-1290 до ВРУ-2 (магазины) 16- эт. МЖД ул. Кошурникова, 8 |  | 0,07 | 2007 |
| 1225 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9-1290 до ВРУ-3 (оздоровительтный центр) 16- эт. МЖД ул. Кошурникова, 8 |  | 0,07 | 2007 |
| 1226 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9-1290 до ВРУ-3 (оздоровительтный центр) 16- эт. МЖД ул. Кошурникова, 8 |  | 0,07 | 2007 |
| 1227 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9-1290 до ВРУ-1 (АВР) подземная автостоянка ул. Кошурникова, 8 |  | 0,04 | 2007 |
| 1228 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9-1290 до ВРУ-1 (АВР) подземная автостоянка ул. Кошурникова, 8 |  | 0,04 | 2007 |
| 1229 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9-1290 до ВРУ-2 подземная автостоянка ул. Кошурникова, 8 |  | 0,04 | 2007 |
| 1230 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9-1290 до ВРУ-2 подземная автостоянка ул. Кошурникова, 8 |  | 0,04 | 2007 |
| 1231 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3014 до ВРУ потребителя | ТП-3014 г. Новосибирск, ул. Связистов, 17 | 0,055 | 2011 |
| 1232 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3014 до ВРУ потребителя |  | 0,055 | 2011 |
| 1233 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3014 до ВРУ потребителя |  | 0,025 | 2011 |
| 1234 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3014 до ВРУ потребителя |  | 0,075 | 2011 |
| 1235 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3014 до ВРУ потребителя |  | 0,075 | 2011 |
| 1236 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3014 до ВРУ потребителя |  | 0,075 | 2011 |
| 1237 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3014 до ВРУ потребителя |  | 0,015 | 2011 |
| 1238 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3848 до ВРУ1-ВП ввод №1 | ТП-3848 г. Новосибирск, ул. Титова, 253/6 | 0,094 | 2020 |
| 1239 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3848 до ВРУ1-ВП ввод №2 |  | 0,094 | 2020 |
| 1240 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3848 до ВРУ2-АВР ввод №1 |  | 0,094 | 2020 |
| 1241 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3848 до ВРУ2-АВР ввод №2 |  | 0,094 | 2020 |
| 1242 | КЛ-0,4 кВ от яч. 3-3 (4-3) ТП-71-8а до ВРУ-0,4 кВ №2, ж/д №4 | ТП-71-8а г. Бердск, ул. Салаирская | 0,24 |  |
| 1243 | КЛ-0,4 кВ от яч. 3-4 (4-4) ТП-71-8а до ВРУ-0,4 кВ №2, ж/д №4 |  | 0,24 |  |
| 1244 | КЛ-0,4 кВ от яч. 3-1 (4-1) ТП-71-8а до ВРУ-0,4 кВ №1, ж/д №6 |  | 0,18 |  |
| 1245 | КЛ-0,4 кВ от яч. 3-2 (4-2) ТП-71-8а до ВРУ-0,4 кВ №1, ж/д №6 |  | 0,18 |  |
| 1246 | КЛ-0,4 кВ от яч. 3-5 (4-5) ТП-71-8а до ВРУ-0,4 кВ №1, ж/д №9, блок В, Г, Д |  | 0,08 |  |
| 1247 | КЛ-0,4 кВ от яч. 3-6 (4-6) ТП-71-8а до ВРУ-0,4 кВ №1, ж/д №9, блок А, Б |  | 0,232 |  |
| 1248 | КЛ-0,4 кВ от ТП-131Э до ВРУ-1 МЖД ул. Бородина, 54 | ТП-131Э г. Новосибирск, ул. Бородина, 54 | 0,16 | 2022 |
| 1249 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-1 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,16 | 2022 |
| 1250 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-2 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,16 | 2022 |
| 1251 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-2 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,16 | 2022 |
| 1252 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-3 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,1 | 2022 |
| 1253 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-3 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,1 | 2022 |
| 1254 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-4 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,1 | 2022 |
| 1255 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-4 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,1 | 2022 |
| 1256 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-5 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,06 | 2022 |
| 1257 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-5 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,06 | 2022 |
| 1258 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-6 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,06 | 2022 |
| 1259 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-6 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,06 | 2022 |
| 1260 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-7 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,05 | 2022 |
| 1261 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-7 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,05 | 2022 |
| 1262 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-8 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,05 | 2022 |
| 1263 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-8 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,05 | 2022 |
| 1264 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-9 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,05 | 2022 |
| 1265 | КЛ-0,4 кВот ТП-131Э до ВРУ-9 МЖД ул. Бородина, 54 |  | 0,05 | 2022 |

| Заказчик: ООО «СИБЭЛС» Генеральный директор ______________ Д.Р. Геворкова | Подрядчик: ________________ |
| --- | --- |