Приложение № 1

к Договору оказания

услуг по оперативному,  оперативно-диспетчерскому и техническому обслуживанию

объектов электрических сетей № __________________  от  «__» ______________202__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по оперативному,

оперативно-диспетчерскому и техническому обслуживанию

объектов электрических сетей.

- Общие положения.

Выполнение услуг подряда проводится в рамках исполнения положений Федерального закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003г., а также требований «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) утверждённых приказом Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002г, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго от 12 августа 2022 г. N 811, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ), утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н, «Правил и инструкций по объему и нормам испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479  «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (далее - ППБ), «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 22 сентября 2020 г. N 796 и других нормативно-технических документов регламентирующих деятельность организаций осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание электросетевых объектов и оборудования.

- Место и объём оказываемых услуг.

  - Услуги оказываются на электросетевых объектах, географически расположенных на территории Новосибирской области.

  - Объём оказываемых услуг:

В объем услуг входит:

    - Оперативно-диспетчерское управление электрооборудованием в т.ч.:

- круглосуточное оперативно-диспетчерское управление режимами работы электрических сетей Заказчика.

- Оперативное диспетчерское взаимодействие с оперативным персоналом и диспетчерскими службами смежных субъектов элетроэнергетики, специальными службами муниципалитетов и потребителями.

- обеспечение оперативного взаимодействия с персоналом Заказчика по предоставлению запрашиваемой информации о техническом состоянии оборудования, аварийных отключениях, проведённых и планируемых работах и плановых отключениях электрооборудования, а также другой оперативной информацией непосредственно связанной с выполнением Исполнителем функций оперативного обслуживания электрооборудования в соответствии с положениями, включаемого в состав договора оказания услуг регламента оперативного взаимодействия (Приложение 1.2 к ТЗ).

- круглосуточное ведение нормального режима работы электроустановок.

- ведение оперативных переговоров, прием и передача оперативной информации.

- ведение оперативной документации (оперативные журналы, оперативные списки, оперативные схемы, карты установок РЗА и т.д.)

- допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи электрооборудования и линий электропередач (ЛЭП).

- предоставлять Заказчику информацию о действующих нагрузках и пропускной способности, текущего технического и эксплуатационного состояния электрических сетей.

    - Оперативное обслуживание электроустановок в т.ч.:

- круглосуточное дежурство оперативного персонала для обеспечения системной надежности энергообъектов Заказчика и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии при передаче электрической энергии и мощности по электрическим сетям;

- осуществление оперативного обслуживания электроустановок; осмотр оборудования, с надлежащим оформлением документов; производство оперативных переключений, в том числе переключений связанных с вводом графиков ограничения энергоснабжения; подготовку рабочего места, допуск бригады и надзор за работниками, а также ведение всей необходимой при этом документации;

- производство оперативных переключений силами выездной бригады на необслуживаемых электрических подстанциях, распределительных пунктах, воздушных и кабельных линиях электропередачи;

- обеспечение работоспособности электрических сетей Заказчика. Поддержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии оперативной готовности;

- устранение и предотвращение технологических нарушений и аварийных ситуаций на электрических сетях, обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии;

- осуществление контроля над режимами потребления электрической энергии Потребителей и своевременное информирование Заказчика обо всех случаях отклонений.

- Осуществление контроля и предотвращение несанкционированного доступа на объекты заказчика посторонних лиц;

- осуществление поддержания чистоты и достаточного уровня освещенности на территориях, в зданиях и сооружениях передаваемых на обслуживание объектов, поддержание должного противопожарного состояния территорий, зданий и сооружений переданных на обслуживание объектов, очистка территорий и подъездных путей от снега.

    - Техническое обслуживание электроустановок в т.ч.:

- содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями правил безопасности и нормативно-технических документов, указанных в Договоре;

- оперативное выявление и устранение дефектов в работе оборудования электрических сетей Заказчика, предотвращение возникновения аварийных ситуаций в электрических сетях Заказчика;

- устранение последствий технологических нарушений, аварий, стихийных бедствий, повлекших прекращение энергоснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям Заказчика;

- подготовка и осуществление мероприятий по обеспечению надёжной работы оборудования в осенне-зимний период;

- проведение режимных мероприятий для обеспечения нормативных показателей качества электроэнергии, поддержание качества отпускаемой энергии, выполнение контрольных замеров нагрузок и режимов работы электрооборудования;

- ведение эксплуатационной и технической документации, необходимой при осуществлении деятельности по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту электросетевого оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов.

В целом объём услуг по оперативному, оперативно-диспетчерскому и техническому обслуживанию определяется составом электросетевых объектов передаваемых на обслуживание (Приложение №1.1. к ТЗ) и требованиями нормативно технических документов регламентирующих деятельность организаций осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание электросетевых объектов.

- Обеспечение материалами и оборудованием.

Обеспечение выполнения работ необходимым транспортом, специализированной техникой, оборудованием, аппаратурой и расходными материалами возлагается на Исполнителя. Исполнитель должен обладать собственным парком транспортных средств для доставки оперативного и ремонтного персонала, необходимым парком специализированной техники для выполнения строительных и аварийно-восстановительных работ, парком измерительного и испытательного оборудования и аппаратуры, а также необходимым аварийным запасом материалов и запчастей на случай ликвидации последствий аварийных ситуаций и стихийных бедствий.

Исполнитель должен располагать собственными производственными базами для выполнения ремонтных работ и хранения аварийного запаса расходных материалов, а также собственной электротехнической лабораторией.

- Требования к исполнителю.

Работы по оперативному, оперативно-диспетчерскому и техническому обслуживанию электрооборудования Заказчика должны выполняться круглосуточно собственным персоналом Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить постоянную диспетчерскую связь с собственным оперативно-техническим персоналом, персоналом Заказчика, смежных сетевых организаций, диспетчерских служб муниципальных образований и потребителями. Персонал Исполнителя должен иметь право осуществления работ в электроустановках электрических станций и сетей напряжением до и выше 1000 В иметь аттестацию в области промышленной безопасности в сфере электроэнергетики. Персонал Исполнителя должен иметь соответствующую квалификационную подготовку, допуски и опыт проведения работ в энергоустановках. Квалификация, допуски, права для работы в электроустановках и аттестация специалистов Исполнителя должна иметь документальное подтверждение. В случае если проверка знаний и аттестация персонал исполнителя проводится внутренней комиссией Исполнителя квалификация специалистов комиссии Исполнителя должна быть подтверждена аттестационной комиссией Ростехнадзора. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен необходимыми инструкциями,  инструментом, спецодеждой и средствами индивидуальной и коллективной защиты для обеспечения безопасности выполнения работ в электроустановках. Обязанность по периодической проверке знаний персонала Исполнителя требований охраны труда, правил работы в электроустановках, проведению необходимых освидетельствований обучений, аттестаций и повышения квалификации персонала возлагается на Исполнителя. Персонал исполнителя должен обеспечить ведение оперативной, эксплуатационной и технической документации, необходимой при осуществлении деятельности по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту электросетевого оборудования. Для выполнения ремонтных работ Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, может привлекать подрядные организации при этом требования к персоналу подрядной организации должны соответствовать требованиям предъявляемым к организациям выполняющим работы в электроустановках.

- Требования к качеству, надежности, сертификации.

Исполнитель должен обеспечить качество и безопасность выполненных работ в полном объеме. Применяемое оборудование и аппаратура должны иметь соответствующие сертификаты, допуски и действующие свидетельства подтверждающие их соответствие необходимым техническим требованиям, а также разрешения на использование на территории РФ. Электротехническая лаборатория должна быть аттестована на право осуществления соответствующих видов работ. Исполнитель должен обеспечить сохранность материально-технических ценностей, находящихся на объектах Заказчика. Исполнитель должен принять на себя все риски, связанные с выполнением работ.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________ |  | ЗАКАЗЧИК: ООО «СИБЭЛС» Генеральный директор ______________ Д.Р. Геворкова |
| --- | --- | --- |