## Лист1
Утверждаю
Технический директор
ООО "СИБЭЛС"
О.С. Гусельников
"___" _______________ 2026г.
Годовой график проведения технического обслуживания устройств РЗА ООО "СИБЭЛС" на 2026 г.
Характеристики оборудования | [8 empty] | Месяц проведения технического обслуживания | [12 empty] | Примечание
№п/п | Диспетчерское наименование ТП, РП | Адрес | Кол-во ячеек (ВВ, ТН, СН) | Тип ячеек | U, оперативный ток | Тип ВВ | Тип защиты | Тип устройства/реле | 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 2026
1 | ТП-115 | г.Бердск, ул. Красная Сибирь, 33 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
2 | ТП-302 | г.Бердск, ул. Красная Сибирь, 107 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
3 | ТП-341 | г.Бердск, ул.Первомайская | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
4 | ТП-39 | г.Бердск, ул.Первомайская | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
5 | ТП-4874 | г. Новосибирск, ул. Крылова 36 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 6
6 | ТП-4001 | г. Новосибирск, ул.Пятницкого 10 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 10
7 | ТП-3771 | г. Новосибирск, ул. Петухова, 14 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 3
8 | РП-3490 | г. Новосибирск, ул. Петухова | 14 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 3
9 | ТП-3162 | г. Новосибирск, ул. Петухова | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 3
10 | ТП-3350 | г. Новосибирск,ул. Петухова | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 3
11 | ТП-3354 | г. Новосибирск, ул. Петухова | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 3
12 | ТП-3322 | г. Новосибирск,ул. Танковая, 25/1. | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 8
13 | ТП-3402 | г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 82 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 10
14 | ТП-4432 | г. Новосибирск, Галащука, 5 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 8
15 | ТП-4038 | г. Новосибирск, Кропоткина, 92/2 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 8
16 | ТП-4456 | г. Новосибирск, Королева, 10/1 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 8
17 | ТП-4445 | г. Новосибирск, Ипподромская, 16/1 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 10
18 | ТП-4186 | г. Новосибирск, Грибоедова, 34 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
19 | ТП-3999 | г. Новосибирск, Серафимовича, 26/1 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
20 | ТП-4185 | г. Новосибирск, Красный Проспект, 169/2 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
21 | ПС Северо-Криводановский карьер | НСО, с. Криводановка, ул. Производственная, 5 | 2Т | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 6
|  |  | 9, 1Т | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 6
22 | РП-19 | г. Бердск, ул. Космическая, д3 | 12 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
23 | ТП-3280 | г. Новосибирск, ул. Костычева, 74 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 3
24 | ТП-3393 | г. Новосибирск, ул. Костычева, 74 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 3
25 | ТП-4044 | г. Новосибирск, ул. Куприна, д.46/1 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 5
26 | ТП-4764 | г. Новосибирск,ул. Владимировская, 26/1 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 5
27 | ТП-4906 | г.Новосибирск Зыряновская,53 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 8
28 | ТП-3466 | ул. Челюскинцев 18/2 | 2 | [19 empty] | В | bar: Месяц проведения технического обслуживания 5
29 | ТП-3317 | г. Новосибирск,ул. Оловозаводская, 18/1. | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 5
30 | ТП-3352 | г. Новосибирск,ул. Хилокская, 1б. | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 5
31 | ТП-4141 | г. Новосибирск,ул. Д.Ковальчук,238. | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 5
32 | ТП-322б | г. Бердск, ул. Попова, 11/1 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
33 | ТП-4443 | г. Новосибирск, мкр. Закаменский, 9/1 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 8
34 | КРУН-2 ВЛ-10 кВ Ф-10822 РП-8 | НСО, ДНТ "Кольцово парк-2" | 1 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 7
35 | ТП-3848 | г. Новосибирск, ул. Титова, 253 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 7
36 | ТП-4835 | г. Новосибирск, ул. Крылова, 3 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 7
37 | ТП-3661 | г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 7
38 | ТП-3727 | г. Новосибирск, ул. Волховская, 37 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 6
39 | ТП-4283 | г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 61 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 6
40 | ТП-3719 | г. Новосибирск, ул. Ногина, 2 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 8
41 | ТП-106Э | г. Бердск, ул. Звездная, 11 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
42 | ТП-3000 | г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 24/1 | 2 | [19 empty] | К | bar: Месяц проведения технического обслуживания 8
43 | РП-4820 | г. Новосибирск, ул. Державина, 77/1 | 12 | [19 empty] | К | bar: Месяц проведения технического обслуживания 8
44 | ТП-4442 | г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 13 | 2 | [19 empty] | К | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
45 | ТП-3489 | г. Новосибирск, СНТ "Серебрянный лес" | 2 | [19 empty] | К | bar: Месяц проведения технического обслуживания 6
46 | ТП-4927 | г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 181 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 5
47 | ТП-4928 | г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 181 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 5
48 | ТП-130Э | г. Новосибирск, ул. Бородина, 56 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 3
49 | ТП-4933 | г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 26/2 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
50 | РП-3830 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 6 | 15 | [19 empty] | К | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
51 | ТП-3831 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 2 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
52 | ТП-3832 | г. Новосибирск, ул. Первомайская, 234 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
53 | ТП-4202 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 9 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
54 | ТП-4503 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 13 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
55 | ТП-4124 | г. Новосибирск, ул. Первомайская, 228 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
56 | ТП-5406 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 35/1 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 10
57 | ТП-4507 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 21 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
58 | ТП-5402 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 25/1 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
59 | ТП-5409 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 41/1 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
60 | 1РУ-10 кВ | г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | 18 | [19 empty] | К | bar: Месяц проведения технического обслуживания 8
61 | ЦРП-10 кВ | г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | 11 | М.В. Фролов | [18 empty] | К | bar: Месяц проведения технического обслуживания 8
62 | ТП-3628 | г. Новосибирск, ул. Выборная, 211 | 6 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
63 | ЦТП-10 | НСО, г. Черепаново, ул. Свободная, 105 | 7 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 11
64 | ТП-Цех №2 | НСО, г. Черепаново, ул. Свободная, 105 | 2 | М.А. Агеев | [18 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 11
65 | ТП-4265 | г. Новосибирск, ул. Романова, 25 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 6
66 | РП-82 | р.п. Кольцово, ул. Садовая | 13 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 6
67 | ТП-77 | р.п. Кольцово, Векторное шоссе, 40 | 4 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 6
68 | 1Н-42 | с. Барышево, ул. Ленина | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 6
69 | 1Н-228 | с. Барышево, ул. Мичурина, 2а | 3 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 6
70 | 1Н-255 | р.п. Кольцово | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 6
71 | ТП-3957 | г. Новосибирск, ул. Приморская | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 7
72 | ТП-3958 | г. Новосибирск, ул. Приморская | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 7
73 | ТП-828 | г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 116/1 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
74 | ТП-4364 | г. Новосибирск, ул. Сибирская, дом 42 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 6
75 | РП-3355 | г. Новосибирск, ул. Стартовая, дом 3 | 20 | [19 empty] | К | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
76 | ТП-3459 | г. Новосибирск, ул. Горская, дом 2 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
77 | ТП-3161 | г. Новосибирск, ул. Стартовая, дом 1 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
78 | ТП-3356 | г. Новосибирск, ул. Стартовая, дом 1/1 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
79 | ТП-5401 | г. Новосибирск, ул. Стартовая, 3а | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
80 | ТП-4415 | г. Новосибирск, ул. Героев Революции, дом 21 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 10
81 | ТП-3488 | г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, дом 9 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 7
82 | ТП-34 | г. Новосибирск, ул. Военная, дом 16 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
83 | РП-31 | г. Новосибирск, ул. Рубиновая, дом 4 | 15 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 9
84 | ТП-4410 | г. Новосибирск, ул. Залесского | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 7
85 | ТП-4323 | г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 154 | 2 | [19 empty] | О
86 | ТП-4439 | г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 154/2 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
87 | ТП-4767 | г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 154/4 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
88 | ТП-4768 | г. Новосибирск, ул. Водопроводная | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
89 | ТП-4095 | г. Новосибирск, пл. Райсовета, 3 | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 4
90 | ТП-4785 | г. Новосибирск, ул. Московская | 2 | [19 empty] | О | bar: Месяц проведения технического обслуживания 7
91 | ТП-71-8а | НСО, г. Бердск, ул. Салаирская | 2 | [19 empty] | К | bar: Месяц проведения технического обслуживания 10
[11 empty] | 0 | 8 | 16 | 8 | 13 | 9 | 11 | 18 | 6 | 2 | 0
Согласовано:
Директор подрядчик
В - профилактическое восстановление
О - опробование
К - профилактический контроль
К1 - первый профилактический контроль