## Лист1
Утверждаю
Технический директор
ООО "СИБЭЛС"
О.С. Гусельников
"___" _______________ 2025г.
Годовой график проведения технического обслуживания (ТО-3, ТО-6, ТО-12) электрооборудования ООО "СИБЭЛС" на 2026 г.
№ п/п | Дис. № | Протяженность ВЛ, км. | Дата ввода в эксплуатацию, год | Предыдущий год проведения ТО | Месяц | [14 empty] | Примечание
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2
ВЛ-10(6) кВ
1 | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 от оп.№14 до ТП 1Н-434, 1Н-584 | 0.641 | 2008 | 2023 | Месяц 6: ТО-3 ТО-6
2 | ВЛ-10 кВ Ф-915 РП-9 отпайка от оп. № 13 до ТП-350ба | 0.189 | 2011 | 2023 | Месяц 9: ТО-3
3 | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход от оп.№25/13 | 4.223 | 2014 | 2023 | Месяц 3: ТО-3
4 | ВЛ-6 кВ Ф-6-419 ПС Лесная | 13.728 | 2012 | 2023 | Месяц 7: ТО-3
5 | ВЛ-10 кВ Ф-10822 РП-8 от оп.59 до ТП-4 | 0.255 | 2014 | 2023 | Месяц 6: ТО-3 ТО-6 ТО-12
6 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная от оп.3/85 | 4.445 | 2011 | 2023 | Месяц 9: ТО-3
7 | ВЛ-10 кВ Ф-607 РП-6 г. Бердск от оп.31/3 до ТП-216ба СНТ Швейник | 0.15 | 2008 | 2023 | Месяц 9: ТО-3 ТО-6
8 | ВЛ-10 кВ Ф-11612 ПС 110 кВ Бердская от оп.3 до ТП-323ба ГСК Шадриха | 0.248 | 2008 | 2023 | Месяц 4: ТО-3 ТО-6
9 | ВЛ-10 кВ Ф-901 РП-9 Бердск от оп.5 | 0.145 | 2014 | 2023 | Месяц 9: ТО-3 ТО-6 ТО-12
10 | ВЛ-10кВ Ф-607 РП-6 Бердск от оп.№37 до ТП-270ба | 0.052 | 2014 | 2023 | Месяц 9: ТО-3 ТО-6 ТО-12
11 | ВЛ-10кВ Ф-915 РП-9 Бердск от оп. №19 до ТП-349ба | 0.023 | 2011 | 2023 | Месяц 9: ТО-3
12 | ВЛ-10кВ от оп. №20 Ф-412 РП-4 Бердск до ТП-109ба | 0.029 | 2020 | 2023 | Месяц 9: ТО-3 ТО-6
13 | ВЛ-10кВ от яч.№6 ЦТП 10 кВ к ТП-7 Карьер, ТП-6 котельная | 1.4 |  | 2023 | Месяц 5: ТО-3
14 | ВЛ-10кВ от яч.№11 ЦТП 10 кВ до ТП-1 Цех №2, ТП-2 цех №2 | 4.5 |  | 2023 | Месяц 5: ТО-3
15 | ВЛ-10кВ от яч.№10 ЦТП 10 кВ до КВЛ 10 кВ к ТП Цех №2, ТП-3 Цех №2 | 2.3 |  | 2023 | Месяц 5: ТО-3
16 | ВЛ-10 кВ Ф-2, Ф-3 от ПС 110 кВ Посевная | 0.795 |  | 2023 | Месяц 2: ТО-3
17 | ВЛ 10 кВ от оп.№23 Ф-3 ПС 6/10 кВ Север | 0.5 |  |  | Месяц 7: ТО-3 ТО-6 ТО-12
18 | ВЛ-10 кВ от оп.118 Ф-10-224 ПС Пашино до ТП-7Н-486 ДНТ Зеленая поляна | 0.038 |  |  | Месяц 7: ТО-3 ТО-6
19 | ВЛ-6 кВ от оп.4/3а Ф-6-419 ПС Лесная до ТП-7Н-486 ДНТ Зеленая поляна | 0.018 |  |  | Месяц 7: ТО-3 ТО-7
20 | ВЛ 10 кВ от оп.№50 ПЭ-10 кВ ТПС Гусиный брод | 0.04 |  | 2024 | Месяц 9: ТО-3
21 | ВЛ 10 кВ от оп.№2/7 Ф-6 ТПС Гусиный брод | 0.04 |  | 2024 | Месяц 9: ТО-3
22 | ВЛ-10 кВ от оп.72 Ф-10-913 ПС Барышевская до ТП 1Н-476 | 0.025 |  |  | Месяц 9: ТО-3
23 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Северо-Криводановский карьер | 3.48 |  |  | Месяц 5: ТО-3
ВЛ-0,4 кВ
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3545 | 3.808 | 2017 | 2023 | Месяц 6: ТО-3
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3446 | 3.541 | 2017 | 2023 | Месяц 6: ТО-3
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4Н-230 | 3.531 | 2011 | 2023 | Месяц 7: ТО-3
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4Н-340 | 1.902 | 2011 | 2023 | Месяц 7: ТО-3
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-216ба СНТ Швейник | 3.2 | 2008 | 2023 | Месяц 9: ТО-3 ТО-6
6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1 СНТ "Транспортник" | 4.59 |  |  | Месяц 7: ТО-3 ТО-6
7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 СНТ "Транспортник" | 3.827 |  |  | Месяц 7: ТО-3 ТО-6
8 | ВЛ-0,4 кВ "Змейка" СНТ "Транспортник" | 0.25 |  |  | Месяц 7: ТО-3 ТО-6
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 7Н-421 СНТ "Транспортник" | 4.923 |  |  | Месяц 7: ТО-3 ТО-6
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 7Н-530 СНТ "Транспортник" | 2.699 |  |  | Месяц 7: ТО-3 ТО-6
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 7Н-457 СНТ "Транспортник" | 3.141 |  |  | Месяц 7: ТО-3 ТО-6
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 4Н-209 СНТ "Ветеран" | 6.905 | 2015 |  | Месяц 7: ТО-3 ТО-6
ТП-10(6)/0,4 кВ
1 | ТП-3354 |  | 2014 | - | Месяц 2018: ТО-12; Месяц 8: ТО-12
2 | ТП-3771 |  | 2014 | - | Месяц 2018: ТО-12; Месяц 8: ТО-12
3 | ТП-4185 |  | 2014 | - | Месяц 2018: ТО-12; Месяц 4: ТО-12
4 | ТП-337ба |  | 2014 | - | Месяц 2018: ТО-12; Месяц 9: ТО-12
5 | ТП-5Н-153 |  | 2014 | - | Месяц 2018: ТО-12; Месяц 4: ТО-12
6 | ТП-4292 |  | 2014 | - | Месяц 2018: ТО-12; Месяц 11: ТО-12
7 | ТП-3352 |  | 2014 | - | Месяц 2018: ТО-12; Месяц 7: ТО-12
8 | ТП-3661 |  | 2014 | - | Месяц 2018: ТО-12; Месяц 7: ТО-12
9 | ТП-372ба |  | 2014 | 2022 | Месяц 2018: ТО-12; Месяц 6: ТО-12
10 | ТП-270ба |  | 2014 | - | Месяц 2018: ТО-12; Месяц 10: ТО-12
11 | ТП-282ба |  | 2014 | - | Месяц 2018: ТО-12; Месяц 10: ТО-12
12 | ТП-25 |  |  | - | Месяц 2018: ТО-12; Месяц 8: ТО-12
13 | ТП-4095 |  |  | - | Месяц 2018: ТО-12; Месяц 4: ТО-12
14 | ТП-4785 |  | 2023 | - | Месяц 2018: ТО-12; Месяц 7: ТО-12
15 | ТП-9-1290 |  | 2007 | - | Месяц 2018: ТО-3; Месяц 4: ТО-12