## Лист1 (2)
Утверждаю:
Директор
ООО РЭУ "ЭНЕРГИЯ"
А.С. Маркович
"___" _________________ 2018г.
Утверждаю
Технический директор
ООО "СИБЭЛС"
О.С. Гусельников
" " _______________ 2026г.
Годовой график проведения испытаний КЛ-10 кВ ООО "СИБЭЛС" на 2026г.
№ п.п. | Диспетчерское наименование | Ед.изм. | Кол-во | Дата ввода в эксплуатацию, год | Месяц | [17 empty] | Примечание
[6 empty] | 6 | 7 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | КЛ-10 от яч.6 ТП-214б до яч.4 ТП-246ба | км | 0.595 | 2009 | bar: 9
2 | КЛ-10 от яч.6 ТП-169б до яч.3 ТП-246ба | км | 0.24 | 2009 | bar: 9
3 | КЛ-10 кВ от ТП-249 яч.3 до ТП -4292 яч.1 | км | 0.398 | 2014 | bar: 11
4 | КЛ-10 кВ от ТП-249 яч.6 до ТП-4292 яч.6 | км | 0.398 | 2014 | bar: 11
5 | КЛ-10 кВ от яч.3 ТП-908 до яч.6 ТП-3934 | км | 0.287 | 2005 | bar: 11
6 | КЛ-10 кВ от ТП-3317 яч.3 до с.м. в сторону РП-9-3780 яч.7 | км | 0.322 | 2008 | bar: 7
7 | КЛ-10 кВ от ПС 110 Оловозаводская яч. 207, ф. 10-841 до с.м. в сторону РП-9-3780 яч.3 | км | 1.493
8 | КЛ-10 кВ от ТП 5504 яч. 5 до ТП 3317 яч.5 | км | 0.53 | 2008 | bar: 7
9 | КЛ-10 кВ от ТП 9-639 яч. 3 до ТП 3317 яч.6 | км | 0.65 | 2008 | bar: 7
10 | КЛ-10 кВ от ТП 383 яч. 5 до яч.4 ТП 3317 | км | 0.63 | 2008 | bar: 7
11 | КЛ-6 кВ от яч.№6 Ф-6-419 ПС Лесная до оп.№1 ВЛ-6 кВ Ф-6-419 ПС Лесная | км | 0.65 | 2012 | bar: 7
12 | КЛ-6 кВ от оп.№136 до оп.№1/36 ВЛ-6 кВ Ф-6-419 ПС Лесная | км | 1.28 | 2012 | bar: 7
13 | КЛ-6 кВ от оп.№136 до оп.№2/31 ВЛ-6 кВ Ф-6-419 ПС Лесная | км | 1.38 | 2012 | bar: 7
14 | КЛ-10 кВ от ТП-214 яч.9 до ТП-322б яч.1 | км | 0.48 | 2008 | bar: 8
15 | КЛ-10 кВ от РП-5 Ф-528 яч.28 до ТП-322б яч.2 | км | 1.9 | 2008 | bar: 8
16 | КЛ-10 кВ от РП-5 Ф-521 яч.21 до ТП-322б яч.6 | км | 1.9 | 2008 | bar: 8
17 | КЛ-10 кВ от ЦРП-2 яч.19 до ТП-11 яч.3 | км | 2.8 | 2009 | bar: 9
18 | КЛ-10 кВ от ЦРП-2 яч.22 до ТП-11 яч.6 | км | 2.8 | 2009 | bar: 9
19 | КЛ-10 кВ от КРУН-2 до оп.6/1 ВЛ-10 кВ Ф-10822 РП-8 (реклоузер | км | 0.285 | 2014 | bar: 6
20 | КЛ-10 кВ от ТП-4862 яч.2 до соединительной муфты в сторону ТП-5040 яч.2 | км | 0.157 | 2020 | bar: 6
21 | КЛ-10 кВ от ТП-4862 яч.7 до соединительной муфты в сторону ТП-5061 яч.8, | км | 0.157 | 2020 | bar: 6
22 | КЛ-10 кВ от ТП-106Э яч.1 до ТП-236 яч.8 | км | 0.99 | 2020 | bar: 10
23 | КЛ-10 кВ от ТП-106Э яч.8 до ТП-225 яч.9 | км | 1.34 | 2020 | bar: 10
24 | КЛ-10 кВ от ТП-3000 яч.3 до соединительной муфты в сторону ТП-106 яч.3 | км | 0.38 | 2012 | bar: 4
25 | КЛ-10 кВ от ТП-3000 яч.7 до соединительной муфты в сторону ТП-113 яч.5 | км | 0.38 | 2012 | bar: 4
26 | КЛ-10 кВ от ТП-3000 яч.8 до ТП-5530 яч.6 | км | 1.99 | 2012 | bar: 4
27 | КЛ-10 кВ от ТП-3198 яч.2 до соединительной муфты в сторону ТП-957 яч.4 | км | 0.132 | 2004 | bar: 9
28 | КЛ-10 кВ от ТП-3198 яч.6 до ТП-4003 яч.6 | км | 0.174 | 2004 | bar: 9
29 | КЛ-10 кВ от ТП-3198 яч.5 до ТП-4003 яч.3 | км | 0.174 | 2004 | bar: 9
30 | КЛ-10 кВ от ТП-3198 яч.1 до ТП-3967 яч.10 | км | 0.38 | 2004 | bar: 9
31 | КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Фрунзенская яч. 307, ф. 11-477 до РП-4820 яч.3 | км | 1.1 | 2012 | bar: 10
32 | КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Фрунзенская яч. 207, ф. 11-462 до РП-4820 яч.10 | км | 1.1 | 2012 | bar: 10
33 | КЛ-10 кВ от яч.№5 РП-4820 до яч.№1 ТП-1174 | км | 0.422 | 2012 | bar: 10
34 | КЛ-10 кВ от яч.№12 РП-4820 до яч.№4 ТП-1171 | км | 0.142 | 2012 | bar: 10
35 | КЛ-10 кВ от яч.№14 РП-4820 до яч.№8 ТП-1175 | км | 0.35 | 2012 | bar: 10
36 | КЛ-10 кВ от ТП-4442 яч. 1 до соединительной муфты в сторону ТП-1385-П | км | 0.175 | 2019 | bar: 10
37 | КЛ-10 кВ от ТП-4442 яч. 2 до соединительной муфты в сторону ТП-4446 яч .2 | км | 0.175 | 2019 | bar: 10
38 | КЛ-10 кВ от ТП-4442 яч. 6 до соединительной муфты в сторону ТП-9-4147 яч. 4 | км | 0.175 | 2019 | bar: 10
39 | КЛ-10 кВ от оп.№31/3 ЛЭП-10 кВ Ф-607 РП-6 Бердск до ТП-216ба СНТ Швейник | км | 0.9 | 2008 | bar: 10
40 | КЛ-10 кВ от ТП-3489 яч. 3 до соединительной муфты в сторону РП-100 яч. 17 | км | 0.94 | 2012 | bar: 6
41 | КЛ-10 кВ от ТП-3489 яч. 6 до соединительной муфты в сторону РП-100 яч. 12 | км | 0.57 | 2012 | bar: 6
42 | КЛ-10 кВ от оп.№19/1 до оп.№19/2 ВЛ-10 кВ Ф-412 РП-4 Бердск | км | 0.496 | 2020 | bar: 10
43 | КЛ-10 кВ от оп.№19/3 ВЛ-10 кВ Ф-412 РП-4 Бердск до ТП-109ба | км | 0.285 | 2020 | bar: 10
44 | КЛ-10 кВ от ТП-367ба до ТП-446ба | км | 0.185 | 2020 | bar: 10
45 | КЛ-10 кВ от ТП-446ба до ТП-447ба | км | 0.24 | 2020 | bar: 10
46 | КЛ-10 кВ от ТП-5407 яч. 1 до ТП-5406 яч. 2 | км | 0.2 | 2020 | bar: 9
47 | КЛ-10 кВ от ТП-5407 яч. 6 до ТП-5406 яч. 7 | км | 0.2 | 2020 | bar: 9
48 | КЛ-10 кВ от ТП-4507 яч. 1 до ТП-5402 яч. 8 | км | 0.1 | 2018 | bar: 9
49 | КЛ-10 кВ от ТП-4507 яч. 8 до ТП-5402 яч. 1 | км | 0.1 | 2018 | bar: 9
50 | КЛ-10 кВ от ТП-5406 яч. 9 до ТП-5409 яч. 8 | км | 0.205 | 2020 | bar: 9
51 | КЛ-10 кВ от ТП-5406 яч. 4 до ТП-5409 яч. 1 | км | 0.205 | 2020 | bar: 9
52 | КЛ-10 кВ от 1РУ-10 кВ (яч.5) до ЦРП (яч. 10) | км | 0.35 | 1986 | bar: 8
53 | КЛ-10 кВ от 1РУ-10 кВ (яч.29) до ЦРП (яч. 11) | км | 0.35 | 1986 | bar: 8
54 | КЛ-10 кВ от 1 РУ-10 кВ (яч.4) до ТП-4504 яч. 2 | км | 0.4 | 1986 | bar: 8
55 | КЛ-10 кВ от 1 РУ-10 кВ яч. 7 до ТП-5404 яч. 7 | км | 0.75 | 1986 | bar: 8
56 | КЛ-10 кВ от 1 РУ-10 кВ яч. 27 до ТП-5404 яч. 2 | км | 0.705 | 1986 | bar: 8
57 | КЛ-10 кВ от опоры № 14/3 Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино до ТП- 7Н-443 | км | 0.125 | 2019 | bar: 9
58 | КЛ-10 кВ от яч.№ 1 ЦТП 10 кВ до ТП-8 цех № 3 | км | 0.3 | bar: 11
59 | КЛ-10 кВ от яч.№6 ЦТП 10 кВ до оп.№1 КВЛ 10кВ к ТП-7 Карьер, ТП-6 котельная | км | 0.25 | bar: 11
60 | КЛ-10 кВ от РП-82 яч. 13 до ТП-83 | км | 0.65 | bar: 5
61 | КЛ-10 кВ от РП-82 яч. 14 до ТП-83 | км | 0.65 | bar: 5
62 | КЛ-10 кВ РП-7 яч.19 от СМ до ТП-10/0,4 «Протон» яч.3 | км | 0.107 | bar: 7
63 | КЛ-10 кВ ТП-10/0,4 «Академстрой» яч.8 от СМ до ТП-10/0,4 «Протон» яч.4 | км | 0.107 | bar: 7
64 | КЛ-10 кВ от ТП-2 яч.2 до ТП-1 | км | 0.39
65 | КЛ-10 кВ от ТП-2 яч.4 до ТП-1 | км | 0.39
66 | КЛ-10 кВ от ТП-4838 яч.2 до соединительной муфты в сторону ТП-5488 яч.1 | км | 0.155 | 2023 | bar: 4
67 | КЛ-10 кВ от ТП-4838 яч.5 до соединительной муфты в сторону ТП-17 яч.6 | км | 0.125 | 2023 | bar: 4
68 | КЛ-10 кВ от РП-610 яч.13 до ТП-4435 яч.8 | км | 0.197 | bar: 7
69 | КЛ-10 кВ от РП-610 яч.20 до ТП-4435 яч.1 | км | 0.197 | bar: 7
70 | КЛ-10 кВ от ТП-1282 яч.2 до ТП-9-1290 яч.5 | км | 0.265 | 2007 | bar: 4
71 | КЛ-10 кВ от ТП-9-1290 яч.2 до соединительной муфты в сторону ТП-1186 | км | 0.14 | 2007 | bar: 4
72 | КЛ-10 кВ от ТП-1277 яч.1 до ТП-9-1290 яч.6 | км | 0.32 | 2007 | bar: 4
73 | КЛ-10 кВ от РП-9-440 яч.16 до соединительной муфты в сторону ТП-5476 яч.5 | км | 0.77 | 2007 | bar: 4
74 | КЛ-10 кВ от ТП-3003 яч.1 до соединительной муфты в сторону ТП-1064 яч.4 | км | 0.103 | bar: 10
75 | КЛ-10 кВ от ТП-3003 яч.3 до соединительной муфты в сторону ТП-9-3034 яч.4 | км | 0.103 | bar: 10
76 | КЛ-10 кВ от яч.6 ТП-71-7а до яч.5 ТП-71-8а | км | 0.424 | bar: 10
77 | КЛ-10 кВ от яч.3 ТП-71-7а до яч.2 ТП-71-8а | км | 0.424 | bar: 10