Приложение 1.2

к  «Техническому заданию»- Приложению № 1

к Договору оказания

услуг по оперативному,  оперативно-диспетчерскому и техническому обслуживанию

объектов электрических сетей №  ___________  от  «__» ________ 202__г.

Регламент оперативного взаимодействия Исполнителя и Заказчика в рамках договора оперативного обслуживания электрооборудования

- Введение

  - Настоящий регламент "Оперативного взаимодействия" (далее –  регламент) определяет порядок взаимоотношения сторон по Договору № ____________ от  ____________ г.  сроки и объемы передаваемой оперативной и другой информации необходимой сторонам для выполнения договорных условий и соблюдения законодательства РФ, при:

  - диспетчерском управлении объектами электрических сетей;

  - оперативном обслуживании объектов электрических сетей;

  - обеспечении параметров надежности и качества электроэнергии при передаче ее от производителя к потребителю;

  - предотвращении развития и ликвидация аварийных нарушений, поддержанию нормального режима   работы объектов электрических сетей;

  - Исполнитель по запросу Заказчика предоставляет все необходимые технические характеристики действующего и вновь вводимого оборудования и линий электропередачи, инструкции, схемы и данные, характеризующие режим работы оборудования;

  - Регламент определяет только оперативные вопросы и не рассматривает правила ведения коммерческой деятельности на рынке электроэнергии.

  - Знание настоящего регламента обязательно для персонала Исполнителя и персонала Заказчика.

- Термины и определения, классификация

- В настоящем регламенте используются следующие понятия:

  - Оперативный персонал - это:

-	категория работников непосредственно воздействующих на органы
управления энергоустановок и осуществляющих управление и обслуживание
энергоустановок в смене. К данной категории относятся оперативный персонал
подстанций и оперативно-выездных бригад.

- категория ремонтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления электроустановок. К данной категории относится оперативно-ремонтный персонал.

- категория работников осуществляющих оперативное руководство в смене работой закрепленных за ними объектов (электрические сети, энергообъекты) и подчинённым ему оперативным персоналом. К данной категории относятся оперативные руководители (диспетчеры электрических сетей, энергодиспетчеры предприятий, организаций).

  - Режимы работы энергосистемы

Нормальный режим  энергосистемы  - режим   энергосистемы,   при  котором

потребители снабжаются электрической энергией, а значения технических параметров режима энергосистемы и оборудования находятся в пределах длительно допустимых значений, имеются нормативные оперативные резервы мощности на электростанциях.

Вынужденный режим энергосистемы - режим энергосистемы, при котором загрузка некоторых контролируемых сечений выше максимально допустимой, но не превышает аварийно допустимой. Вынужденный режим может быть разрешен на высшем уровне диспетчерского управления для послеаварийных режимов на время прохождения максимума или минимума нагрузки, но не более 40 мин (дополнительно к 20 мин, разрешенным для нормализации послеаварийного режима), или на время, необходимое для ввода ограничений и/или мобилизации резерва, а также при невозможности выполнения требований к нормальным режимам энергосистемы.

Аварийный режим в электроэнергетической системе – режим энергосистемы с параметрами, выходящими за пределы требований технических регламентов, возникновение и длительное существование, которого представляет угрозу жизни и здоровью людей, повреждения оборудования и ведет к ограничению подачи электрической и тепловой энергии в значительном объеме.

Послеаварийный режим энергосистемы - режим, в котором энергосистема находится после локализации аварии до установления нормального или вынужденного режима. Послеаварийный режим характеризуется сниженными требованиями к параметрам режима, по сравнению с требованиями к нормальному режиму. Продолжительность нормализации послеаварийного режима ограничена 20 мин. Превышение указанного времени означает переход к работе в вынужденном режиме.

Внезапное нарушение электроснабжения – нарушение электроснабжения, возникающее без предварительного уведомления потребителя энергоснабжающей организацией или с уведомлением за время, недостаточное для принятия на объектах потребителей необходимых противоаварийных мер с учетом характера его производственных процессов;

Кратковременное нарушение электроснабжения – нарушение электроснабжения на время действия систем релейной защиты и автоматики при ликвидации возникшего повреждения или выполнения необходимых переключений в электрической сети общего назначения;

Нарушение электроснабжения – прекращение электроснабжения объекта потребителя или объекта электроэнергетики от электрической сети общего назначения или такое изменение напряжения и (или) частоты в этой сети, при которых работа указанных объектов невозможна.

- Основные задачи  Исполнителя, выполняемые при оперативном взаимодействии с Заказчиком:

3.1. Обеспечение системной надежности при передаче электрической энергии и мощности по электрическим сетям.

3.2. Проведение режимных мероприятий для обеспечения нормативных показателей качества электроэнергии, поддержание качества отпускаемой энергии – нормированной частоты и напряжения электрического тока.

3.3. Содержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии оперативной готовности.

3.4. Соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности, правила охраны труда в процессе оперативного и технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений.

3.5. Обеспечение единства измерений при производстве, передаче и распределении энергии.

3.6. Обеспечение максимальной экономичности и надежности энергопроизводства.

3.7. Взаимодействия по предупреждению и ликвидации технологических нарушений при производстве, передаче и распределении электрической энергии.

3.8. Обеспечение надежной работы средств, обеспечивающих осуществление непрерывного диспетчерского управления энергообъектами.

- Форма переговоров оперативного персонала

  - Оперативными переговорами считаются такие переговоры оперативного персонала, при которых передается (принимается) информация и сообщения, отдаются (принимаются к исполнению) распоряжения и разрешения по состоянию и изменению состояния режима работы энергообъектов, электрических сетей, ВЛ и оборудования, устройств РЗА, принимаемым мерам по ликвидации технологических нарушений.

  - Оперативные переговоры персонала Исполнителя и Заказчика должны быть четкими и лаконичными. Оперативные переговоры должны исключать возможность неправильного понимания сообщений и другой информации.

  - Оперативные переговоры персонала Исполнителя и Заказчика должны вестись грамотно. Все электрооборудование, присоединения, коммутационные аппараты, устройства релейной защиты и автоматики должны называться полностью согласно установленным диспетчерским наименованиям. Отступление от технической терминологии и диспетчерским наименований, при оперативных переговорах запрещается

  - Оперативные переговоры должны начинаться с сообщения фамилий персонала Исполнителя и Заказчика, ведущих оперативные переговоры. При проведении оперативных переговоров допускается только официальное обращение: по фамилии или по имени-отчеству.

  - Распоряжения персонала Заказчика по вопросам, входящим в его компетенцию, должны выполняться оперативным персоналом Исполнителя своевременно.

  - Ответственность за не выполнение или задержку выполнения распоряжения персонала Заказчика несут лица персонала Исполнителя, санкционировавшие его невыполнение или задержку.

- Обязанности сторон

  - Исполнитель   обязан:

    - Обеспечивать надежность управления электрическими сетями и оборудованием Заказчика, переданным в диспетчерское управление или диспетчерское ведение Исполнителя, в том числе в условиях ликвидации технологических нарушений, ЧС и в «особый период».

    - Исполнять заявки Заказчика, на изменение состояния ЛЭП и оборудования, переданного в диспетчерское управление или диспетчерское ведение Исполнителя.

    - Разрабатывать и представлять на согласование проекты по изменению схемы и состава оборудования подстанций и электрических сетей Заказчика.

    - Обеспечивать оперативно-технологическую дисциплину дежурного персонала подстанций и исполнения ими действующих инструкций и правил по диспетчерскому управлению.

    - Обеспечить круглосуточную запись и хранение оперативных переговоров персонала Исполнителя.

    - Предоставлять информацию Заказчику, необходимую для формирования показателей оперативной, технической и статистической отчетности.

    - Выполнять требования Заказчика по обеспечению надежности работы энергетического оборудования, технических и технологических систем, снижению рисков технологических нарушений, организации подготовки оперативно-технического персонала.

    - При расследовании технологических нарушений, несчастных случаев, нарушении оперативной дисциплины привлекать по согласованию специалистов Заказчика для участия в работе комиссии. Обеспечивать необходимыми техническими средствами, материалами и информацией работу комиссии.

    - Представлять на согласование актуализированные нормальные и ремонтные схемы электрических соединений подстанций и электрических сетей, находящихся в диспетчерском управлении Исполнителя.

    - Осуществлять непрерывное круглосуточное диспетчерское управление передачей электроэнергии (мощности) по сетям Заказчика – обеспечивая при этом регламентированные нормативно-технические требования по системной надежности и качеству электроэнергии.

    - Определять и контролировать режимы работы оборудования, устройств РЗА, ПА, СДТУ подстанций, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении Исполнителя. Проводить расчёт, актуализацию и настройку параметров работы устройств РЗА и ПА.

    - Руководить ликвидацией системных технологических нарушений и технологических нарушений на ПС, ВЛ и оборудовании, находящемся в диспетчерском управлении Исполнителя.

    - Поддерживать заданные уровни напряжения, в контрольных точках энергосистемы имеющимися средствами компенсации и регулирования.

    - Обеспечивать по заданию Заказчика организацию проведения контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях энергосистем, замеров параметров оборудования и режимов.

    - Немедленно информировать об аварийных ситуациях на энергетических объектах, а так же о выявленных в процессе производства плановых ремонтных работ (сторонними организациями) дефектах оборудования.

    - Сообщать обо всех изменениях режима работы энергосистемы (вызванных аварийной ситуацией или ее предотвращением), влияющих на режим и надежность работы объектов Заказчика.

    - Ежедневно предоставлять рапорт уполномоченному лицу Заказчика путем выхода на связь по телефону () _____________________________________с дублированием по электронной почте (__________________________________) следующую информацию:

        - о произошедших за прошедшие сутки аварийных отключениях,  времени простоя и времени восстановления нормального режима работы;

        - о проведенных плановых ремонтных работах за прошедшие сутки;

        - о планируемых ремонтных работах и переключениях на текущие сутки;

        - о поданных заявках по планируемому выводу в ремонт оборудования и планируемых переключениях на следующие сутки;

        - о выявленных дефектах в работе электрооборудования, средствах РЗА, а так же по зданиям и сооружениям.

  - Заказчик обязан:

    - Согласовывать проекты по изменению схем и состава оборудования подстанций и электрических сетей Заказчика.

    - Согласовывать разработанные исполнителем карты уставок устройств РЗА и ПА.

    - Участвовать в работе комиссии при расследовании технологических нарушений, несчастных случаев, нарушении оперативной дисциплины.

    - Согласовывать нормальные и ремонтные схемы подстанций.

    - Организовывать проведение контрольных замеров.

    - Согласовать программы на включение в работу нового и вводимого после ремонта электрооборудования.

- Права Исполнителя и Заказчика.

  - Исполнитель имеет право:

    - Получать от Заказчика обоснования принимаемых оперативных решений, влияющих на надежность функционирования оборудования подстанций.

    - По основаниям, определенным Системным оператором, при возникновении или угрозе возникновения аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения (угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и мощности и (или) падения напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных чрезвычайных ситуациях и при отсутствии распоряжений от ССО и СТСО о введении графиков временного отключения потребления вводить в действие указанные графики самостоятельно при своевременном уведомлении Заказчика.

    - Получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на подразделения Исполнителя обязанностей, в соответствии с регламентом.

  - Заказчик  имеет право:

    - Участвовать в расследовании технологических нарушений, несчастных случаев, случаев нарушений оперативной дисциплины дежурным персоналом подстанций.

    - Получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на Исполнителя обязанностей, в соответствии с согласованными регламентами и нормативными документами.

    - Участвовать в послеаварийных проверках устройств РЗА, ПА и СДТУ, находящихся в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении Исполнителя.

    - Получать информацию о режимах работы оборудования подстанций.

    - Контролировать соблюдение диспетчерской дисциплины дежурным персоналом подстанций.

    - Контролировать поддержание в технической исправности энергетического оборудования, технических и технологических систем и принимать меры, направленные на повышение надежности их работы и снижение рисков технологических нарушений.

    - Контролировать выполнение требований по обеспечению надежности работы энергетического оборудования, технических и технологических систем, снижению рисков технологических нарушений, организации подготовки оперативно-технического персонала.

    - Осуществлять анализ и прогнозирование рисков снижения надёжности работы сетевого и подстанционного  оборудования Заказчика.

    - Выполнять анализ достаточности противоаварийных мероприятий по результатам расследования технологических нарушений в работе оборудования.

    - Осуществлять оценку достаточности применяемых на объектах предупредительных и профилактических мер по вопросам безопасности производства.

    - Осуществлять контроль над разработкой и проведением мероприятий по предупреждению пожаров и аварий на энергообъектах и обеспечению готовности энергообъектов к их ликвидации.

    - Осуществлять контроль над выполнением предписаний уполномоченных органов ведомственного технического и технологического надзора.

    - Контролировать осуществление непрерывного круглосуточного диспетчерского управления передачей электроэнергии (мощности) по сетям Заказчика.

    - Контролировать ликвидацию системных технологических нарушений и технологических нарушений на ВЛ и оборудовании Заказчика.

    - Контролировать обеспечение соблюдения оперативной дисциплины дежурным персоналом подстанций.

- Порядок и сроки предоставления информации подразделений Заказчика  и подразделений Исполнителя.

Исполнитель передает Заказчику:

| № п/п | Содержание информации | Максимальный срок, периодичность предоставления | Вид запроса и (или) ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оперативную информацию о возникновении (объявлении) Чрезвычайных ситуаций (штормовых предупреждений), и о принятых мерах по недопущению аварийных ситуаций | До 1 часа после факта | Телефонограмма |
| 2 | Оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации на объекте электрических сетей | До 20 минут после факта | Телефонограмма |
| 3 | Информацию о возникновении неисправностей устройств РЗиПА, обеспечивающих надежное электроснабжение | До 24-х часов после факта в рабочие дни | Телефонограмма |
| 4. | Информацию об оперативной обстановке на обслуживаемых подстанциях, о возникших дефектах в работе оборудования, аварийных отключениях присоединений, превышение номинальной нагрузки на силовых трансформаторах или присоединениях за истекшие сутки | Ежедневно в рабочие дни с 08 ч. 00 м до 09 ч 00 м | Телефонограмма |
| 5. | Информацию о производстве работ на электрооборудовании (ПС, BЛ, KЛ) за истекшие сутки, текущие сутки | До 24-х часов после факта в рабочие дни | Телефонограмма |
| 6. | Информацию о выходе из строя имуществ (частичная или полная утрата) | До 1 часов после факта в рабочие дни | Телефонограмма |
|  |  | До 24 часов после факта в рабочие дни | На бумажном носителе |
| 7. | Копию предписания энергонадзора, пожарного надзора, Роспотребнадзора | До 24-х часов после факта получения в рабочие дни | На бумажном носителе |
| 8. | Информацию о непригодности полученных от Заказчика материалов. Имущества, технической документации | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после запрос | На бумажном носителе |
| 9. | Информацию, необходимую для осуществления Заказчиком деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии и осуществления тарифного регулирования | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после запроса | На бумажном и электронном носителе |
| 10. | Однолинейные схемы первичной коммутации | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса | На бумажном и электронном носителе |
| 11. | Ситуационные план-схемы ВЛ и КЛ | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса | На бумажном и электронном носителе |
| 12. | Однолинейные схемы низковольтных щитов | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса | На бумажном и электронном носителе |
| 13. | Схемы главного учета | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса | На бумажном и электронном носителе |
| 14. | Карты уставок РЗ и ПА | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса | На бумажном носителе |
| 15. | Мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимних условиях | До 15 августа текущего года | На бумажном носителе |
| 16. | Отчет о выполнении мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимних условиях | До 01 сентября текущего года | На бумажном носителе |
| 17. | Отчет о проведенных противоаварийных и противопожарных тренировках | До 20 января и до 15 июля | На бумажном носителе |

Заказчик передает Исполнителю:

| № п./п. | Содержание информации | Максимальный срок, периодичность предоставления | Вид запроса и (или) ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Графики временного ограничения (отключения) энергоснабжения на согласование | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после получения от вышестоящей сетевой организации | На бумажном и электронном носителе |
| 2. | Однолинейные схемы, программы оперативных переключений по вновь принимаемым в оперативное управление объектам | За 30 рабочих дней до заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору | На бумажном и электронном носителе |
| 3. | Распоряжение на отключение присоединения по BЛ по заявке энергосбытовой организации | За 5 рабочих дней до отключения | Телефонограмма |
| 4. | Распоряжение на отключение присоединения по заявке энергосбытовой организации | За 24 часа до отключения | Телефонограмма |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________ |  | ЗАКАЗЧИК: ООО «СИБЭЛС» Генеральный директор ______________ Д.Р. Геворкова |
| --- | --- | --- |