## январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2026 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 23,55 2026.01.06 | 01,05 2026.01.07 | В | 1.167 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2, КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 522 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 11,30 2026.01.07 | 14,00 2026.01.07 | В | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2, КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 522 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход | 10 (10.5) | 18,30 2026.01.12 | 20,39 2026.01.12 | В | 2.15 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-142, 5Н-149, 5Н-150, 5Н-153, 5Н-157, 5Н-158, 5Н-164, 5Н-168, 5Н-174, ТП-103Э | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 720 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 13,41 2026.01.17 | 19,30 2026.01.18 | В | 29.817 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2, КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 522 | ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 15,26 2026.01.19 | 17,04 2026.01.19 | П | 1.633 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2, КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 522 | ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1

## февраль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2026 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 00,39 2026.02.03 | 03,47 2026.02.03 | В | 3.133 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 00,33 2026.02.09 | 04,47 2026.02.09 | В | 4.233 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443, ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 1251 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 11,00 2026.02.09 | 15,00 2026.02.09 | П | 4 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443, ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 1251 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-14 РП-34 | 10 (10,5) | 13,00 2026.02.10 | 15,00 2026.02.10 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3716 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | ООО "Национальная распределительно-сетевая компания - Сибирь" | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 ТПС 110 кВ Гусиный брод | 10 (10,5) | 09,00 2026.02.12 | 13,00 2026.02.12 | П | 4 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 15,00 2026.02.13 | 17,00 2026.02.13 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 17,19 2026.02.18 | 20,33 2026.02.18 | В | 3.233 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0

## март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2026 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 14,00 2026.03.04 | 17,00 2026.03.04 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10.5) | 22,55 2026.03.05 | 00,25 2026.03.06 | В | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-496 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-815 РП-8 | 10 (10.5) | 11,17 2026.03.06 | 14,40 2026.03.06 | П | 3.3833 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 03,14 2026.03.11 | 04,19 2026.03.11 | В | 1.0833 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2, КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 522 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 11,00 2026.03.11 | 13,00 2026.03.11 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443, ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 1251 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 09,00 2026.03.19 | 12,00 2026.03.19 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2, КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 522 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 13,00 2026.03.24 | 15,00 2026.03.24 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2, КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 522 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
8 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-14 РП-34 | 10 (10,5) | 11,32 2026.03.30 | 13,06 2026.03.30 | В | 1.5667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3716 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | ООО "Национальная распределительно-сетевая компания - Сибирь" | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
9 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 11,00 2026.03.31 | 15,50 2026.03.31 | П | 4.8333 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2, КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 522 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1

## апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2026 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10.5) | 10,10 2026.04.10 | 13,06 2026.04.10 | П | 2.9333 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-496 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10.5) | 20,06 2026.04.10 | 22,17 2026.04.10 | П | 2.1833 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-496 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 10,00 2026.04.14 | 17,00 2026.04.14 | П | 7 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 10,13 2026.04.16 | 12,25 2026.04.16 | В | 2.2 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 12,23 2026.04.20 | 15,22 2026.04.20 | В | 2.9833 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 10,27 2026.04.21 | 14,55 2026.04.21 | П | 4.4667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 13,56 2026.04.23 | 20,30 2026.04.23 | В | 6.5667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
8 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 14,13 2026.04.23 | 15,53 2026.04.23 | В | 1.6667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
9 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 23,17 2026.04.24 | 00,46 2026.04.25 | В | 1.4833 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
10 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-916 РП-9 г.Бердск | 10 (10,5) | 09,00 2026.04.27 | 17,00 2026.04.27 | В | 8 | ТП 10 (10.5) кВ 349Ба, 350Ба | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 103 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
11 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 10,00 2026.04.29 | 13,38 2026.04.29 | П | 3.6333 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1

## май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2026 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 10,00 2026.05.07 | 15,00 2026.05.07 | П | 5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-815 РП-8 | 10 (10.5) | 18,59 2026.05.10 | 23,45 2026.05.10 | В | 4.7667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 10,47 2026.05.14 | 14,02 2026.05.14 | П | 3.2333 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-901 РП-9 г.Бердск | 10 (10,5) | 15,12 2026.05.19 | 16,51 2026.05.19 | В | 1.65 | ТП 10 (10.5) кВ 372Ба, 282Ба | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 312 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 13,00 2026.05.22 | 18,25 2026.05.22 | П | 5.4167 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 ТПС 110 кВ Гусиный брод | 10 (10,5) | 11,54 2026.05.25 | 16,13 2026.05.25 | В | 4.3167 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 ТПС 110 кВ Гусиный брод | 10 (10,5) | 10,00 2026.05.27 | 17,00 2026.05.27 | П | 7 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1

## июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2026 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 10,58 2026.06.01 | 12,05 2026.06.01 | В | 1.1167 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2, КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 522 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 13,00 2026.06.01 | 14,00 2026.06.01 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2, КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 522 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 16,09 2026.06.01 | 19,46 2026.06.01 | В | 3.6167 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11558 ПС Толмачевская | 10 (10.5) | 10,14 2026.06.01 | 12,24 2026.06.01 | П | 2.1667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3446, ТП-3545 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 111 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 10,30 2026.06.04 | 17,00 2026.06.04 | П | 6.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-815 РП-8 | 10 (10.5) | 14,14 2026.06.04 | 17,00 2026.06.04 | В | 2.7667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 16,40 2026.06.04 | 18,25 2026.06.04 | В | 1.75 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
8 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-815 РП-8 | 10 (10.5) | 17,00 2026.06.04 | 19,25 2026.06.04 | В | 2.4167 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
9 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10171 ПС Инская | 10 (10.5) | 13,46 2026.06.07 | 15,30 2026.06.07 | В | 1.7333 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
10 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10171 ПС Инская | 10 (10.5) | 17,49 2026.06.07 | 19,12 2026.06.07 | В | 1.3833 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
11 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 09,00 2026.06.11 | 12,00 2026.06.11 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2, КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 522 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
12 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 РП Восход | 10 (10.5) | 23,25 2026.06.11 | 02,49 2026.06.12 | В | 3.4 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-156 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 125 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
13 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 09,31 2026.06.18 | 13,41 2026.06.18 | П | 4.1667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
14 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 РП Восход | 10 (10.5) | 20,05 2026.06.19 | 21,57 2026.06.19 | В | 1.8667 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-156 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 125 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
15 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 17,03 2026.06.20 | 20,40 2026.06.20 | В | 3.6167 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
16 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 12,00 2026.06.23 | 17,00 2026.06.23 | П | 5 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
17 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 10,29 2026.06.23 | 15,00 2026.06.23 | В | 4.5167 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
18 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 10,47 2026.06.24 | 14,09 2026.06.24 | П | 3.3667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
19 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 16,51 2026.06.25 | 22,31 2026.06.25 | В | 5.6667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
20 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-815 РП-8 | 10 (10.5) | 16,52 2026.06.25 | 21,13 2026.06.25 | В | 4.35 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
21 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-111 РП-11 Бердск | 10 (10.5) | 09,47 2026.06.30 | 13,47 2026.06.30 | В | 4 | ТП 10 (10.5) кВ 367Ба, 446Ба, 447Ба | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 158 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0

## июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2026 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 06,24 2026.07.01 | 09,45 2026.07.01 | В | 3.35 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 09,59 2026.07.01 | 12,47 2026.07.01 | В | 2.8 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 00,40 2026.07.06 | 15,25 2026.07.06 | В | 14.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 17,49 2026.07.06 | 14,00 2026.07.07 | В | 20.1833 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 14,45 2026.07.06 | 16,00 2026.07.06 | В | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10171 ПС Инская | 10 (10.5) | 23,30 2026.07.05 | 08,38 2026.07.06 | В | 9.1333 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10171 ПС Инская | 10 (10.5) | 11,16 2026.07.06 | 18,19 2026.07.06 | В | 7.05 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
8 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-913 ПС Барышевская | 10 (10.5) | 23,30 2026.07.05 | 13,17 2026.07.06 | В | 13.7833 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
9 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 17,49 2026.07.06 | 14,00 2026.07.07 | В | 20.1833 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
10 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 09,32 2026.07.15 | 11,40 2026.07.15 | В | 2.1333 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
11 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 11,00 2026.07.15 | 13,00 2026.07.15 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2, КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 522 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
12 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 10,00 2026.07.15 | 16,00 2026.07.15 | П | 6 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
13 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 09,00 2026.07.16 | 17,00 2026.07.16 | П | 8 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
14 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 09,30 2026.07.17 | 16,30 2026.07.17 | П | 7 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
15 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 07,05 2026.07.18 | 11,08 2026.07.18 | В | 4.05 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443, ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 1251 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
16 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 07,05 2026.07.18 | 11,08 2026.07.18 | В | 4.05 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
17 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 09,15 2026.07.18 | 11,05 2026.07.18 | В | 1.8333 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
18 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 17,09 2026.07.18 | 04,59 2026.07.19 | В | 11.8333 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
19 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 09,28 2026.07.19 | 10,55 2026.07.19 | В | 1.45 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
20 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 13,30 2026.07.21 | 15,03 2026.07.21 | П | 1.55 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443, ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 1251 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
21 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 10,00 2026.07.24 | 14,00 2026.07.24 | П | 4 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443, ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 1251 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
22 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-607 РП-6 г.Бердск | 10 (10,5) | 13,00 2026.07.24 | 16,00 2026.07.24 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ 270Ба, 216Ба | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
23 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 14,47 2026.07.24 | 17,53 2026.07.24 | В | 3.1 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
24 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-901 РП-9 г.Бердск | 10 (10,5) | 18,23 2026.07.25 | 21,06 2026.07.25 | В | 2.7167 | ТП 10 (10.5) кВ 372Ба, 282Ба | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 312 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
25 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-913 ПС Барышевская | 10 (10.5) | 18,05 2026.07.25 | 19,15 2026.07.25 | В | 1.1667 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
26 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 РП Восход | 10 (10.5) | 13,25 2026.07.28 | 16,00 2026.07.28 | В | 2.5833 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-156 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 125 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
27 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 11,44 2026.07.28 | 12,53 2026.07.28 | П | 1.15 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
28 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 12,13 2026.07.30 | 21,56 2026.07.30 | В | 9.7167 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
29 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 10,30 2026.07.31 | 16,00 2026.07.31 | П | 5.5 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443, ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 1251 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1

## август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2026 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 14,03 2026.08.01 | 15,57 2026.08.01 | В | 1.9 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 22,59 2026.08.04 | 03,35 2026.08.05 | В | 4.6 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход | 10 (10.5) | 10,00 2026.08.05 | 15,00 2026.08.05 | П | 5 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-142, 5Н-149, 5Н-150, 5Н-153, 5Н-157, 5Н-158, 5Н-164, 5Н-168, 5Н-174, ТП-103Э | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 720 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 11,00 2026.08.05 | 17,00 2026.08.05 | П | 6 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 07,56 2026.08.05 | 21,24 2026.08.05 | В | 13.4667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-916 РП-9 г.Бердск | 10 (10,5) | 13,15 2026.08.06 | 22,04 2026.08.06 | В | 8.8167 | ТП 10 (10.5) кВ 349Ба, 350Ба | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 103 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-815 РП-8 | 10 (10.5) | 11,50 2026.08.07 | 14,30 2026.08.07 | П | 2.6667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
8 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 21,34 2026.08.07 | 23,57 2026.08.07 | В | 2.3833 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
9 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 15,00 2026.08.10 | 19,34 2026.08.10 | В | 4.5667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
10 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская | 10 (10.5) | 10,03 2026.08.11 | 12,40 2026.08.11 | П | 2.6167 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 278 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
11 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-8 РП Восход | 10 (10.5) | 11,46 2026.08.17 | 16,42 2026.08.17 | П | 4.9333 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-142, 5Н-149, 5Н-150, 5Н-153, 5Н-157, 5Н-158, 5Н-164, 5Н-168, 5Н-174, ТП-103Э | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 720 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
12 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 23,02 2026.08.18 | 01,00 2026.08.19 | В | 1.9667 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2, КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 522 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
13 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 12,38 2026.08.19 | 13,47 2026.08.19 | В | 1.15 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
14 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-913 ПС Барышевская | 10 (10.5) | 10,00 2026.08.20 | 14,00 2026.08.20 | П | 4 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
15 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Северо-Криводановский карьер | 6 (6.3) | 14,35 2026.08.20 | 17,01 2026.08.20 | В | 2.4333 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Северо-Криводановский карьер | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 476 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
16 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 РП Восход | 10 (10.5) | 13,01 2026.08.21 | 15,05 2026.08.21 | П | 2.0667 | ТП 10 (10.5) кВ 5Н-156 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 125 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
17 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 15,03 2026.08.21 | 17,22 2026.08.21 | В | 2.3167 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
18 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная | 10 (10.5) | 23,55 2026.08.21 | 03,50 2026.08.22 | В | 3.9167 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
19 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-913 ПС Барышевская | 10 (10.5) | 16,50 2026.08.25 | 18,04 2026.08.25 | В | 1.2333 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
20 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-412 РП-4 Бердск, КЛ-10 кВ от оп.19/3 до ТП-109ба | 10 (10.5) | 10,19 2026.08.25 | 16,23 2026.08.25 | П | 6.0667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-109ба | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 175 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
21 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино | 10 (10,5) | 12,00 2026.08.27 | 13,28 2026.08.27 | В | 1.4667 | ТП 10 (10.5) кВ 7Н-443, ТП-7Н-421, ТП-7Н-457, ТП-7Н-530 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 1251 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
22 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" | 6 (6.3) | 01,35 2026.08.29 | 09,08 2026.08.29 | В | 7.55 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-1, КТПН-2, КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 522 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0

## сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2026 | года
ООО "Сибирские электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 13,40 2026.09.01 | 20,24 2026.09.01 | В | 6.7333 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
2 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6-415 ПС Лесная | 6 (6.3) | 13,50 2026.09.01 | 17,02 2026.09.01 | В | 3.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-602, ТП-603, ТП-604, ТП-607, ТП-Б/Н | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 205 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
3 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 16,56 2026.09.01 | 18,15 2026.09.01 | В | 1.3167 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
4 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Юрьевская | 10 (10,5) | 10,28 2026.09.02 | 12,48 2026.09.02 | П | 2.3333 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
5 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-901 РП-9 | 10 (10,5) | 15,00 2026.09.02 | 16,00 2026.09.02 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-282Ба, ТП-372Ба | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 357 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
6 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 ТПС 110 кВ Гусиный брод | 10 (10,5) | 11,10 2026.09.04 | 12,25 2026.09.04 | П | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
7 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 | 10 (10,5) | 13,48 2026.09.07 | 20,14 2026.09.07 | В | 6.4333 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-496, 1Н-434, 1Н-584 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 402 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
8 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10-913 ПС Барышевская | 10 (10.5) | 17,24 2026.09.11 | 20,26 2026.09.11 | В | 3.0333 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 1 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
9 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 14,00 2026.09.14 | 16,00 2026.09.14 | В | 2 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
10 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 23,21 2026.09.15 | 00,36 2026.09.16 | В | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
11 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 06,40 2026.09.16 | 14,40 2026.09.16 | В | 8 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
12 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-607 РП-6 г.Бердск | 10 (10,5) | 08,28 2026.09.16 | 12,34 2026.09.16 | В | 4.1 | ТП 10 (10.5) кВ 270Ба, 216Ба, 217Э | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
13 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 09,51 2026.09.18 | 12,31 2026.09.18 | В | 2.6667 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
14 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 РП 6/10 кВ Север | 10 (10,5) | 11,19 2026.09.22 | 16,00 2026.09.22 | В | 4.6833 | ТП 10 (10.5) кВ 4Н-209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
15 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-6 ТПС 110 кВ Гусиный брод | 10 (10,5) | 11,16 2026.09.23 | 16,36 2026.09.23 | П | 5.3333 | ТП 10 (10.5) кВ 1Н-400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
16 | ООО "Сибирские электросети" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Барлак | 10 (10.5) | 13,00 2026.09.30 | 15,00 2026.09.30 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ 4М-340, 4М-390, 4М-436, 4М-386, 4М-348, 4М-383, 4М-438, 293Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 594 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл) | 0 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь