## январь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" ТП-6/0,4 кВ КТПН-1, КТПН-2, КТП-1, КТП-2 | 19.01.2026 15:26 | 19.01.2026 17:04 | Неотложная заявка Нефтебаза "Красный Яр" | КТПН-1,2 СНТ Звёздное КТП-1,2 СНТ Транспортник

## февраль
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино ТП-7Н-443, ТП-7Н-421, 457, 530 | 09.02.2026 11:00 | 09.02.2026 15:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ "Звёздное", СНТ "Транспортник"
2 | ВЛ-10 кВ Ф-14 РП-34 ТП-10/0,4 кВ ТП-3716 | 10.02.2026 13:00 | 10.02.2026 15:00 | Плановое Проведение технического обслуживания | г. Новосибирск, ул. Радужная
3 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ТПС Гусиный брод ТП-10/0,4 кВ ТП-1Н-400 | 12.02.2026 09:00 | 12.02.2026 13:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ООО «ПСК Гусинобродский»
4 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская ТП-10/0,4 кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 13.02.2026 15:00 | 13.02.2026 17:00 | Плановое Проведение технического обслуживания | ДНТ Лебяжье

## март
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская ТП-10/0,4 кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 04.03.2026 14:00:00 | 04.03.2026 17:00:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ Лебяжье
2 | ВЛ-10 кВ Ф-10815 РП-8 ТП-10/0,4 кВ ТП-4 | 06.03.2026 11:17 | 06.03.2026 14:40 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, р.п. Кольцово, СНТ "Кольцово парк-2"
3 | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино ТП-7Н-443, ТП-7Н-421, 457, 530 | 11.03.2026 11:00 | 11.03.2026 13:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ "Звёздное", СНТ "Транспортник"
4 | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" ТП-6/0,4 кВ КТПН-1, КТПН-2, КТП-1, КТП-2 | 19.03.2026 09:00 | 19.03.2026 12:00 | Плановое Заявка Нефтебаза "Красный Яр" | КТПН-1,2 СНТ Звёздное КТП-1,2 СНТ Транспортник
5 | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" ТП-6/0,4 кВ КТПН-1, КТПН-2, КТП-1, КТП-3 | 24.03.2026 13:00 | 24.03.2026 15:00 | Плановое Заявка Нефтебаза "Красный Яр" | КТПН-1,2 СНТ Звёздное КТП-1,2 СНТ Транспортник
6 | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" ТП-6/0,4 кВ КТПН-1, КТПН-2, КТП-1, КТП-2 | 31.03.2026 11:00 | 31.03.2026 15:50 | Плановое Заявка Нефтебаза "Красный Яр" | КТПН-1,2 СНТ Звёздное КТП-1,2 СНТ Транспортник

## апрель
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-496 | 2026-04-10 10:10 | 2026-04-10 13:06 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, СНТ "Иня-2"
2 | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-497 | 2026-04-10 20:07 | 2026-04-10 22:18 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, СНТ "Иня-2"
3 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Юрьевская ТП-10/0,4 кВ ТП 4Н-244 | 14.04.2026 10:00 | 14.04.2026 17:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ООО "СК-ТРАНСАВТО"
4 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская ТП-10/0,4 кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 21.04.2026 10:27 | 21.04.2026 14:55 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ Лебяжье
5 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская ТП-10/0,4 кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 29.04.2026 10:00 | 29.04.2026 13:38 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ Лебяжье

## май
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 07.05.2026 10:00 | 07.05.2026 15:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, ДНП "Квартал-12", "Квартал-9", "Квартал-11"
2 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 14.05.2026 10:47 | 14.05.2026 14:01 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, ДНП "Квартал-12", "Квартал-9", "Квартал-11"
3 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 22.05.2026 13:00 | 22.05.2026 18:25 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, ДНП "Квартал-12", "Квартал-9", "Квартал-11"
4 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ТПС Гусиный брод ТП-10/0,4 кВ ТП-1Н-400 | 27.05.2026 10:00 | 27.05.2026 17:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ООО «ПСК Гусинобродский»

## июнь
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ТП-3545 ДНТ "Изумруд" | 01.06.2026 10:14 | 01.06.2026 12:24 | Плановое ТО | ДНТ "Изумруд"
2 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская ТП-10/0,4 кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 04.06.2026 10:30 | 04.06.2026 17:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ Лебяжье
3 | ВЛ-6 кВ от ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" ТП-6/0,4 кВ КТПН-1, КТПН-2, КТП-1, КТП-2 | 11.06.2026 09:00 | 11.06.2026 12:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | КТПН-1,2 СНТ Звёздное КТП-1,2 СНТ Транспортник
4 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 18.06.2026 09:31 | 18.06.2026 13:41 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, ДНП "Квартал-12", "Квартал-9", "Квартал-11"
5 | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-497 | 23.06.2026 12:00 | 23.06.2026 17:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, СНТ "Иня-2"
6 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Юрьевская ТП-10/0,4 кВ ТП 4Н-230, 4Н-340 | 24.06.2026 10:47 | 24.06.2026 14:09 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ Лебяжье

## июль
№ п/п | Наименование электроустановки | Дата, время отключения электроэнергии | Дата, время включения электроэнергии | Вид, причина отключения | Перечень отключенных потребителей
1 | ВЛ-10 кВ ф-10-218 от ПС "Пашино" до ЦРП 10/6 кВ ОАО "Нефтебаза Красный Яр" ТП-6/0,4 кВ КТПН-1, КТПН-2, КТП-1, КТП-2 | 15.07.2026 11:00 | 15.07.2026 13:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | КТПН-1,2 СНТ Звёздное КТП-1,2 СНТ Транспортник
2 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Юрьевская ТП-10/0,4 кВ ТП 4Н-244 | 15.07.2026 10:00 | 15.07.2026 16:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ООО "СК-ТРАНСАВТО"
3 | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-497 | 16.07.2026 09:00 | 16.07.2026 17:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, СНТ "Иня-2"
4 | ВЛ-10 кВ Ф-6 РП-2043 ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-584, 1Н-434, 1Н-497 | 17.07.2026 09:30 | 17.07.2026 16:30 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, СНТ "Иня-2"
5 | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино ТП-7Н-443, ТП-7Н-421, 457, 530 | 21.07.2026 13:30 | 21.07.2026 15:03 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ "Звёздное", СНТ "Транспортник"
6 | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино ТП-7Н-443, ТП-7Н-421, 457, 530 | 24.07.2026 10:00 | 24.07.2026 14:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ "Звёздное", СНТ "Транспортник"
7 | ВЛ-10 кВ Ф-607 РП-6 ТП-10/0,4 кВ ТП-270Ба СНТ Кабачок, ТП-216Ба СНТ Швейник | 24.07.2026 13:00 | 24.07.2026 16:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" Бердский РЭС | ТП-270Ба СНТ Кабачок, ТП-216Ба СНТ Швейник
8 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Железнодорожная ТП-10/0,4 кВ ТП 1Н-464, 1Н-458, 1Н-543 | 28.07.2026 11:44 | 28.07.2026 12:53 | Плановое Заявка АО "РЭС" | НСО, Новосибирский район, ДНП "Квартал-12", "Квартал-9", "Квартал-11"
9 | ВЛ-10 кВ Ф-10224 ПС 110 кВ Пашино ТП-7Н-443, ТП-7Н-421, 457, 530 | 31.07.2026 10:30 | 31.07.2026 16:00 | Плановое Заявка АО "РЭС" | ДНТ "Звёздное", СНТ "Транспортник"