Приложение № 1

к Договору оказания

услуг по оперативно-диспетчерскому управлению

объектами электрических сетей № ДУ/2026 от  «____» _______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению

объектами электрических сетей.

- Общие положения.

Выполнение услуг подряда проводится в рамках исполнения положений Федерального закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003г., а также требований «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) утверждённых приказом Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002г, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго от 12 августа 2022 г. N 811, «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 22 сентября 2020 г. N 796 и других нормативно-технических документов регламентирующих деятельность организаций осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание электросетевых объектов и оборудования.

- Место и объём оказываемых услуг.

  - Услуги оказываются на электросетевых объектах, географически расположенных на территории Новосибирской области.

  - Объём оказываемых услуг:

В объем услуг входит:

    - Оперативно-диспетчерское управление электрооборудованием в т.ч.:

- круглосуточное оперативно-диспетчерское управление режимами работы электрических сетей Заказчика.

- Оперативное диспетчерское взаимодействие с оперативным персоналом и диспетчерскими службами смежных субъектов элетроэнергетики, специальными службами муниципалитетов и потребителями.

- обеспечение оперативного взаимодействия с персоналом Заказчика по предоставлению запрашиваемой информации о техническом состоянии оборудования, аварийных отключениях, проведённых и планируемых работах и плановых отключениях электрооборудования, а также другой оперативной информацией непосредственно связанной с выполнением Исполнителем работ (Приложение 1.2 к ТЗ).

- круглосуточное ведение нормального режима работы электроустановок.

- ведение оперативных переговоров, прием и передача оперативной информации Заказчику.

- ведение оперативной документации (оперативные журналы, оперативные списки, оперативные схемы и т.д.).

- разработка регламента оперативного взаимодействия персонала Исполнителя и Заказчика.

- Требования к исполнителю.

Работы по оперативно-диспетчерскому управлению должны выполняться круглосуточно собственным персоналом Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить постоянную диспетчерскую связь с собственным персоналом, персоналом Заказчика, смежных сетевых организаций, диспетчерских служб муниципальных образований и потребителями

Персонал исполнителя должен обеспечить ведение оперативной документации, необходимой при осуществлении деятельности по эксплуатации электросетевого оборудования.

- Обеспечение оборудованием.

Обеспечить выполнение работ необходимым оборудованием для контроля и визуального отображения фактического состояния электрооборудования, в том числе коммутационных аппаратов

- Требования к исполнителю.

Работы по оперативно-диспетчерскому управлению электрооборудования Заказчика должны выполняться собственным персоналом Исполнителя. Персонал Исполнителя должен иметь  право осуществления работ в электроустановках напряжением до и выше 1000В. Персонал Исполнителя должен иметь соответствующую квалификационную подготовку, допуски и опыт проведения работ в энергоустановках. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен необходимыми инструкциями, средствами для обеспечения выполнения работ. Обязанность по периодической проверке знаний персонала Исполнителя требований охраны труда, правил работы в электроустановках, проведению необходимых обучений, аттестаций и повышения квалификации персонала возлагается на Исполнителя.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________ |  | ЗАКАЗЧИК: ООО «СИБЭЛС» Генеральный директор ______________ Д.Р. Геворкова |
| --- | --- | --- |