Приложение 1.2

к  «Техническому заданию»- Приложению № 1

к Договору оказания

услуг по оперативно-диспетчерскому взаимодействию

объектов электрических сетей № ДУ/2026 от  «___» ______ 2026 г.

Регламент оперативного взаимодействия Исполнителя и Заказчика в рамках договора

- Введение

  - Настоящий регламент "Оперативного взаимодействия" (далее –  регламент) определяет порядок взаимоотношения сторон по Договору № ДУ/2026 от  «__» ________ 2026г.  сроки и объемы передаваемой оперативной и другой информации необходимой сторонам для выполнения договорных условий и соблюдения законодательства РФ, при:

  - диспетчерском управлении объектами электрических сетей;

  - предотвращении развития и ликвидация аварийных нарушений, поддержанию нормального режима   работы объектов электрических сетей;

  - Регламент определяет только оперативные вопросы и не рассматривает правила ведения коммерческой деятельности на рынке электроэнергии.

  - Знание настоящего регламента обязательно для персонала Исполнителя и персонала Заказчика.

- Основные задачи  Исполнителя, выполняемые при оперативном взаимодействии с Заказчиком:

2.1. Обеспечение надежности при передаче электрической энергии и мощности по электрическим сетям.

2.2. Взаимодействия по предупреждению и ликвидации технологических нарушений при производстве, передаче и распределении электрической энергии.

2.3. Обеспечение надежной работы средств, обеспечивающих осуществление непрерывного диспетчерского управления энергообъектами Заказчика.

- Форма переговоров оперативного персонала

3.1 Оперативными переговорами считаются такие переговоры оперативного персонала, при которых передается (принимается) информация и сообщения, отдаются команды и (принимаются к исполнению) распоряжения и разрешения по состоянию и изменению состояния режима работы энергообъектов, электрических сетей, ВЛ и оборудования, устройств РЗА, принимаемым мерам по ликвидации технологических нарушений.

  - Оперативные переговоры персонала Исполнителя и Заказчика должны быть четкими и лаконичными. Оперативные переговоры должны исключать возможность неправильного понимания сообщений и другой информации.

3.3 Оперативные переговоры персонала Исполнителя и Заказчика должны вестись грамотно. Все электрооборудование, присоединения, коммутационные аппараты, устройства релейной защиты и автоматики должны называться полностью согласно установленным диспетчерским наименованиям. Отступление от технической терминологии и диспетчерским наименований, при оперативных переговорах запрещается

  - Оперативные переговоры должны начинаться с сообщения фамилий персонала Исполнителя и Заказчика, ведущих оперативные переговоры. При проведении оперативных переговоров допускается только официальное обращение: по фамилии или по имени-отчеству.

- Обязанности сторон

  - Исполнитель   обязан:

    - Обеспечивать надежность управления электрическими сетями и оборудованием Заказчика, переданным в диспетчерское управление Исполнителя, в том числе в условиях ликвидации технологических нарушений, ЧС.

    - Обеспечить круглосуточную запись и хранение оперативных переговоров персонала Исполнителя в течение 1 месяца.

    - Предоставлять информацию Заказчику, необходимую для формирования показателей оперативной, технической и статистической отчетности, в соответствии с п.6 .

    - При расследовании технологических нарушений, несчастных случаев, нарушении оперативной дисциплины предоставлять специалистов для участия в работе комиссии. Обеспечивать необходимыми материалами и информацией работу комиссии.

    - Осуществлять непрерывное круглосуточное диспетчерское управление передачей электроэнергии (мощности) по сетям Заказчика.

    - Руководить ликвидацией системных технологических нарушений и технологических нарушений на ПС, ВЛ и оборудовании, находящемся в диспетчерском управлении Исполнителя.

    - Своевременно информировать об аварийных ситуациях на энергетических объектах, а так же о выявленных в процессе производства плановых ремонтных работ (сторонними организациями) дефектах оборудования.

    - Сообщать обо всех изменениях режима работы энергосистемы (вызванных аварийной ситуацией или ее предотвращением), влияющих на режим и надежность работы объектов Заказчика.

    - Ежедневно предоставлять рапорт уполномоченному лицу Заказчика по электронной почте (__________________________________) следующую информацию:

        - о произошедших за прошедшие сутки аварийных отключениях,  времени простоя и времени восстановления нормального режима работы;

        - о проведенных плановых ремонтных работах за прошедшие сутки;

        - о планируемых ремонтных работах и переключениях на текущие сутки;

        - о поданных заявках по планируемому выводу в ремонт оборудования и планируемых переключениях на следующие сутки;

        - о выявленных дефектах в работе электрооборудования, средствах РЗА, а так же по зданиям и сооружениям.

  - Заказчик обязан:

    - Организовывать работу комиссии при расследовании технологических нарушений, несчастных случаев, нарушении оперативной дисциплины.

    - Предоставлять нормальные и ремонтные схемы подстанций.

    - Предоставлять списки сотрудников для взаимодействия.

- Права Исполнителя и Заказчика.

  - Исполнитель имеет право:

    - Получать от Заказчика обоснования принимаемых оперативных решений, влияющих на надежность функционирования оборудования подстанций.

    - Получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на подразделения Исполнителя обязанностей, в соответствии с регламентом.

  - Заказчик  имеет право:

    - Участвовать в расследовании случаев нарушений оперативной дисциплины дежурным персоналом.

    - Получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на Исполнителя обязанностей, в соответствии с согласованными регламентами и нормативными документами.

    - Получать информацию о режимах работы оборудования подстанций.

- Порядок и сроки предоставления информации подразделений Заказчика  и подразделений Исполнителя.

Исполнитель передает Заказчику:

| № п/п | Содержание информации | Максимальный срок, периодичность предоставления | Вид запроса и (или) ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оперативную информацию о возникновении (объявлении) Чрезвычайных ситуаций (штормовых предупреждений), и о принятых мерах по недопущению аварийных ситуаций | До 1 часа после факта | Телефонограмма |
| 2 | Оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации на объекте электрических сетей | До 20 минут после факта | Телефонограмма |
| 3 | Информацию о возникновении неисправностей устройств РЗиПА, обеспечивающих надежное электроснабжение | До 24-х часов после факта в рабочие дни | Рапорт |
| 4. | Информацию об оперативной обстановке на обслуживаемых подстанциях, о возникших дефектах в работе оборудования, аварийных отключениях присоединений, превышение номинальной нагрузки на силовых трансформаторах или присоединениях за истекшие сутки | Ежедневно в рабочие дни с 08 ч. 00 м до 09 ч 00 м | Рапорт |
| 5. | Информацию о производстве работ на электрооборудовании (ПС, BЛ, KЛ) за истекшие сутки, текущие сутки | До 24-х часов после факта в рабочие дни | Рапорт |
| 6. | Информацию о выходе из строя имуществ (частичная или полная утрата) | До 24 часов после факта в рабочие дни | Рапорт |

Заказчик передает Исполнителю:

| № п./п. | Содержание информации | Максимальный срок, периодичность предоставления | Вид запроса и (или) ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Графики временного ограничения (отключения) энергоснабжения на согласование | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после получения от вышестоящей сетевой организации | В электронном виде |
| 2. | Однолинейные схемы, программы оперативных переключений по вновь принимаемым в оперативное управление объектам | За 30 рабочих дней до заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору | На бумажном и электронном носителе |
| 3. | Заявку на отключение присоединения по заявке энергосбытовой организации | За 5 рабочих дней до отключения | Телефонограмма |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________ |  | ЗАКАЗЧИК: ООО «СИБЭЛС» Генеральный директор ______________ Д.Р. Геворкова |
| --- | --- | --- |